ZP.271.22.2011					   Wieluń, dnia 5 października  2011 r.

…………...……………………………………….

………...………………………………………….

………...………………………………………….

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę ogrodzenia cmentarza przy ul. POW w Wieluniu”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie:

W projekcie budowlanym w pkt 2 mowa jest o utwardzeniu powierzchni z kostki betonowej 
o gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej - w przedmiarze robót nie zostało        
to uwzględnione. Proszę odpowiedzi czy należy skalkulować w kosztorysie ofertowym ww. roboty, jeśli tak to proszę o podanie powierzchni utwardzenia.

Odpowiedź:

W zakresie realizacji zadania nie jest przewidziane utwardzenie terenu. Zapis, który znalazł się z pkt 2 projektu technicznego jest wynikiem pierwotnego zakresu projektu, na który Gmina Wieluń nie uzyskała zgłoszenia robót budowlanych. Starostwo Powiatowe w Wieluniu zgłosiło sprzeciw.

Pytanie:

W projekcie budowlanym w „Opinii" mowa jest o ogrodzeniu na cokole murowanym z cegły klinkierowej - w przedmiarze robót nie zostało to uwzględnione. Proszę o dopowiedź czy należy skalkulować w kosztorysie ofertowym w/w roboty, jeśli tak to proszę o podanie powierzchni murowanego cokołu.

Odpowiedź:

Opinia jest elementem uzgadniającym przebieg ogrodzenia i nie może stanowić opisu przedmiotu zamówienia. Cokół murowany z cegły klinkierowej nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

Proszę o podanie formy zapłaty Zamawiającego za usługi geodezyjne tj.: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie jak i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą elementów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt 12. Opis sposobu obliczenia ceny oraz zgodnie z § 5  wzoru umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, które nie zostały w niej ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w skali 1:500 w formie numerycznej w wersji analogowej i zapisane w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie DXF.

z  up. BURMISTRZA

Magdalena Nowicka

Zastępca Burmistrza