Załącznik nr 4 do SIWZ

|  | Zakres rzeczowy – Załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie - rozbudowa centrum monitoringu o dodatkowe stanowiska |  |  |  |
| Lp | Materiał, usługa | Symbol | Liczba jednostek | J.m. |
|  | Rozbudowa stanowiska obserwacji |  |  |  |
| 1 | Krosownica wizyjna 24x8 wej/wyj wizyjnych, brak alarmowych, z oprogramowaniem do zarządzania i sterowania istniejących elementów systemu monitoringu: kamer serii KD i HD Ultrak; kamer VCL Regent; klawiatur HEGS5300; rejestratora VIDIUS PRO | HD2408 | 1 | szt. |
| 2 | Zasilacz do krosownicy | - | 1 | szt. |
| 3 | uniwersalna klawiatura operatora współpracująca z HD2408 | HEGS5300E | 3 | szt. |
| 4 | Programowalny rozdzielacz wideo, 8 wejść - 16 wyjść z zasilaczem | - | 2 | szt. |
| 5 | Konwerter RS232/RS422 dla HEGS5300 - wymagane 2 szt. Pozwalają na przedłużenie toru transmisji między sterownikiem, a jednostką centralną HMXAT200E do max. 1200m | - | 2 | szt. |
| 6 | Dzielnik dla 4 kamer kolorowych z zasilaczem | - | 1 | szt. |
| 7 | 19" TFT-LCD monitor profesjonalny CCTV, matryca Ultra Brite, wejście CVBS(BNC); rozdzielczość min. 1280X1024; kontrast min. 700:1; jasność min. 300 cd/m3; czas reakcji max 8ms | - | 2 | szt. |
| 8 | Monitor 15" LCD, kontrast 500:1;jasność 400cd/m2; wejście CVBS(BNC) | - | 1 | szt. |
| 9 | Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym, 5 gniazd, 3m | - | 3 | szt. |
| 10 | Programowanie systemu |  | 1 | kpl |
|  | RAZEM |  |  |  |