ZP 341/50/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 211 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring Wizyjny Miasta Wieluniu Rozbudowa 2007”

Rozbudowa centrum monitoringu – rozbudowa obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do centrum monitoringu

Rozbudowę stanowisk obserwujących (centralny komputer sterujący, 3 dodatkowe klawiatury, dodatkowy monitor 19”, dodatkowy monitor 15”)

Centrum monitoringu zlokalizowane jest na terenie Powiatowej Komendy Policji KPP przy ul. Warszawskiej w Wieluniu. Z uwagi na fakt, że główne elementy istniejącego systemu monitoringu tj. kamery i system rejestrujący składają się z elementów dostarczonych przez firmę ADI Ultrak i posługujących się własnym protokołem niezbędne jest aby centralny element rozbudowywanego systemy tj. programowalna krasownica oraz klawiatury również komunikowały się z resztą systemu tym samym protokołem i taką kompatybilność gwarantuje użycie urządzeń z oferty ADI Ultrak. Użycie w tym miejscu elementów innych producentów może spowodować niepoprawną pracę systemu monitoringu.  Pozostałe elementy rozbudowywanego systemu tj. monitory, rozdzielacze, konwertery nie implikują takich zależności

Tabela

|  | Rozbudowa stanowiska obserwacji | Symbol | Liczba jednostek | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krosownica wizyjna 24x8 wej/wyj wizyjnych, brak alarmowych, z oprogramowaniem do zarządzania i sterowania istniejących elementów systemu monitoringu: kamer serii KD i HD Ultrak; kamer VCL Regent; klawiatur HEGS5300; rejestratora VIDIUS PRO | HD2408 | 1 | szt. |
| 2 | Zasilacz do krosownicy | - | 1 | szt. |
| 3 | Uniwersalna klawiatura operatora współpracująca z HD2408 | HEGS5300E | 3 | szt. |
| 4 | Programowalny rozdzielacz wideo, 8 wejść - 16 wyjść z zasilaczem | - | 2 | szt. |
| 5 | Konwerter typu RS232/RS422 dla HEGS5300 - wymagane 2 szt. Pozwalają na przedłużenie toru transmisji między sterownikiem, a jednostką centralną HMXAT200E do max. 1200m | - | 2 | szt. |
| 6 | Dzielnik dla 4 kamer kolorowych z zasilaczem | - | 1 | szt. |
| 7 | 19" TFT-LCD monitor profesjonalny CCTV, matryca Ultra Brite, wejście CVBS(BNC); rozdzielczość min. 1280X1024; kontrast min. 700:1; jasność min. 300 cd/m3; czas reakcji max 8ms | - | 2 | szt. |
| 8 | Monitor 15” kontrast 500:1; jasność 400 cd/m2 wejście CVBS(BNC); | - | 1 | szt. |
| 9 | Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym, 5 gniazd, 3m | - | 3 | szt. |
| 10 | Programowanie systemu | - | 1 | Kpl |

Powyższe zamówienie obejmuje dostawę powyższych urządzeń, ich konfigurację, wdrożenie i szkolenie osób obsługujących.

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ

W cenę usługi należy uwzględnić koszty konserwacji przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

Wykonawca udzieli gwarancji :

- na urządzenia:  krasownica wizyjna z oprogramowaniem do zarządzania sterowania istniejących elementów systemu, zasilacz do krasownicy, uniwersalna klawiatura operatora , programowalny rozdzielacz wideo, 8 wejść - 16 wyjść z zasilaczem, listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym, 5 gniazd, 3m, dzielnik dla 4 kamer kolorowych z zasilaczem - gwarancja producenta

- na urządzenia:  monitor 15" LCD i , monitor profesjonalny CCTV 19" TFT-LCD – 3 lata

KOD CPV 29816100-3  urządzenia bezpośredniego monitorowania

- Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy .

- Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do

oferty dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie

któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. W/w warunki zostaną

uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 5 niniejszej

specyfikacji.

5.    1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w ust.4 pkt.1 niniejszej 	specyfikacji muszą być: oświadczenie - załącznik nr 2

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 	oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest 	przedłożyć w ofercie:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to spółek cywilnych oraz konsorcjów. Przyjmuje się, że 	pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 	oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 	przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji  (treść

oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego -załącznika nr 1 do SIWZ, wszystkie 	wykropkowane pola mają być wypełnione),

c) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

4/Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie 	wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Na potwierdzenie wniesienia wadium załączyć do 	oferty dowód jego wniesienia.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę, za wyjątkiem 	druku oferty – załącznik nr 1, oświadczenia – załącznik nr2, które winny być przedłożone w formie 	oryginału i pełnomocnictwa w formie oryginału lub  poświadczonego notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w ust.5 pkt. 2a/,2 b/Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający w przypadku wybrania oferty wspólnej wykonawców jako oferty najkorzystniejszej,  przed 	zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia umowy regulującej 	współpracę tych  wykonawców.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych 	dokumentów na zasadzie „spełnia”-„nie spełnia”

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne  Jarosław Surma tel. 0-43 886-02-12

- sprawy formalno-prawne Arkadiusz Prygiel  tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 03.12.2007r. do godz. 11.00 w wysokości

1200,00zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie 	pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć 	kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium wnoszone w innej 	formie niż pieniądz należy wnieść do kasy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wlk. 2, a jego kopię 	potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę załączyć do oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 02.01.2008r

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 	Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty 	należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na „Monitoring Wizyjny Miasta

Wieluniu Rozbudowa 2007”  Nie otwierać przed 03.12.2007r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 03.12.2007r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 03.12.2007r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie 	zamawiającego, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zakresu rzeczowego zamówienia

w tym podatek VAT, i musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Cena może być tylko jedna.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w

obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty

zgodnie z art.87 ust.2 i art.88 ustawy prawo zamówień publicznych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów.

11. Kryterium - cena oferty   100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena ocenianej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty  100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,

19	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Zakres rzeczowy  - załącznik nr 4

Wieluń, dnia 23.11.2007r.	  		           ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

ZP 341/50/07								Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Monitoring Wizyjny Miasta Wieluniu Rozbudowa 2007”

- Oferujemy zrealizowanie dostawy na następujących zasadach:

|  | Rozbudowa stanowiska obserwacji | Symbol | Wartość netto cena jednostkowa /zł/ | Podatek VAT /zł/ 22% | Wartość brutto cena jednostkowa /zł/ | Ilość sztuk | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krosownica wizyjna 24x8 wej/wyj wizyjnych, brak alarmowych, z oprogramowaniem do zarządzania i sterowania istniejących elementów systemu monitoringu: kamer serii KD i HD Ultrak; kamer VCL Regent; klawiatur HEGS5300; rejestratora VIDIUS PRO | HD2408 |  |  |  | 1szt. |  |
| 2 | Zasilacz do krosownicy | - |  |  |  | 1szt. |  |
| 3 | Uniwersalna klawiatura operatora współpracująca z HD2408 | HEGS5300E |  |  |  | 3szt. |  |
| 4 | Programowalny rozdzielacz wideo, 8 wejść - 16 wyjść z zasilaczem | - |  |  |  | 2szt. |  |
| 5 | Konwerter typu RS232/RS422 dla HEGS5300 - wymagane 2 szt. Pozwalają na przedłużenie toru transmisji między sterownikiem, a jednostką centralną HMXAT200E do max. 1200m | - |  |  |  | 2szt. |  |
| 6 | Dzielnik dla 4 kamer kolorowych z zasilaczem | - |  |  |  | 1szt. |  |
| 7 | 19" TFT-LCD monitor profesjonalny CCTV, matryca Ultra Brite, wejście CVBS(BNC); rozdzielczość min. 1280X1024; kontrast min. 700:1; jasność min. 300 cd/m3; czas reakcji max 8ms | - |  |  |  | 2szt. |  |
| 8 | Monitor 15” kontrast 500:1; jasność 400 cd/m2 wejście CVBS(BNC); | - |  |  |  | 1szt. |  |
| 9 | Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym, 5 gniazd, 3m | - |  |  |  | 3szt. |  |
| 10 | Programowanie systemu | - |  |  |  | 1 kpl |  |

Razem : netto.………………słownie………….………………………………………………………..

Podatek VAT 22 % ………...słownie…………………………………………………………………...

Brutto ………………………słownie…………………………………………………………………...

b/ okres gwarancji :

- urządzenia tj. , monitor LCD 15”, 19” – 3lata

pozostałe elementy zamówienia – gwarancja producenta

c/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Zakres zamówienia jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do

właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy że oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z  Polskimi Normami i aprobatami technicznymi

oraz posiada wymagane certyfikaty

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia 02.01.2008 r.

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej

oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie

wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do

zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia tj w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy

8. Wadium zostało wniesione w formie .....................................................................................................
    Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr ........................................................................................

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie …………………………………… ……………………………………………..

firma …………………………………………………………………………………………

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
-    ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP 341/50/07 								Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP 341/50/07

UMOWA nr …./2007 /wzór/

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowana przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

Zwaną dalej Zamawiającym

a ……………………………………………………………………………………………………..… z siedzibą w ………………...…………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Na podstawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. : „Monitoring Wizyjny Miasta Wieluniu Rozbudowa 2007”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozbudowę centrum monitoringu – rozbudowa obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do centrum monitoringu

Rozbudowę stanowisk obserwujących (centralny komputer sterujący, 3 dodatkowe klawiatury, dodatkowy monitor 19”, dodatkowy monitor 15”)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do :

a). przedstawienia kompletu dokumentacji odbiorczej

b). przeszkolenia osób, które będą obsługiwać system

c). nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy w okresie gwarancji

§ 2

Termin realizacji zamówienia  - 14 dni od dnia podpisania umowy

§ 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem następująco:

Wynagrodzenie za: kwota brutto: ……………….. zł  (słownie:…………………………………………………………………..………………………………………);

kwota netto: …………….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………

…………………………….); podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: …………………………………..

………………………………………………….),

2. Wynagrodzenie , określone w ust. 1 odpowiada zakresowi wszystkich prac wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie. Zawiera ono wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym zakresie.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową i z obowiązującymi przepisami, zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane zadanie.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą jest faktura, płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,  NIP 832-19-61-078.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte w ciągu 3 dni roboczych po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót, potwierdzonych stosowną notatką, a zakończone w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. Jeżeli po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakończeniu robót, Zamawiający stwierdzi, że nie można przystąpić do czynności odbiorowych, to w ciągu 5 dni roboczych przekaże Wykonawcy pisemną informacją ustalającą jakie prace muszą zostać wykonane aby odbiór mógł być wykonany zgodnie z umową.

3. Podstawą do odbioru końcowego będą:

a).   dla robót elektrycznych - wszystkie protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej,

b).   przekazanie kompletu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobat technicznych dla materiałów

zastosowanych do realizacji zadania,

c).  wszystkie protokoły ze sprawdzeń i odbiorów dokonanych przez Zamawiającego i

instytucje powołane do tego celu.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji.

- Wady stwierdzone na poszczególnych odbiorach Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminach ustalonych w protokołach odbioru.

§ 6

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, będą potrącane z faktur należnych Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy:

1.na okres  trzech lat na urządzenia tj. , monitor LCD15”, monitor LCD 19”, na pozostałe elementy

zamówienia – gwarancja producenta, licząc od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy

Zamawiającemu, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie równolegle.

3. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

4. Okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1, podlega wydłużeniu o okres gwarancji producenta i

rękojmi ustawowej elementów przedmiotu umowy, które zostaną wymienione na nowe w ramach

gwarancji i rękojmi określonych w ust. 1.

§ 8

1. Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o uszkodzeniu/awarii przedmiotu umowy  w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji, dokona naprawy urządzeń w ciągu 36 godzin od powzięcia wiadomości o konieczności dokonania tych czynności.

2. Zgłoszenie uszkodzenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji dokonuje się drogą telefoniczną i potwierdza pisemnie. Za datę przyjęcia zgłoszenia sprzętu do naprawy przyjmuje się czas telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia.

3. Na czas naprawy Wykonawca powinien  zainstalować sprzęt zastępczy.

4. Jeżeli czas naprawczy przekroczy 36 godzin, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zainstaluje na czas naprawy sprzęt zastępczy.

5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków zgodnie z ust. 2 i 4 Zamawiający może na jego koszt usunąć wady, bez dodatkowego wezwania.

6. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7. W karcie gwarancyjnej powinny być zawarte warunki serwisowe oraz zapisy ust. 1-5.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja, zastosowanie następujące przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne związane z przedmiotem umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Ewentualne spory na tle postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego 2 (dwa) egzemplarze, dla Wykonawcy 1 (jeden) egzemplarz i jako zgodną z wolą stron podpisano.

Zamawiający                                                                      Wykonawca