oznaczenie sprawy: ZP 341/21/08

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

„Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty

5 150 000 EURO

Wieluń,  15.05.2008 r.

# Część I

# Postanowienia ogólne

## 1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,

tel. 8860249, fax 0-43 8860274, NIP 832-19-61-078

przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

## 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Wydział  Inwestycji i Rozwoju

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 pok. Nr 8

imię i  nazwisko: Stanisław Stochniałek

tel.: (0-43) 886 02 16

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

Biuro Zamówień Publicznych

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok. Nr 204

imię i nazwisko: Renata Sobieraj

tel.: (0-43) 886 02 49

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

## 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1.Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

## 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Znak Sprawy : ZP 341/21/08

Fax.: (0-43) 886-02-74

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 800-1600, od wtorku do piątku: 730-1530

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

5.2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Otrzymanie przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie faksem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i zwrotnie potwierdziły ją. Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów podano w punkcie nr 2 niniejszej specyfikacji.

5.3. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

# Część II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

Roboty drogowe. - Mech. frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm. – 20900,0 m2

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm. – 7600,0 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm. – 7600,0 m2

- Wykonanie podbudowy z miesz. bitumicznych asfalt. gr. 8 cm – 7600,0 m2

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z miesz. bitumicznych gr. 8cm. – 12950,0 m2

- Ułożenie krawężnika bet. 20x30 na ławie bet.z oporem – 8560,0 mb.

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej asfalt. warstwa wiążąca gr. 6 cm – 21550,0 m2

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej asfalt. warstwa ścieralna gr. 4 cm – 21550,0 m2

- Ułożenie nawierzchni z kostki bruk. szarej gr. 8 cm – 15717,0 m2

- Ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie bet. z oporem – 591,0 mb.

- Ustawienie obrzeży bet. 30x8 – 2350,0 mb.

- Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur fi. 500 – 960,0 mb.

Kanalizacja deszczowa.

- Kanał deszcz. z rur wipro fi. 600 – 82 mb.

- Kanał deszcz. z rur wipro fi. 500 – 337 mb.

- Kanał deszcz. z rur wipro fi. 400 – 197 mb.

- Kanał deszcz. z rur PCV fi. 250 – 380 mb.

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. fi. 1000 – 10 szt.

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. fi. 1500 – 3,0 szt.

- Studnie ściekowe prefabryk. fi. 500 – 35 szt.

- Przykanaliki z rur PCV fi. 160 – 106 mb.

- Przewierty rurami stalowymi fi. 250 – 63 mb.

- Seperator ropopochodnych BHDC 10 – 1 szt.

Kanalizacja sanitarna.

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi.315 – 202 mb.

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi. 200 – 9362 mb.

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi. 160 – 4131 mb.

- Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi. 63 – 218 mb.

- Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi. 90 – 2713 mb.

- Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi. 110 – 721 mb.

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. fi. 1200 – 66 szt.

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. fi. 1000 – 141 szt.

- Studnie rewizyjne z PCV fi. 425 – 77 szt.

- Studnie rewizyjne z PCV fi 315 – 333 szt.

- Przewierty poziome rurami stalowymi fi. 273 – 203 mb.

- Przewierty poziome rurami stalowymi fi. 219 – 201 mb.

- Przepompownia ścieków przydomowa fi. 800 – 1 szt.

- Przepompownia ścieków sieciowa fi. 1200 – 5 szt.

Oświetlenie uliczne.

- Słupy oświetleniowe EOC 10,5/2,5 – 10 szt.

- Kable energetyczne typ. YKY 3x25 mm2 ułożone w rurach – 40 mb.

- Kable energetyczne typ. YKY 3x25 mm2 ułożone w wykopach – 390 mb.

- Wysięgniki rurowe o wadze do 30 kg.- 10 szt.

- Oprawy OUSB – 100/II z lampą SON Tp 100W – 10 szt.

- Oprawy OUSB – 50/II z lampą SON Tp 50W- 10 szt.

Ściana oporowa.

- Pale Wolfsholtza fi.300 – 200 m.

- Podstawa ściany oporowej o stopie płaskiej – 8,40 m3

- Ściany oporowe żelbetowe o wysok. do 3 m – 11,70 m3

6.1. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie do 15 listopada 2009 r.

## 7. Klasyfikacja wg CPV

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako numer

45000000-7, 45232440-8, 45312311-0 we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

## 8. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

## 9. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 10. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

## 11. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Część III

# Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty

# wymagane od Wykonawcy

## Opis warunków udziału w postępowaniu

12.1.Warunki ogólne

    - W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp:

1) wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp

12.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

12.1.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

12.1.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Wymagania określone w pkt 12.1.1. i 12.1.2. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

  - Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

Wykonawca spełnia wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, oraz:

    - Potencjał ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykazać:

- dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż  500 000 PLN

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 3 000 000 zł.

121.2.1.Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone powyżej spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

12.2.2.   Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli.

| Lp. | Wymagana ilość osób | Uprawnienia budowlane | Minimalne doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 5 lat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Specjalność konstrukcyjno – budowlana |  |  |
|  | 1 osoba | Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi | Był kierownikiem budowy /robót min 1 rok |
|  | Specjalność drogowa |  |  |
| 2 | 1 osoba | Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi właściwe dla przedmiotu zamówienia | Był kierownikiem budowy/robót dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. Z – min. 2 lata |
|  | Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |
| 3 | 1 osoba | Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi właściwe dla przedmiotu zamówienia | Był kierownikiem robót min.1 rok |
|  | Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod.-kan, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych |  |  |
| 4 | 1 osoba | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi właściwe dla przedmiotu zamówienia | Był kierownikiem robót min.1 rok |

Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane).

Przez roboty podobne dla kierownika budowy rozumie się roboty związane z budową, przebudową, lub rozbudową dróg klasy technicznej min. Z właściwe dla działania osoby na wskazanym stanowisku.

121.2.2.Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 12.2.2.

12.2.3.Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu, wymienionymi w poniższej tabeli:

| Lp | Wyszczególnienie (parametry) | Min. liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1./ | Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 t/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości (zgodnie z normą i zapisami ST) | (1) |
| 2./ | Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych (walec stalowy statyczny, walec stalowy wibracyjny) | (1) |
| 3./ | #### Frezarka o szer. frezu min. 2,0 m | (1) |
| 4./ | #### Skrapiarka | (1) |
| 5./ | #### Zestaw sprzętu do zagęszczania robót ziemnych (zagęszczarki, walec wibracyjny, ubijak) | (1) |
| 6./ | #### Koparka | (1) |
| 7./ | #### Malowarka | (1) |
| 8./ | #### Wibromłot do wbijania ścianek szczelnych | (1) |
| 9./ | #### Młoty pneumatyczne do rozbiórki istniejącego przepustu ( lub osprzęt do koparki) | (1 kompl.) |
| 10. | #### Dźwig ( żuraw drogowy) | (1) |
| 11. | #### Pompa do wody | (1) |

121.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają  w/w warunek określony w pkt 12.2.3.

12.2.4    Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 zadania  z każdego zakresu robót z ppkt a/., b/. i c/. porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. zrealizował :

a/ budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi klasy technicznej min. Z o nawierzchni bitumicznej  o wartości nie mniejszej niż  5 000 000 PLN każde z żądanych min. dwóch zadań (z pełnym wykonaniem lub wymianą konstrukcji nawierzchni), każde wykonane w ramach oddzielnego zamówienia

b/ budowę sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każde z żądanych minimum dwóch zadań w tym przynajmniej jedno wraz z minimum jedną przepompownią ścieków, każde wykonane w ramach oddzielnego zamówienia.

c/ budowę oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN. każde z żądanych min. dwóch zadań, każde wykonane w ramach oddzielnego zamówienia

Wykonawca ma obowiązek udokumentować co najmniej dwa zadania, gdzie każde obejmuje warunki z ppkt a/ b/ c/ łącznie lub oddzielnie.

121.2.4.Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek określony w pkt 12.2.4.

12.2.5.	Podwykonawstwo

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie robót drogowych dotyczących nawierzchni bitumicznej.

## 13. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VI pkt 27 i formie określonej w Części IV SIWZ:

13.1. Na ofertę składają się :

  - wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z treścią określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

  - dokumenty wymienione w pkt. 13.2 niniejszej specyfikacji;

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie.

  - kosztorys ofertowy z zestawieniami R,M,S. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego, 	na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, 	materiałów i sprzętu. Kosztorys ofertowy winien być wydrukowany w opcji „Kalkulacja 	uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, 	ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu muszą 	obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości , ceny jednostkowe, wartości. Na stronie 	tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie narzuty.

Uwaga: wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. c), które musi być przedłożone formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie oraz oświadczenia i wypełnionego formularza ofertowego.

Brak któregokolwiek z dokumentów, oświadczenia albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego spowoduje wykluczenie wykonawcy i uznanie  jego oferty  za odrzuconą -pkt 13.1 b) lub odrzucenie oferty -pkt 13.1. a) c) d).

13.2.	Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności

gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem

przez organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu

faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub/i zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 12.2.1. ppkt. 1). Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa  ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  w pkt. 12.2.1. ppkt. 2). Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do siwz.

Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób w kierowaniu budową/robotami o treści wymaganej wzorem dołączonym do siwz załączniku nr. 5, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 12.2.2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do informacji winny być dołączone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) – odpowiadające  zakresowi i przedmiotowi zamówienia.

- Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu (narzędzi i urządzeń), jakimi dysponuje Wykonawca (Potencjał techniczny), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do siwz. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 12.2.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

k) 	Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością wskazanym w pkt. 12.2.4. z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 siwz. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 12.2.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie np. referencje.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na  zasadzie „spełnia” - „nie spełnia”.

13.3. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium – wadium należy wnieść na wskazany rachunek (dotyczy wadium w formie pieniądza) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu (dotyczy wadium w innej formie niż pieniądz) do chwili złożenia ofert tj do dnia

06.06.2008 r. do godz. 11.00  W przypadku nie wniesienia wadium jak wyżej zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium, a wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 14. Oferta wspólna /dotyczy również spółek cywilnych/.

14.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

14.1.1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.1.2.Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i musi zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

14.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalaności gospodarczej Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji (pkt 13.2 lit. b SIWZ) muszą zostać dołączone do oferty dla wszystkich Wykonawców.

14.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt 13.2. lit. b)÷f) składają wszyscy Wykonawcy.

14.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców, na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 13.2. lit.g) ÷k).

14.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z

Pełnomocnikiem.

14.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców.

14.4.Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości

przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

14.5. Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego

podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.

## Wykonawca zagraniczny

Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą składać dokumenty równoważne, odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 a)÷d) i f)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

c)         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.2. e), Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonych w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) i c) oraz wymienione w zdaniu powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin złożenia takiego oświadczenia winien być właściwy do ważności dokumentów określonej powyżej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

## 16. Wadium przetargowe

16.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium :

16.1.1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.06.2008 r.  do godz.11.00.

16.1.2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł

(słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

16.1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)

16.1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 136.

Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku (dotyczy wadium w formie pieniądza) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu (dotyczy wadium w innej formie niż pieniądz) do chwili złożenia ofert tj do dnia 06.06.2008 r. do godz. 11.00  –  Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium, a wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2.    Zwrot wadium:

16.2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy,

3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.2.2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .

16.3.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy

# Część IV

# Zasady przygotowania oferty

- 17. Wymogi formalne

17.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 (wszystkie wykropkowane miejsca we wzorze oferty winny być wypełnione).

17.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert złożonych w danego wykonawcę.

17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać

następujące wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się

własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym  dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią.

Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii

poświadczonej notarialnie.

17.4.Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

17.5.Określone w pkt.13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg

wzorów i wymogów SIWZ.

17.6.Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język

polski poświadczonym przez wykonawcę.

17.7.Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

17.8.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie

czytelnego zapisu o treści pieczęci firmy, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w

przypadku pieczęci imiennej.

17.9.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
     w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.

4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003r.

Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co

oferta.

17.10. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.

17.11. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.

17.12. Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze oferty nie dotyczy wykonawcy należy wpisać “NIE

DOTYCZY”

17.13. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ

zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

## 18. Opakowanie oferty

18.1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu  otwarcia ofert.

18.2.Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

18.3. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Biuro Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Znak Sprawy : ZP 341/21/08

OFERTA przetargowa na zadanie :

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

Nie otwierać przed godz. 11.30 w dniu 06.06.2008 r.

## 19. Koszt przygotowania oferty

19.1.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji

20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli

niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego

na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

20.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z

wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.bip.um.wielun.pl (na

której została zamieszczona SIWZ)

20.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie

Zamawiającego.

20.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

## 21. Modyfikacje treści specyfikacji

21.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację

zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz

zamieści ją na stronie internetowej www.bip.um.wielun.pl (na której została zamieszczona

specyfikacja).

21.2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów

oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

## 22. Sposób obliczania ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, przy zastosowaniu następujących założeń:

a/ zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przekazanych Wykonawcy przedmiarze robót i kosztorysach ślepych, wyszczególnionych w załącznikach do niniejszej siwz. Wpisana w przedmiarze robót w rubryce „podstawa wyceny” odpowiednia dla danego rodzaju prac pozycja KNR jest obowiązująca.

Zabrania się zmian podstaw kalkulacji wyceny bez zgody Zamawiającego.

b/ cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) wraz z jego likwidacją, dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, pełnej obsługi 	geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji powykonawczej, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty oznakowania tymczasowego robót na czas ich wykonywania, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

c/ nie dopuszcza się stosowania upustów ( zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty)

d/ ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych dla danej branży robót.

e/ Ceny jednostkowe umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

f/ Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono robót uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenianie kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego

h/ Wykonawca nie może również samodzielnie zmieniać ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Do obliczeń należy przyjąć przedmiar z kolumny „Razem” z dokładnością podaną w tej kolumnie bez zaokrągleń.

i/ Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie ( z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)

j/ Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z pkt. 13.1. d) siwz do załączenia do oferty kosztorysu ofertowego dla poszczególnych branż wydrukowanego w opcji kalkulacja uproszczona z zestawieniami R,M,S. Cenę całkowitą zamówienia należy przedstawić w druku „Oferta” załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy najpóźniej w dacie podpisania umowy złożenia kosztorysu szczegółowego, na podstawie którego dokonał  wyliczenia ceny ofertowej. Będzie on  stanowić załącznik do umowy.

## 23. Waluty obce

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

# Część V

# Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

## 24. Tryb oceny ofert

24.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

24.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, Wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta uznana za odrzuconą.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

## 25 Kryteria oceny ofert

- Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

# Cena 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Oferta maksymalnie może otrzymać 100 pkt.

## 26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

26.1. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C=       -------------------------------------------- x 100% x 100pkt

cena brutto oferty badanej

26.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt 26.1.

26.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

26.5. 	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

26.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Część VI

# Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

## 27. Miejsce i termin składania ofert

27.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 1, w Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 1 do dnia 06.06.2008 r do godz. 11.00.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

27.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## 28. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Wieluniu, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Biuro Zamówień Publicznych pok. Nr 203  w dniu 06.06.2008 r. o godz. 11.30

## 29. Publiczne otwarcie ofert

29.1.Otwarcie ofert jest jawne.

29.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.3.Zamawiający otwierając oferty w kolejności w jakiej były składane, będzie odczytywał każdorazowo numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby oraz zaoferowane ceny.

## 30. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 05.07.2008 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 31. Zmiana i wycofanie oferty

31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

# Część VII

# Postanowienia dotyczące umowy

## 32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

## 33. Termin płatności

Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

## 34. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy zał. nr 2 do SIWZ.

## 35. Wzór umowy

35.1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. nr 2 do SIWZ do niniejszej specyfikacji. Umowa zawiera opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania, prawa i odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego, kary umowne dla wykonawcy i zamawiającego oraz inne postanowienia zawarte w załączonym wzorze. Treść umowy po jej podpisaniu nie może być zmieniona w sposób niekorzystny dla zamawiającego jeżeli przy tej zmianie należałoby zmienić treść oferty.  Wszelkie inne zmiany wymagają zgody zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

35.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis o

odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.

## 36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy

36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

# Część VIII

# Postanowienia końcowe

37. Wskazanie podwykonawców.

37.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom (wzór oferty załącznik nr 1 do SIWZ).

37.2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie robót drogowych dotyczących nawierzchni bitumicznej.

38. Zasady udostępniania dokumentów

38.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu

(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji

zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad :

38.1.1.Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

38.1.2.Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

38.1.3.Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępniane zostaną

dokumenty,

38.1.4.Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów.

38.1.5.Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin

jego urzędowania.

38.1.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz kodeks cywilny.

## 39. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

39.1.	Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

## 40. Inne postanowienia

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity).

## 41. Wykaz załączników

1/ Formularz – Oferta								– załącznik nr 1

2/ Wzór umowy 									– załącznik nr 2

3/ Oświadczenie 									– załącznik nr 3

4/ Potencjał kadrowy 								– załącznik nr 4

5/ Informacja o kwalifikacjach wskazanego personelu 				– załącznik nr 5

6/ Potencjał techniczny 								– załącznik nr 6

7/ Doświadczenie zawodowe 							– załącznik nr 7

8/ Zadanie I sieć kanalizacyjna - przedmiar 						– załącznik nr 8

9/ Zadanie I sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy skrócony 				- załącznik nr 9

10/ Zadanie Ia sieć kanalizacyjna - przedmiar 					- załącznik nr 10

11/ Zadanie Ia sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy skrócony 				– załącznik nr 11

12/ Zadanie II sieć kanalizacyjna - przedmiar 					- załącznik nr 12

13/ Zadanie II sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy skrócony 				– załącznik nr 13

14/ Zadanie III sieć kanalizacyjna - przedmiar 					– załącznik nr 14

15/ Zadanie III sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy skrócony 				– załącznik nr 15

16/ Zadanie IV sieć kanalizacyjna - przedmiar 					– załącznik nr 16

17/ Zadanie IV sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy uproszczony 			– załącznik nr 17

18/ Zadanie V sieć kanalizacyjna - przedmiar 					– załącznik nr 18

19/ Zadanie V sieć kanalizacyjna - kosztorys ślepy skrócony 				– załącznik nr 19

20/ Instalacja elektryczna przepompowni ścieków komunalnych P5 - przedmiar 		– załącznik nr 20

21/ Instalacja elektryczna przepompowni ścieków komunalnych P4 - przedmiar 		– załącznik nr 21

22/ Instalacja elektryczna przepompowni ścieków komunalnych P3 - przedmiar 		– załącznik nr 22

23/  Instalacja elektryczna przepompowni ścieków komunalnych P2 - przedmiar 		– załącznik nr 23

24/ Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 - przedmiar 				– załącznik nr 24

25/ Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 - kosztorys ślepy skrócony 			– załącznik nr 25

26/ Mur oporowy - przedmiar 							– załącznik nr 26

27/ Mur oporowy - kosztorys ślepy skrócony 					– załącznik nr 27

28/ Linia kablowa oświetlenie uliczne - przedmiar 					– załącznik nr 28

29/ Linia kablowa oświetlenie uliczne - kosztorys ślepy skrócony 			– załącznik nr 29

30/ Kanalizacja sanitarna - przedmiar 						– załącznik nr 30

31/ Kanalizacja sanitarna - kosztorys ślepy skrócony 					– załącznik nr 31

32/ Wewnętrzna linia zasilania - przedmiar 						– załącznik nr 32

33/ Wewnętrzna linia zasilania - kosztorys ślepy skrócony 				– załącznik nr 33

34/ Kanalizacja deszczowa ul. 18-go Stycznia - przedmiar 				– załącznik nr 34

35/ Kanalizacja deszczowa ul. 18-gp Stycznia - kosztorys ślepy skrócony 		– załącznik nr 35

36/STWiORB Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 oraz bud. ścieżki pieszo-rowerowej 	– załącznik nr 36

37/STWiORB Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków 	– załącznik nr 37

38/STWiORB Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami dla wsi Ruda gm.Wieluń 	– załącznik nr 38

39/STWiORB Budowa kanal.i deszczowej, bud. kanału zakrywającego rów melioracyjny 	– załącznik nr 39

40/STWiORB Budowa oświetlenia ulicznego 						– załącznik nr 40

41/PB Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	– załącznik nr 41

42/PB Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków,

budowa kanału zakrywającego rów melioracyjny 					– załącznik nr 42

43/PB Budowa kanalizacji deszczowej 						– załącznik nr 43

44/Projekt zagospodarowania terenu kan.sanit i kan.deszcz.				– załącznik nr 44

45/PB kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Ruda, gm.Wieluń 		– załącznik nr 45

46/Projekt docelowej organizacji ruchu 						– załącznik nr 46

47/Projekt tymczasowej organizacji ruchu 						– załącznik nr 47

48/Warunki gruntowo-wodne 							– załącznik nr 48

49/PB Odbud. drogi wojew. nr 486 – badania konstr. nawierzchni oraz gruntów podłoża 	– załącznik nr 49

50/PB Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 – Mur oporowy 				– załącznik nr 50

51/PB oświetlenia ulicznego 							– załącznik nr 51

52/PB zasilania kablowego tranzytowej przepompowni ścieków 			– załącznik nr 52

53/PB energetycznego przyłacza kablowego do przepompowni ścieków P-2		- załącznik nr 53

54/PB energetycznego przyłacza kablowego do przepompowni ścieków P-3		- załącznik nr 54

55/PB energetycznego przyłacza kablowego do przepompowni ścieków P-4		- załącznik nr 55

56/PB energetycznego przyłacza kablowego do przepompowni ścieków P-5		- załącznik nr 56

………………………………

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Województwo:..........................................................Powiat: .........................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………………………..……….…………......

REGON:…………………………………………   NIP: ……………..………..……….………….……

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

| Lp. |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej | …………………………………. |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej | …………………………….……. |
| 3. | Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków | ………………………………… |
| 4. | Przebudowa drogi | ………………………….…….. |
| 5. | Mur oporowy przy kościele | ……………………….……….. |
| 6. | Budowa oświetlenia ulicznego | ………………………………….. |
|  | RAZEM | …………………..…………….. |

Całkowita wartość zamówienia :

Netto…………………….... zł (słownie:……….…………………………………..………………………………………………..

………………………………………...……………………………………………………………………………………………………. )

Podatek VAT 22% …..…………………..zł słownie: ………………………………………………………………………....

….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. )

Brutto ……………………………….… zł (słownie : ...…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

zgodnie z załączonym do oferty formularzem wyceny.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 15 listopada 2009 r.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi na okres 36 miesięcy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ............................ PLN, w formie ___________________________________________________________________.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:

a)*	sami*/przy udziale podwykonawców* w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych 	warunków.

- OŚWIADCZAMY, oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- OŚWIADCZAMY, że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………..……

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ kartkach:

-	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2008 roku

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacj sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  Nr ……./2008

Zawarta dnia ……………..2008r. w Wieluniu  pomiędzy:

Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

przy współudziale finansowym Województwa Łódzkiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 27.03.2008r. pomiędzy Gminą Wieluń a Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa w zakresie realizacji niniejszej umowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź w reprezentowany przez :

mgr inż. Andrzeja Dolińskiego 	     - Dyrektora

działającego na podstawie pełnomocnictwa

zwanym dalej Współfinansującym,

a …………………………………………………………………………………...… z siedzibą w  ………………………………………… reprezentowanym przez:

………………………. – …………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia  ……………..roku poz…………...  , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda, gmina Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km 1+470,0 do km 4+367,0”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( w części  zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.W/w zadanie jest finansowane przez:

- Gminę Wieluń w zakresie budowy przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej

- Województwo Łódzkie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi, muru oporowego przy kościele.

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem.

3.  Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST. Wykonawca przedłoży zaakceptowane przez niezależne laboratorium recepty na masy bitumiczne.

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.

5. Materiały przydatne z rozbiórki, dłużyce z wycinki drzew oraz destrukt z frezowania stanowią własność Zamawiającego. Powyższe materiały w ramach ceny umownej, należy odwieźć i złożyć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie najbliższego Obwodu Drogowego ZDW. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz gałęzie i karpina stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy :  do 15 dni od zawarcia umowy. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – SST.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do: 15.11.2009 r. Odbiór nastąpi w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia. Dopuszcza się odbiory częściowe.

3. Terminy realizacji poszczególnych elementów zadania :

- kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna, przyłącza energetyczne do

przepompowni ścieków - 2008r.

- przebudowa drogi 2008-2009r.

- mur oporowy przy kościele, budowa oświetlenia ulicznego, skanalizowanie

miejscowości Ruda – 2009r.

4. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na poszczególne

elementy robót po podpisaniu umowy i przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji w

terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

1.Wykonawca na własny koszt zainstaluje na czas robót znaki i urządzenia zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego  projektem zmiany organizacji ruchu na czas robót i będzie je utrzymywał w czasie robót, a następnie zdemontuje po robotach i usunie poza pas drogowy.

2. Wykonawca nie będzie ponosił  przewidzianych w art. 20 pkt 8 ustawy o drogach publicznych opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z wykonywaniem robót.

3. Wykonawca nie podzleci innych robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

5.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

§ 5

1.Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ………………….zł (słownie: …………………………….) w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ……………..zł ( słownie: ), wynagrodzenie bez podatku VAT (netto) wynosi ……………………..zł  (słownie: …………………………………………)

w tym wynagrodzenie za budowę kanalizacji deszczowej brutto ……………………………

(słownie : ……………………………………………………………………………………)

za budowę kanalizacji sanitarnej brutto ………………………………………………………

(słownie : …………………………………………………………………………………….)

za budowę przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków brutto......………………...

(słownie : …………………………………………………………………………………….)

za przebudowę drogi brutto …………………………………………………………………..

(słownie : …………………………………………………………………………………….)

za budowę muru oporowego przy kościele brutto ……………………………………………

(słownie : …………………………………………………………………………………….)

za budowę oświetlenia ulicznego brutto ……………………………………………………..

(słownie : …………………………………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie , określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  w przedmiarach robót, które był zamieszczone jako załączniki nr ……………. do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją , utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji ruchu, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji powykonawczej, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty oznakowania tymczasowego robót na czas ich wykonywania, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne wynikające z niniejszej umowy.

3. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru prowadzonej przez Wykonawcę. Jednak w ogólnym rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót. W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „zamówień dodatkowych”, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia ( tzn. takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonywania tych robót przez Wykonawcę może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, skarbnika Zamawiającego i samego Zamawiającego. Protokół konieczności stanowić będzie podstawę prawną do rozpoczęcia procedury zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Bez zakończenia procedury udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§ 6

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane roboty w ramach elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru elementów robót, sporządzonym narastająco i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

2. Faktura częściowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% całego wynagrodzenia.

4. Warunkiem opłacenia faktury przez Zamawiającego w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcami będzie przedłożenie dowodu płatności Wykonawcy za dotychczasowe zobowiązania wobec Podwykonawcy do kolejnej faktury.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany element nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia.

7. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej.

8. Wykonawca wystawi faktury VAT na :

- Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, NIP 832-19-61-078 za budowę kanalizacji sanitarnej, przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, budowę oświetlenia ulicznego,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź NIP 726-22-76-617  za budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę drogi, mur oporowy przy kościele.

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ przekazanie terenu budowy, dokumentacji projektowej i SST wraz z pozwoleniem na budowę w terminie określonym § 3 ust. 1.

2/ Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

3/ Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy.

4/ Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1/ wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2/ przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych ,

3/ wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową,  SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych

4/ kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych,

5/ realizacja zaleceń Zamawiającego

6/ skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych

7/ opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operat) w czterech egzemplarzach i cztery egzemplarze geodezyjnej inwentaryzaji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia

8/ wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót w skali 1:500 w formie numerycznej w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie DXF

9/ utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

10/ informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych,

11/ informowanie Zamawiającego   o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

12/ niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13/ wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu jej utrzymanie i konserwacja w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego.

14/ zorganizowanie placu budowy , w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

15/ koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.

16/ prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

17/ przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

18/ umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

19/ sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1,   nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- roboty drogowe – …………………………………………………………………...

- roboty w zakresie sieci sanitarnych – ………………………………………………

- roboty w zakresie sieci , instalacji elektrycznych i energetycznych – ……………………………………..

- roboty w zakresie konstrukcji budowlanych - ………………………………………

Osoby wskazane w ust. 1  będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie ……………………………………………………………………..

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………

oraz kierowników robót:

- roboty drogowe – .......................................................................................................

- roboty w zakresie sieci sanitarnych – ………………………………………………

- roboty w zakresie sieci , instalacji elektrycznych i energetycznych – ……………………………………..

- roboty w zakresie konstrukcji budowlanych - ……………………………………

Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

2.Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie ……………………………………………………………………..

§ 11

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający w terminie 30-ty dni od dnia zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

11.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie po raz drugi przedmiotu umowy odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. Roboty wykonywane przez Podwykonawcę odbierane będą w obecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 12

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wyskości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

        - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 na usunięcie wad,

        - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy,

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

        - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca  – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,

        - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1.

3).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

§ 13

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w wymaganym przepisami kodeksu cywilnego trybie umowy Podwykonawców realizujących zadanie w jego imieniu.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem siłami własnymi/za pomocą

podwykonawców w następującym zakresie :

- …………………………………………………………………..…………………………

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

4. Umowa z Podwykonawcą będzie zgodna co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

5. Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 niniejszej umowy.

6. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

§ 14

- Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST Wykonania i Odbioru Robót Drogowych.

- Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy

- Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.

§ 15

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

2..	Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

3)	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu  rękojmi także po okresie określonym

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez  Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 5  niniejszej umowy , tj. kwotę ………………zł (słownie

złotych:………………………………………..).

2.	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 pełną kwotę

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………… .

3.	Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi .

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach

i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi

5.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  SST  Wykonania i Odbioru Robót Drogowych, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.        Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

1)  Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

2)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań

umownych wobec Wykonawcy.

3.        W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust.2 niniejszej umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 18

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2.Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 9 ust.3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznycg..

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1.Oferta Wykonawcy   wraz z załącznikami.

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

Przedmiary

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………….......................                             ............................., dnia  .......................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego

przedstawiciela)

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 4 do SIWZ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacj sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

#### oświadczamy, że przewidujemy dla realizacji kontraktu następujące osoby:

| LP | NAZWISKO I IMIĘ | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH i nr zaświadczenia z OIIB | KWALIFIKACJE (doświadczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

w kol. 5 wskazać załącznik.

Oświadczamy, że wyszczególnione w tabeli osoby spełniają wymagania określone w pkt 12.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O KWALIFIKACJACH WSKAZANEGO PERSONELU

      - Nazwisko i imię : ………………………………………..

      - Obecne stanowisko: …………………………………

      - Kwalifikacje: (doświadczenie zawodowe)

| Data od - do |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy |  |
| Stanowisko |  |
| Opis doświadczenia |  |

……………………………………………

Czytelny podpis wskazanej w pkt 1osoby

__________________ dnia __ __ 200_ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacj sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi i środkami transportu, zgodnie z pkt. 12.2.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

| Lp. | Wyszczególnienie ( parametry) | liczba jednostek |
| --- | --- | --- |

__________________ dnia __ __ 200_ roku

podpis wykonawcy

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0”

ZP-341/21/08								Załącznik nr 7 do SIWZ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda gm. Wieluń wraz z budową kanalizacji deszczowej i odbudową drogi wojewódzkiej nr 486 w km. 1+470,0 do km. 4+367,0

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia zgodnie z pkt.12.2.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania robót ZAKRES ROBÓT | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __ __ 2008 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)