# P R Z E D M I A R     R O B Ó T

## NR  215/2/E - K

Na wykonanie : Instalacji elektrycznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

# pt:„ Dokończenie  budowy  pomieszczeń  na  II  i  III-ciej kondygnacji   hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej ”.

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ.

### DZIAŁ ROBÓT :

45000000 - 0 - Roboty budowlane

### GRUPA ROBÓT

45300000 – 0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie instalacji budowlanych

KLASA ROBÓT :

45231000-3  Roboty w zakresie instalacji  elektrycznych

45231000-3  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA ROBÓT:

45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia

Inwestor :	Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

#### Sporządził :  		 A. Majcherkiewicz

Gliwice  październik  2007 r

# Przedmiar Robót

| 1. INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH II i III PIĘTRO. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 5-08 0502-06-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania/ |  |  |  |  | 185,00 kpl |  |
| 1. |  | 126+59 |  |  |  |  | 185,00 |
| 2 | KNR 5-08 0511-11-020 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykręcanych 1x40 W z podłączeniem Oprawa świetlówkowa typu TCS 097 1xTL-D36W IC P |  |  |  |  | 27,00 szt |  |
| 3 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w Oprawa świetlówkowa typu TCS 097 2xTL-D18W I P |  |  |  |  | 14,00 SZT. |  |
| 4 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w Oprawa typu FWG 2xPL-5-S/2P9W I WH |  |  |  |  | 16,00 SZT. |  |
| 5 | KNR 5-08 0016-07-020 Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94Oprawa świetlówkowa typu TBS 160 3xTL-D18W I C PI |  |  |  |  | 48,00 szt |  |
| 6 | KNR 5-08 0016-07-020 Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94Oprawa świetlówkowa typu TBS 160 4xTL-D18W IC C3 PI |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 7 | KNR 5-08 0511-11-020 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykręcanych 1x40 W z podłączeniem Oprawa świetlówkowa typu TMS 022 1xTL-D36W IC |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 8 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w FWG 200 2xPL-C/2P18W I WH |  |  |  |  | 8,00 SZT. |  |
| 9 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w FWG 220 1xPL-C/2P18W I WH |  |  |  |  | 18,00 SZT. |  |
| 10 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w / TCW 216 1xTL-D36W IC PI/ |  |  |  |  | 10,00 SZT. |  |
| 11 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w TCS 198 2x58W EI C6 |  |  |  |  | 3,00 SZT. |  |
| 12 | KNR 5-08 0016-07-020 Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94Oprawa świetlówkowa typu TBS 330 2xTL-D36W IC C6 PI IP |  |  |  |  | 9,00 szt |  |
| 13 | KNR 5-08 0514-07-206 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych odbłyśnikiem.rodzaj opraw przykręcane 2x40 w Oprawa oświetl. ewak. typu VOYAGER ALU 108 3NM |  |  |  |  | 20,00 SZT. |  |
| 14 | KNR 5-08 0301-20-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie w cegle |  |  |  |  | 29,00 szt |  |
| 15 | KNR 5-08 0305-08-206 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników przykręcanych z podłączeniem o ilości wylotów 4 i przekroju przewodu do 4 mm2 |  |  |  |  | 25,00 SZT. |  |
| 16 | KNR 5-08 0307-02-206 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych wpt-1f w puszce instalacyjnej |  |  |  |  | 65,00 SZT. |  |
| 17 | KNR 5-08 0307-02-206 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych LIP 1000F w puszce instalacyjnej |  |  |  |  | 17,00 SZT. |  |
| 18 | KNR 5-08 0307-03-206 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych / wpt-2f /w puszce instalacyjnej |  |  |  |  | 2,00 SZT. |  |
| 19 | KNR 5-08 0307-04-206 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych schodowych wpt-5f w puszce instalacyjnej |  |  |  |  | 15,00 SZT. |  |
| 20 | KNR 5-08 0307-04-206 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych wpt-8f w puszce instalacyjnej |  |  |  |  | 4,00 SZT. |  |
| 21 | KNR 5-08 0301-20-206 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej.mechaniczne wykonanie ślepych otworów - cegła |  |  |  |  | 15,00 SZT. |  |
| 22 | KNR 5-08 0302-01-206 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1. sposób mocowania gips-cement |  |  |  |  | 15,00 SZT. |  |
| 23 | KNR 5-08 0309-03-206 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pt , pt-130pf 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach |  |  |  |  | 50,00 SZT. |  |
| 24 | KNR 5-08 0309-03-206 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pt , GWP - 132 , 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach |  |  |  |  | 7,00 SZT. |  |
| 25 | KNR 5-08 0309-03-206 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych ,Gniazdo nt typu Nt-130H(2P+Z), IP44, 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach |  |  |  |  | 8,00 SZT. |  |
| 26 | KNR 5-08 0212-02-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 YDY-750 V, 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 27 | KNR 5-08 0212-02-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 YDY-750 V, 5x1,5 mm2 |  |  |  |  | 40,00 m |  |
| 28 | KNR 5-08 0212-02-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 YDY-750 V, 4x1,5 mm2 |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 29 | KNR 5-08 0212-02-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 YDY-750 V, 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | 70,00 m |  |
| 30 | KNR 4-03 1001-01-040 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 31 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 32 | KNR 5-08 0210-02-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu YDY-750 V, 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 33 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu YDY-750 V, 4 x 1,5 mm2 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 34 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu YDY-750 V, 3 x 1,5 mm2 |  |  |  |  | 120,00 m |  |
| 35 | KNR 5-08 0811-01-020 Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów |  |  |  |  | 85,00 szt |  |
| 36 | KNR 5-08 0811-03-206 Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru. instalacja wtynkowa po tynkowaniu |  |  |  |  | 60,00 SZT. |  |