ZP-341/25/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu z siedzibą w 98-300 Wieluniu, ul.Wojska Polskiego 38 tel. 0-43 840 44 02. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 tel.0-43 8860249 fax 0-43 8860274

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3.    Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali

Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

o zakresie rzeczowym :

1. Dokończenie budowy pomieszczeń II i III-ej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej.

I.1 Roboty budowlane -parter.

Roboty murowe -1,5189 m3;

Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie - tynki zwykłe IV kat., stropów płaskich, wykonywanych ręcznie 4 m2; gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach -10 m2; gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach -51,4824 m2; dwukrotne fluatowanie powierzchni wewn. -61,4824 m2; dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych -61,4824 m2; dwukrotne malowanie krat i balustrad farbą ftalową -8,4 m2; licowanie ścian płytkami -39,60 m2.

Uzupełnienie stropu -0,3569 m3.

Posadzki. Kładzenie i wykładanie podłóg. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm -43,80 m2; cokoliki płytkowe -36,32 m; listwy wykańczające -36,32 m; okładziny schodów -15,936 m2.

## I.2 Roboty budowlane -I piętro

Roboty murowe. Wykucie muru -4 szt. i 9,312 m2; rozebranie ścian i ścianek -80,2911 m2; ścianki działowe -63,1236 m2.

Drzwi wewnętrzne. Nadproża - 3m; ościeżnice drzwiowe -2 szt.; skrzydła drzwiowe -3,60 m2; drzwi stalowe -5,312 m2; okna -0,81 m2.

Uzupełnienie stropu. Zbrojenie stropu -50,09 kg.

Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie.  Tynki zwykłe -35,7122 m2; cokół -32,64 m2; listwa plastikowa -51,20 m; licowanie ścian płytkami -49,88 m2; gładź gipsowa -318,9176 m2; dwukrotne fluatowanie -318,9176 m2; dwukrotne malowanie Polinit -318,9176 m2; sufit Thermatex -71,00 m2; licowanie ścian płytkami -52,833 m2.

Posadzki. Kładzenie i wykładanie podłóg. Warstwy wyrównujące -92 m2; posadzki płytkowe -113,244 m2; okładziny schodów -18,5256 m2.

Roboty wykończeniowe. Parapety -10,98 m; podokienniki -10,98 m.

## I.3 Roboty budowlane -II piętro

Roboty murowe. Wykucie muru: ościeżnice i kraty okienne -11 szt.; rozebranie ścian i ścianek -43,8516 m2; wykucie otworów w ścianach - 13,1539 m2; uzupełnienie ścianek -16,40 m2; ścianki działowe -121,3344 m2.

Drzwi wewnętrzne. Nadproża - 18 m; ościeżnice drzwiowe -25 szt.; skrzydła drzwiowe -45,20 m2; parapety pcv -81,22 m; ściany murowane -81,22 m2; drzwi aluminiowe -14,40 m2.

Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie. Kratki wentylacyjne -16 szt.; tynki zwykłe -555,1929 m2; gładź gipsowa -1.047,9375 m2; cokół -112,392 m2; listwa plastikowa -161,42 m; licowanie ścian płytkami -218,00 m2; dwukrotne fluatowanie -526,5375 m2; dwukrotne malowanie Polinit -601,5375 m2; dwukrotne malowanie ftalowa -21,20 m2; sufit Thermatex -275,00 m2; tynki dekoracyjne akrylowe -521,3967 m2.

Posadzki. Kładzenie i wykładanie podłóg. Warstwy wyrównujące -156,80 m2; posadzki płytkowe -110,18 m2; okładziny schodów -35,8845 m2; wykładzina pcv -105,50 m2.

Roboty wykończeniowe. Parapety -80,14 m; podokienniki -80,14 m.

I.4 Roboty budowlane -III piętro

Roboty murowe. Wykucie muru: ościeżnice i kraty okienne -3 szt.; rozebranie ścian i ścianek -31,33m2; wykucie otworów w ścianach - 2,00 m2; ścianki działowe -28,00 m2.

Drzwi wewnętrzne. Nadproża - 18 m; ościeżnice drzwiowe -26 szt.; skrzydła drzwiowe -47,00 m2; parapety pcv i ściany murowane -84,92 m; dzrwi aluminiowe -10,80 m2; drzwi stalowe -3,00 m2.

Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie. Kratki wentylacyjne -17 szt.; licowanie ścian płytkami -176,365 m2; listwa plastikowa -164,04 m; cokół -108,72 m2; gładź gipsowa -738,6228 m2; dwukrotne fluatowanie -494,48 m2; dwukrotne malowanie Polinit -769,48 m2; dwukrotne malowanie ftalowa -715,4324 m2; płyty kartonowo-gipsowe -515,00 m2; sufit Thermatex -275,00 m2; tynki dekoracyjne akrylowe -244,1428 m2.

Posadzki. Kładzenie i wykładanie podłóg. Warstwy wyrównujące -531,585 m2; posadzki płytkowe -286,337 m2; cokolik -51,48 m; wykładzina pcv -118,30 m2.

Instalowanie wind. Winda dla osób niepełnosprawnych -1 szt.

I.5 Instalacja wodno -kanalizacyjna -II piętro

Instalacja wodna demontaż. Demontaż hydrantu -3 szt.

Instalacja wody zimnej i ciepłej. Rury PP: Z20x1,9 mm -14,00 m; Z25x2,3 mm -3,00 m; C20x3,4 mm -11,00 m; C25x4,2 -3,00 m; izolacja rurociągów -31 m; zawór kulowy PP 15 -9 szt.; zawór kulowy PP 20 -11 szt.; bateria umywalkowa -9 szt.; bateria natryskowa -5 szt.; szafka hydrantowa -3 szt.;

Instalacja kanalizacyjna demontaż. Demontaż rurociągu -8 m.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rurociąg rura pcw 50 -1 m; wpust podłogowy 50 mm- 6 szt.; miska ustępowa -7,00 kpl.; umywalka -9 szt.; pisuar + syfon -1 kpl.

I.6 Instalacja wodno -kanalizacyjna -III piętro

Instalacja wodna demontaż. Demontaż hydrantu -2 szt.

Instalacja wody zimnej i ciepłej. Rury PP: Z20x1,9 mm -14,00 m; Z25x2,3 mm -3,00 m; C20x3,4 mm -12,00 m; C25x4,2 -3,00 m; izolacja rurociągów -32 m; zawór kulowy PP 15 -6 szt.; zawór kulowy PP 20 -12 szt.; bateria umywalkowa -9 szt.; bateria natryskowa -5 szt.; szafka hydrantowa -2 szt.;

Instalacja kanalizacyjna demontaż. Demontaż wpustu podłogowego PP50 -6 szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rurociąg rura pcw 50 -13,00 m; 110 -5,00 m; wpust podłogowy 50 mm- 6 szt.; miska ustępowa -7,00 kpl.; umywalka -9 szt.; pisuar + syfon -1 kpl.

I.7 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna -II piętro

Instalacja co demontaż. Demontaż rury -4,00 m; demontaż zaworu -6 szt.

Instalacja centralnego ogrzewania. Grzejniki stalowe -22 kpl.; grzejnik łazienkowy -6 kpl.; rurociąg PE 16x2,0 mm -94,00 m; 20x2,3 -54,00 m; 25x2,5 -28,00 m; 32x3,0 -36,00 m; 40x4,0 -4,00 m; głowica termostatyczna -28 szt.; zawór grzejnikowy -28 szt.; izolacja -216,00 m.

Wentylacja mechaniczna. Wentylator łazienkowy -6 szt.

## I.8 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna -III piętro

Instalacja co demontaż. Demontaż rury -4,00 m; demontaż zaworu -6 szt.

Instalacja centralnego ogrzewania. Grzejniki stalowe -19 kpl.; grzejnik łazienkowy -6 kpl.; rurociąg PE 16x2,0 mm -54,00 m; 20x2,3 -84,00 m; 25x2,5 -26,00 m; 32x3,0 -46,00 m; 40x4,0 -4,00 m; głowica termostatyczna -25 szt.; zawór grzejnikowy -25 szt.; izolacja -210,00 m.

Wentylacja mechaniczna. Wentylator łazienkowy -6 szt.

I.9 Instalacje elektryczne

Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych II i III piętro. Mocowanie opraw oświetleniowych -185 kpl.; montaż opraw świetlówkowych -185 szt.; montaż osprzętu instalacyjnego -252 szt.; przewody -470,00 m; wykucie bruzd -250,00 m; sprawdzenie stanu izolacji -85 szt.; sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru -60 szt.

2. Dokończenie budowy pomieszczeń piwnicznych.

1/ roboty budowlane:

Roboty murarskie: uzupełnienie ścianek -8,32 m2, ścianki działowe -96,0272 m2.

Okna i drzwi: ościeżnice -18 szt., drzwi -27 m2.,  drzwi stalowe -9,60 m2, drzwi aluminiowe -3,60 m2, parapety PCV -9,90 mb.

Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie: kratki wentylacyjne: 16 szt., tynki zwykłe IV kat. ścian i pilastrów -788,6435 m2, tynki zwykłe IV kat. stropów -150,46 m2, płytki naścienne 20 x 20 -186 m2, płytki naścienne klinkierowe -21,55 m2, listwy narożnikowe -324,38 mb, dwukrotne malowanie -1015,4812 m2,

Posadzki: posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 30x30 -263,67 m2, 20x20 -86,57 m2, cokoliki -40x40x20 -249,67 mb, listwy wykańczające -249,67 mb, posadzka wykładzina PVC 15,20 m2, listwy przyścienne PVC -18,52 mb.

2/ Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Rura PP PN10 o różnej średnicy -85 mb, próba szczelności, izolacja -85 mb, zawory kulowe -20 szt, bateria umywalkowa -9 szt, bateria do zlewu -szt. 1, bateria natryskowa ze słuchawką -6 szt, szafka hydrantowa -2 szt, rurociągi PVC -27 mb, zlew 1-komorowy -1 szt, miska ustępowa -5 kpl, umywalka z otworem -9 szt, pisuar + syfon -1 kpl.

3. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji.

Grzejniki stalowe płytowe -1 kpl, rurociągi z rur PE -30 mb, głowica termostatyczna -3 szt, zawór grzejnikowy -3 szt, wentylator łazienkowy -7 szt.

4. Instalacja elektryczna.

Uzupełnienie tablicy oświetleniowej -1 szt, montaż opraw świetlówkowych -59 szt, montaż lączników podtynkowych -35 szt, montaż gniazd wtyczkowych -22 szt, przewody -330 mb,.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a/ dokumentacja projektowa

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory 	wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie 	właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 	poszczególnych robót.

c/ przedmiar robót

KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KOD CPV 45231000-3 Roboty w zakresie instalacji  elektrycznych

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca 2010r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 	udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 	najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym 	stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz 	załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga udokumentowania roboty budowlanej w zakresie wykonania prac 	budowlano-remontowych o wartości co najmniej 700 000,00zł. (w ramach jednej umowy)

b/ dysponują minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi do kierowania robotami 	budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjnej, 1 osobą w 	zakresie 	instalacji sanitarnych, 1 osobą w zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadających  	zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do 	tej izby na dzień składania ofert.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w 	punkcie 	6 niniejszej specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 niniejszej 	specyfikacji muszą być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1 a/ niniejszej 	specyfikacji muszą być:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 	postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 	okresie, zawierający następujące dane: nazwę i  adres budowy, termin realizacji robót, wartość 	zrealizowanych robót – załącznik nr 4 oraz dokumenty, że w/w roboty zostały wykonane należycie

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1b/ niniejszej 	specyfikacji muszą być:

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia  – załącznik nr 5 wraz z załączoną 		kserokopią, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych osoby 	przewidzianej  do realizacji zamówienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. 	uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności konstrukcji budowlanych, 	instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz zaświadczenia z właściwego oddziału Izby 	Inżynierów Budownictwa potwierdzającego przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 	oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest 	przedłożyć w ofercie:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to spółek cywilnych oraz konsorcjów. Przyjmuje się, że 	pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 	oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 	przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji specyfikacji (treść

oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego -załącznika nr 1 do SIWZ, wszystkie 	wykropkowane pola mają być wypełnione),

c) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

d) kosztorys ofertowy z zestawieniami R,M,S. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego, 	na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, 	materiałów i sprzętu. Kosztorys ofertowy winien być wydrukowany w opcji „Kalkulacja 	uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, 	ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu muszą 	obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości , ceny jednostkowe, wartości. Na stronie 	tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie narzuty.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

4/Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie 	wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Na potwierdzenie wniesienia wadium załączyć do 	oferty dowód jego wniesienia..

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę, za wyjątkiem 	druku oferty – załącznik nr 1, oświadczenia – załącznik nr2, które winny być przedłożone w formie 	oryginału i pełnomocnictwa w formie oryginału lub  poświadczonego notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt. 2a/,2 b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego

Zamawiajacy w przypadku wybrania oferty wspólnej wykonawców jako oferty najkorzystniejszej,  przed 	zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia umowy regulującej 	współpracę tych  wykonawców.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych 	dokumentów na zasadzie „spełnia”-„nie spełnia”

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Jacek Raszewski tel. 0-43 8404402

- sprawy formalno-prawne Renata Sobieraj tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 11.06.2008r. do godz. 11.00 w wysokości

36 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie 	pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć 	kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium wnoszone w innej 	formie niż pieniądz należy wnieść do kasy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wlk. 2, a jego kopię 	potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę załączyć do oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 10.07.2008r

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

Nie otwierać przed 11.06.2008r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 11.06.2008r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 11.06.2008r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie zamawiającego, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Sposób obliczenia ceny.

Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, przy zastosowaniu następujących założeń:

a/ zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót 	określonymi w przekazanych Wykonawcy przedmiarach robót wyszczególnionych w załącznikach do

niniejszej siwz. Wpisana w przedmiarze robót w rubryce „podstawa wyceny” 	odpowiednia dla danego

rodzaju prac pozycja KNR jest obowiązujaca w odniesieniu do zakresu robót i ich krotności. Zabrania się zmian podstaw kalkulacji wyceny bez zgody Zamawiającego.

b/ cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z 	przedmiarów robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządko-	wych, organizację placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy ( naprawy, woda, energia elektryczna,  telefon) wraz z jego późniejszą likwidacją, dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, koszty związane z odbiorami wykonanych 	robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej siwz.

c/ nie dopuszcza się stosowania upustów ( zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do 	ogólnej ceny oferty)

d/ ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) muszą być takie same dla wszystkich 	wycenianych pozycji przedmiarowych.

e/ Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 	wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych 	robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w Specyfikacjach technicznych wykonania 	i odbioru robót budowlanych, a także wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

f/Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do 	przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono robót uwidocznionych w przekazanej 	Wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenianie kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym 	może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego

h/Wykonawca nie może również samodzielnie zmieniać ilości robót określonych w poszczególnych 	pozycjach przedmiaru robót. Do obliczeń należy przyjąć przedmiar z kolumny „Razem”.

i/Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie ( do drugiego miejsca po 	przecinku)

j/Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego wydrukowanego w opcji kalkulacja 	uproszczona z zestawieniami R,M,S. Cenę całkowitą zamówienia należy przedstawić w druku 	„Oferta” załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy złożenia 	kosztorysu szczegółowego, na podstawie którego dokonał  wyliczenia ceny ofertowej. Będzie on  	stanowić załącznik do umowy.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena ryczałtowa – 90%

i warunki gwarancji - 10%

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C= Pc + Pg

gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    90%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

Gwarancja                           10%              Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej 							           punktów. Termin gwarancji nie może być 							           dłuższy niż 60 miesięcy.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   90 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 90 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

2. Kryterium - gwarancja 10 %

2.1. Punktacja:

Pg = (Go/Gmax)*100 pkt* 10 % gdzie Go - termin gwarancji ocenianej oferty

Gmax - termin gwarancji najdłuższy z ofert,  						                     lecz z nieprzekraczalną górną granicą 60 						 	       miesięcy.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING 	Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 	częściowo wykonane roboty budowlane.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych, po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcy robót w zakresie robót remontowo - budowlanych.

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz robót – załącznik nr 4

- Wykaz osób – załącznik nr 5

- Przedmiar  nr 215/1/B-K– załącznik nr 6

- Przedmiar nr 215/1/S-K1- załacznik nr 7

- Przedmiar nr 215/1/S-K2 – załacznik nr 7a

- Przedmiar nr 215/1/E-K – załącznik nr 8

- STWiORB  – załącznik nr 9

- Dokumentacja projektowa :

Część architektoniczno-budowlana– załącznik nr 10

Część sanitarna – załącznik nr 11

Część elektryczna – załącznik nr 12

- Przedmiar nr 215/2/B-K1 – załącznik nr 13

- Przedmiar nr 215/2/B-K2 – załącznik nr 14

- Przedmiar nr 215/2/B-K3 – załącznik nr 15

- Przedmiar nr 215/2/B-K4 – załącznik nr 16

- Przedmiar nr 215/2/S-K1 – załącznik nr 17

- Przedmiar nr 215/2/S-K2 – załącznik nr 18

- Przedmiar nr 215/2/S-K3 – załącznik nr 19

- Przedmiar nr 215/2/S-K4 – załącznik nr 20

- Przedmiar nr 215/2/E-K – załącznik nr 21

- Dokumentacja projektowa :

Część architektoniczno-budowlana– załącznik nr 22

Część sanitarna – załącznik nr 23

Część elektryczna – załącznik nr 24

Wieluń, dnia 20.05.2008r.	  		           ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

ZP-341/25/08									Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 				………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

NIP …………………………………………….. Regon ……………………………………………

Tel……….……………………………………. Fax ………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”.

Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

Netto …………….. zł (słownie:……….………………………………………………………..

………………………………………...………………………………………………………. )

Podatek VAT 22% …..…………..zł słownie: ………………………………………………....

….…………………………………………………………………………………………….. )

Brutto …………… zł (słownie : ...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… )

b/ termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2010 r.

c/ okres gwarancji i rękojmi ……………miesięcy

2. Warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

6. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………….…………………………………….

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. Podwykonawcom powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie (zakres rzeczowy) ….…………… ……………………………………………….………………..

b/wykonanie (zakres rzeczowy) …………………………………………………………………………………

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/25/08

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		............................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP-341/25/08

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Wieluńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w 98-300 Wieluniu, ul.Wojska Polskiego 38 reprezentowanym przez:

Jacka Raszewskiego   - Kierownika

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….………………………………………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ………. roku poz. ……………..., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i Urzędu Miejskiego  Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( w części  zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Dostarczenie w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy

1.3. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.4. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.6. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy.

1.7. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Zorganizowanie placu budowy , w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.4. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.5. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.

2.6. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.7.Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.8.Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

2.9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.10.Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.11.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.12.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie :  7 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie : do 30.06.2010 r.

§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

11.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. Roboty wykonywane przez Podwykonawcę odbierane będą w obecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……………zł (słownie: …………………….) w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ……………zł ( słownie: …………………………………), wynagrodzenie bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….zł  (słownie: ……………………………….)

2. Wynagrodzenie , określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  w przedmiarach robót, które był zamieszczone jako załączniki nr 6, 7, 8 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizację placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją , utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, sporządzenia projektu BIOZ, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne wynikające z niniejszej umowy.

3. Rozliczanie robót będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco:

a/ ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru prowadzonej przez Wykonawcę. Jednak w ogólnym rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót. W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b/ w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.a), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (r-g, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1), brakujące ceny czynników produkcji – M zostaną przyjęte z faktur zakupu , a  S – z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) z okresu wykonania danej roboty,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia ( tzn. takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonywania tych robót przez Wykonawcę może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, głównego księgowego Zamawiającego i samego Zamawiającego. Protokół konieczności stanowić będzie podstawę prawną do rozpoczęcia procedury zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Bez zakończenia procedury udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych, o lepszych parametrach, materiałów lub urządzeń, Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach, materiałami lub urządzeniami. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco:

a/ Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia,

b/ Zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenie, stosując ustawę o zamówieniach publicznych,

c/ Wykonawca “wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu następującego sposobu obliczenia wynagrodzenia za to “wbudowanie”:

rozliczenie nastąpi za pomocą kosztorysu opracowanego w oparciu o następujące założenia:

1/ ceny czynników produkcji (r-g, M inne, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 	złożonych przez Wykonawcę

2/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, 	brakujące ceny czynników produkcji – M zostaną przyjęte z faktur zakupu , S -  z zeszytów 	SEKOCENBUD jako średnie z okresu wykonania robót

3/ podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w 	przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w 	KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 	przez Zamawiającego.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 7

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót  i faktury końcowej

2. W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę, do faktury należy załączyć oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą.

3. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% całego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. . Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości  zamówienia.

6. Wykonawca wystawi faktury VAT na Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 38.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności Wykonawcy w przypadku nie przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury winien przedłożyć brakujące oświadczenie Podwykonawcy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego.

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwrancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5.Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w wymaganym przepisami kodeksu cywilnego trybie umowy podwykonawców realizujących zadanie w jego imieniu.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

3. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

4. Podwykonawca realizował będzie następujący zakres rzeczowy: ……………………………………………….

5.Umowa z Podwykonawcą będzie zgodna co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

6.Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 niniejszej umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1. Zamawiający : …………………………………………………

2.2. Wykonawca: ……………………………………………………

2.3.Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/25/08

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

| Lp | Nazwa i adres budowy | Wartość robót | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

ZP-341/25/08

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa (dokończenie budowy) pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej”

Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres uprawnień do kierowania robotami budowlanymi | Nr uprawnień i nr zaświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| 2. |  | Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych |  |
| 3. |  | Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego (czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)