PRZEDMIAR ROBÓT NR 215/2/S – K3

| na wykonanie: | instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej (II piętro) w ramach realizacji inwestycji pt: Dokończenie budowy pomieszczeń na II i III-ciej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej ”. |
| --- | --- |

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień

DZIAŁ ROBÓT

45000000-7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA ROBÓT

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA ROBÓT

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji go

| Inwestor: | Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 98-300 Wieluń |
| --- | --- |

| Sporządził | - I. Kapuścińska |
| --- | --- |

Gliwice wrzesień 2007r.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA C.O. - DEMONTAŻ | 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 2. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 3. | WENTYLACJA MECHANICZNA | 45331210-1 - Instalowanie wentylacji |

Przedmiar Robót

| 1. INSTALACJA C.O. - DEMONTAŻ - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-02 0506-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Demontaż rury miedzianej o średnicy 15 mm - analogia | 4,00 m |
| 2 | KNR 4-02 0512-03-020 Spec. techn. nr SST - 04 Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 15 mm | 6,00 szt |
| 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |
| 3 | KNR 2-15 0419-0301-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki stalowe dwupłytowe np. CosmoNova z wbudowanymi zaworami termostatycznymi 21KV/600/0,40 | 4,00 kpl |
| 4 | KNR 2-15 0419-0302-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/0,52 | 2,00 kpl |
| 5 | KNR 2-15 0419-0302-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/0,60 | 3,00 kpl |
| 6 | KNR 2-15 0419-0303-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/0,72 | 1,00 kpl |
| 7 | KNR 2-15 0419-0304-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/0,80 | 4,00 kpl |
| 8 | KNR 2-15 0419-0306-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/1,0 | 2,00 kpl |
| 9 | KNR 2-15 0419-0307-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/1,2 | 2,00 kpl |
| 10 | KNR 2-15 0419-0309-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/1,4 | 1,00 kpl |
| 11 | KNR 2-15 0419-0311-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz 21KV/600/1,6 | 3,00 kpl |
| 12 | KNR 2-15 0418-01-020 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejnik łazienkowy np. KOMFORT VN/700/500 - analogia | 6,00 szt |
| 13 | KNR 0-13 0128-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rurociągi z rur PE -RT/AL/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16x2,0mm - analogia | 94,00 m |
| 14 | KNR 0-13 0128-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura j.w lecz o średnicy 20x2,3mm | 54,00 m |
| 15 | KNR 0-13 0128-02-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura j.w lecz o średnicy 25x2,5mm | 28,00 m |
| 16 | KNR 0-13 0128-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura j.w lecz o średnicy 32x3,0mm | 36,00 m |
| 17 | KNR 0-13 0128-04-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura j.w lecz o średnicy 40x4,0mm | 4,00 m |
| 18 | KNR 2-15 0007-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polietylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych (z.nr 10/93) - analogia | 216,00 m |
| 19 | KNR 2-15 U 0307-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Płukanie instalacji c.o. | 216,00 m |
| 20 | KNR 2-15 U 0307-04-020 Spec. techn. nr SST - 04 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | 28,00 szt |
| 21 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Głowica termostatyczna do grzejników | 28,00 szt |
| 22 | KNR 2-15 0415-0101-020 Spec. techn. nr SST - 04 Zawór grzejnikowy powrotny RLV prosty o średnicy nominalnej 15 mm | 22,00 szt |
| 23 | KNR 2-15 0415-0101-020 Spec. techn. nr SST - 04 Zawór grzejnikowy powrotny RLV kątowy o średnicy nominalnej 15 mm | 6,00 szt |
| 24 | KNR 2-15 0415-01-020 Spec. techn. nr SST - 04 Zawór odcinający RTD-N kątowy o średnicy nominalnej 15 mm | 6,00 szt |
| 25 | KNR 0-34 0101-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm, otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm | 94,00 m |
| 26 | KNR 0-34 0101-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja j.w lecz dla średnicy 20x2,3mm | 54,00 m |
| 27 | KNR 0-34 0101-04-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja j.w lecz dla średnicy 25x2,5mm | 28,00 m |
| 28 | KNR 0-34 0101-04-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja j.w lecz dla średnicy 32x3,0mm | 36,00 m |
| 29 | KNR 0-34 0101-04-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja j.w lecz dla średnicy 40x4,0mm | 4,00 m |
| 30 | KNR 21-5U 0406-0201-020 Spec. techn. nr SST - 04 Złączka mosiężna miedź/stal gwintowana fi15/Dn15mm | 6,00 szt |
| 31 | KNR 21-5U 0406-0601-020 Spec. techn. nr SST - 04 Złączka mosiężna miedź/stal gwintowana fi32/Dn32mm | 4,00 szt |
| 32 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Przejście PE/stal o średnicy fi16/Dn15mm gwint. | 6,00 szt |
| 33 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Przejście PE/stal o średnicy fi40/Dn32mm gwint. | 4,00 szt |
| 34 | KNR 21-5U 0405-04-020 Spec. techn. nr SST - 04 Trójniki miedziane o średnicy zewnętrznej fi22/15mm | 4,00 szt |
| 35 | KNR 21-5U 0405-06-020 Spec. techn. nr SST - 04 Trójniki miedziane o średnicy zewnętrznej 35 mm | 4,00 szt |
| 36 | KNR 2-15 0634-09-171 Spec. techn. nr SST - 04 Połączenia lutowane elementów rur o średnicy 35 mm | 26,00 złącze |
| 37 | KNR 2-15 0403-0301-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura stalowa ochronna o średnicy nominalnej 32 mm - analogia | 2,00 m |
| 38 | KNR 2-15 0403-04-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rura stalowa ochronna o średnicy nominalnej 40 mm - analogia | 2,00 m |
| 39 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Masa do uszczelnienia przejść przez ściany (opak.20kg) | 1,00 szt |
| 40 | KNR 4-01 0333-09-020 Spec. techn. nr SST - 04 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły | 16,00 szt |
| 41 | KNR 4-01 0210-02-040 Spec. techn. nr SST - 04 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego | 108,00 m |
| 42 | KNR 4-01 0207-02-040 Spec. techn. nr SST - 04 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | 108,00 m |
| 3. WENTYLACJA MECHANICZNA - 45331210-1 - Instalowanie wentylacji |  |  |
| 43 | KNR 2-17 0137-01-020 Spec. techn. nr SST - 04 Wentylator łazienkowy np. EDM 100, wyd.max : 95m3/h, pobór mocy : 13W | 6,00 szt |