Załącznik  Nr 38 do SIWZ

ZP -341/41/08

Wieluń, dnia 12.08.2008 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego “ Przebudowa (dokończenie

budowy) pomieszczeń w budynku Hali  Sportowej w Wieluniu przy ul.

Częstochowskiej”.

Uzupełnienia do przedmiarów

1/ Przedmiar nr 215/2/B-K1

Poz. 15 – Przyjąć do wyliczeń przedmiar 0m2 (pozycja anulowana)

2/ Przedmiar nr 215/2/B-K2

Poz. 26 – Przyjąć do wyliczeń przedmiar 0m2 (pozycja anulowana)

3/ Przedmiar nr 215/2/B-K3

Poz. 47  - przyjąć do wyliczeń przedmiar 6,93m

Poz. 48 – przyjąć do wyliczeń przedmiar 6,93m

4/ Parametry dźwigu hydraulicznego :

- istniejące wymiary szybu dźwigu 180 x 205 cm

- istniejące pomieszczenie maszynowni – na poziomie piwnicy

- ilość przystanków – 4

- udźwig – 800 kg

- wysokość podnoszenia – 12 m

- szerokość drzwi – 100 cm

- wymiary kabiny – 135 x 140 cm

5/ Przedmiar nr 215/2/B-K2

poz. 48 – Zakup lady – bufet. Należy ująć 2,7 m2 zakupu i montażu lady z płyty meblowej HDF. Blat z płyty Posforing. Kolor – dąb naturalny. Wysokość lady – 0,85 m.

6/ Przedmiar nr 215/2/B-K3

Poz. 56 – zakup lady – recepcja.  Należy ująć 1,7 m2 lady z płyty meblowej do zakupu i montażu. Kolor – dąb naturalny. Wysokość lady – 0,85 m.

7/ Przedmiar robót nr 215/2/B-K4

Sufit podwieszany montowany  jest  poniżej  konstrukcji  stalowej.  Zakup  i  montaż  - zgodnie z  przedmiarem

8/ Przedmiar  nr 215/2/B-K4

Dodaje się pozycje :

Nr 50 AW - 		 	zakup  i  montaż  włazu  dachowego  w  systemie  lekkiej  obudowy  				dachowej  wraz  z  podstawą  dachową

1 szt

Nr 51 KNR 2-02 1213-01 	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m 2,00mi  drabiną 				składaną

2,00m

Nr 52 KNR 4-01 0811-07 	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – rozbiórka 				okładziny z płytek na schodach – analogia

11,7936m2

Nr 53 KNR 4-01 0108-11 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 						samowyładowczymi na odległość do 1km

0,2359m3

Nr 54 KNR 4-01 0108-12 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 						samowyładowczymi na każdy następny 1km – za dalsze 9,0km 					0,2359m3

Nr 55 AW 			Opłata za składowanie gruzu

0,2359m3

Nr 56 KNR 2-02 1121-05 	Okładziny schodów z płytek układanych metodą kombinowaną o 				wymiarach 30*30cm – obłożenie schodów płytkami Gres ryflowane 				na stopniach antypoślizgowymi

11,7936m2

9/  Przedmiar nr 215/2/E-K

dodaje się pozycje kosztorysowe

Nr 37 KNR 5-06-1605-10    	instalowanie  gniazd  do  samoczynnych  ostrzegaczy  pożarowych

czujek  montowanych  na  stropie

szt. 4

Nr 38 KNR 5-06-1612-01	instalowanie  samoczynnych  ostrzegaczy  p.poż.  czujek  					montowanych  w  uprzednio  zainstalowanych  gniazdach.  Optyczna  				czujka  dymu- (czujki dymu z odzysku)

szt. 4.

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego