Wieluń 2008-08-13

Departament Infrastruktury Sportowej

Ministerstwo Sportu

Warszawa

GPR 722-1/25/08

Dot. wyrażenia zgody na odstępstwa od projektu.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odstępstwa od typowego projektu budowy zaplecza socjalnego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

- Założenia: projekt Kulczyński do adaptacji

- Kontener o powierzchni zabudowy ok. 14,75 m2 i kubaturze ok. 42,75 m3  - w ilości 5 szt.

- Podłoga - konstrukcja stalowa, od dołu blacha ocynk, izolacja z wełny mineralnej min. gr. 120mm, płyta OSB-3 gr. min. 22mm, wykładzina PCV antypoślizgowa.

- Stropodach - konstrukcja stalowa, od góry blacha dachowa płaska ocynk gr. min. 0,75mm, płyta wiórowa gr. min. 12mm, izolacja gr. min. 120mm, sufit płaski - kasety z blachy lakierowanej gr. min. 0,75mm.

- Ściany warstwowe gr. min. 100 mm (blacha + wełna mineralna+ blacha) obustronnie gładkie.

- Drzwi zewnętrzne  blaszane 900x2000 z jednym  zamkiem.

- Drzwi wewnętrzne płycinowe,

- Zmiana oświetlenia naturalnego ze świetlików dachowych na okna PCV

- Wentylacja grawitacyjna.

- Wentylacja mechaniczna wentylatory kanałowe.

- Zadaszenie miedzy kontenerami z poliwęglanu – lukowe

- Instalacja elektryczna:

  - oświetleniowa,

  - gniazdka wtykowe

  - wyłączniki

  - tablica bezpiecznikowa

- Instalacja wod-kan: 4 sanitariaty z wyposażeniem, ciepła woda z bojlera i przepływowych podgrzewaczy wody

Uzasadnienie:

Gmina Wieluń będąca uczestnikiem rządowo-samorządowego programu Moje Boisko Orlik 2012” ogłosiła przetarg na realizację i montaż zaplecza socjalnego zgodnego z projektem udostępnionym przez Ministerstwo Sportu. Na dzień 13 sierpnia 2008 został wyznaczony termin składania ofert. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Gmina Wieluń chcąc zakończyć zadanie inwestycyjne podjęła intensywne działania mające na celu znalezienia dostawcy kontenerów spełniających funkcje zaplecza dla realizowanych boisk sportowych. Przeprowadzone wstępne rozmowy z potencjalnymi dostawcami dają nadzieję na wykonanie i dostawę segmentów, jednakże dostawca wykona zaplecze w technologii producenta.

Mając na względzie zapewnienia producentów, iż zaplecze socjalne pod względem  funkcji jakie mają spełniać poszczególne segmenty będą tożsame z projektem wnoszę o akceptację zmian polegających przede wszystkim na odmienności elewacji i wykończenia wnętrz pomieszczeń.

z poważaniem

Janusz Pamuła

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa