# Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi

(zestaw zasilający Legrand typ P17 Tempra)

1

2

3

4

441

5

265

Zestawienie materiałów

| Lp | Wyszczególnienie | Typ/nr ref. | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa | 0577 05 | szt. | 1 |
|  | Lampki sygnalizacyjne Wyłącznik nadmiarowo-prądowy Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | L301; 303; 304 S313C-16A(32A) S311C-16A | szt. szt. szt. | 3 1 1 |
|  | Pokrywa z gniazdem i rozłącznikiem | 3P+N+Z 16A-400V 0572 06 3P+N+Z 32A-400V 0572 14 | szt. | 1 |
|  | Pokrywa do gniazd wtyczkowych | 0577 13 | szt. | 1 |
|  | Gniazdo wtyczkowe | 2P+Z 16A-250V 0576 11 | szt. | 2 |

Do wykonania:

5 zestawów z gniazdem 3-faz. 16A

5 zestawów z gniazdem 3-faz. 32A

| BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F (/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpiemr@op.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji: | # PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| Inwestor: | # Gmina Wieluń # Pl. Kazimierza Wielkiego 1 ; 98-300 Wieluń |  |  |
| Nazwa inwestycji: | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO SORTOWNI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Adres obiektu: | #### Wieś Ruda, gm. Wieluń, woj. łódzkie |  |  |
| Nazwa rysunku: | #### Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi |  |  |
| Projektant/Branża: | Mirosław Rajca | Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op |  |
| ## Elektryczna |  |  |  |
| Data opracowania: czerwiec 2007 | Skala: 1:10 | ### Egz. nr | ### Rys. nr 4.7. |
| © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. |  |  |  |