##### Plan rozdzielni głównej RG

Wykaz materiałów podstawowych dla wykonania rozdzielni RG

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYŁ. DPX 160 3P 160A | DPX160 160-3P | 1 |
| 2 | WYZW. WZROST. DPX 230V AC/DC | DPX WW | 1 |
| 3 | OCHR. P-PRZEP. 4P 70KA 2,5KV | ON300 (DEHNblock) | 1 |
| 4 | AMPEROMIERZ CYFROWY | MIERNIK | 1 |
| 5 | PRZEKŁADNIK 100/5 | MIERNIK | 3 |
| 6 | PRZEŁĄCZNIK AMPEROMIERZA 4 POZ. | MIERNIK | 1 |
| 7 | PRZEŁĄCZNIK WOLTOMIERZA 7 POZ. | MIERNIK | 1 |
| 8 | WOLTOMIERZ CYFROWY 0-600V | MIERNIK | 1 |
| 9 | ZESPÓŁ WSP. MONTAŻOWEGO TH 35 | XL WSPORNIK | 8 |
| 10 | OSŁONKA 24 MODUŁY | XL OSLONA | 6 |
| 11 | PODST. MONT. DPX 160 | XL | 1 |
| 12 | WSP. DPX 160 PRZEDZIAŁ KABL. | XL | 1 |
| 13 | OSŁONA MET. 24 MOD. WYS. 150 | XL OSLONA | 8 |
| 14 | OSŁONA MET. PEŁNA WYS. 50 | XL OSLONA | 1 |
| 15 | ROZDZIELNICA XL 195 WYS. 1600 | XL195 1600 Z | 1 |
| 16 | PRZEDZIAŁ KAB. XL 195/1500 COK. | XL195 | 1 |
| 17 | SZYNA CU12X4 Z ELEM. ŁĄCZENIOW | SZYNY | 1 |
| 18 | DRZWICZKI SZARE 1600 | XL DRZWI | 1 |
| 19 | DRZWICZKI PRZEDZ. KABL. 1500 | XL DRZWI | 1 |
| 20 | OSŁONA DPX 160 W PRZEDZ. KABL. | XL OSLONA | 1 |
| 21 | OSŁONA MET. PRZEDZ. KABL. 900 | XL OSLONA | 1 |
| 22 | WYŁ. S 311 B10 1P 6A 6KA | S311 B10 | 8 |
| 23 | WYŁ. S 313 B10 3P 10A 6KA | S313 B10 | 1 |
| 24 | WYŁ. S 313 C20 3P 10A 6KA | S313 C20 | 5 |
| 25 | WYŁ. S 313 C40 3P 40A 6KA | S313 C40 | 5 |
| 26 | WYŁ. S 313 C63 3P 40A 6KA | S313 C63 | 2 |
| 27 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY | R-303 (4A) | 1 |
| 28 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 30MA AC | P304 25-30-AC | 2 |
| 29 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 30MA AC | P304 40-30-AC | 1 |
| 30 | ZACISKI MONTAŻOWE | Viking 3 (4 mm2) | 40 |
| 31 | ZACISKI MONTAŻOWE | Viking 3 (6 mm2) | 60 |
| 32 | ZACISKI MONTAŻOWE | Viking 3 (10 mm2) | 15 |
| 33 | ZACISKI MONTAŻOWE | Viking 3 (35 mm2) | 15 |
| 34 | BATERIA KONDENSATORÓW | N3D-5,0kvar | 1 |

Uwaga:

Rozdzielnię RG zaprojektowano w oparciu o produkty firmy „Legrand”. W zamian można stosować obudowy i aparaturę innych firm o parametrach nie gorszych od  zaprojektowanych np. firmy Moeller itp.

| BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F (/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpiemr@op.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji: | ###### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| Inwestor: | Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 ; 98-300 Wieluń |  |  |
| Nazwa inwestycji: | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO SORTOWNI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Adres obiektu: | #### Wieś Ruda, gm. Wieluń, woj. łódzkie |  |  |
| Nazwa rysunku: | #### Plan rozdzielni głównej RG |  |  |
| Projektant/Branża: | Mirosław Rajca | Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op |  |
| ## Elektryczna |  |  |  |
| Data opracowania: czerwiec 2007 | Skala: ----- | ### Egz. nr | ### Rys. nr 7.5. |
| © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. |  |  |  |