Instalacje elektryczne:

- Stosować przewody kabelkowe YDYżo w izolacji 400/750V i  układać w korytach kablowych np. typu BAKS.

- Stosować osprzęt instalacyjny hermetyczny n/t o podwyższonym standardzie.

SP16 – Skrzynka przyłączeniowa z gniazdami wtyczkowymi:

1x 200/250V – 2P+Z 16A

1x380/415V –3P+PE+N 32A

prod. Legrand

SP32 – Skrzynka przyłączeniowa z gniazdami wtyczkowymi:

1x 200/250V – 2P+Z 16A

1x380/415V –3P+PE+N 32A

prod. Legrand

RG – Rozdzielnia główna wg rys. nr 7.5.

| BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F (/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpiemr@op.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji: | # PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| Inwestor: | # Gmina Wieluń # Pl. Kazimierza Wielkiego 1 ; 98-300 Wieluń |  |  |
| Nazwa inwestycji: | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO SORTOWNI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Adres obiektu: | #### Wieś Ruda, gm. Wieluń, woj. łódzkie |  |  |
| Nazwa rysunku: | #### Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni |  |  |
| Projektant/Branża: | Mirosław Rajca | Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op |  |
| ## Elektryczna |  |  |  |
| Data opracowania: czerwiec 2007 | Skala: 1:500 | ### Egz. nr | ### Rys. nr 7.6. |
| © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. |  |  |  |

| BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F (/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpiemr@op.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji: | # PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| Inwestor: | # Gmina Wieluń # Pl. Kazimierza Wielkiego 1 ; 98-300 Wieluń |  |  |
| Nazwa inwestycji: | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO SORTOWNI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |
| Adres obiektu: | #### Wieś Ruda, gm. Wieluń, woj. łódzkie |  |  |
| Nazwa rysunku: | #### Schemat zasadniczy zasilania sortowni |  |  |
| Projektant/Branża: | Mirosław Rajca | Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op |  |
| ## Elektryczna |  |  |  |
| Data opracowania: czerwiec 2007 | Skala: ----- | ### Egz. nr | ### Rys. nr 7.2. |
| © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. |  |  |  |