OFERTA CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT NA REMONT PARKU IM. ŻWIRKI I WIGURY W WIELUNIU

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. obmiar robót | Ilość robót | Cena za jedn. obm. robót brutto w tym podatek VAT | Wartość robót w tym podatek VAT 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m |  |  |  |
| 2. | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |  |
| 3. | Transport materiałów z rozbiórki na plac składowy samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | mg |  |  |  |
|  | II OBRZEŻA BETONOWE |  |  |  |  |
| 4. | Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat. III-IV o wymiarach 20x20 | m |  |  |  |
| 5. | Ułożenie obrzeży betonowych wibroprasowanych w kolorze barwy jesieni o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m |  |  |  |
|  | III CHODNIKI |  |  |  |  |
| 6. | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 6 cm z mechanicznym zagęszczeniem | m2 |  |  |  |
| 7. | Wykonanie podbudowy pisaku stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 7MPa gr. 7 cm po zagęszczeniu | m2 |  |  |  |
| 8. | Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm w kolorze barwy jesieni na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |  |
| 9. | Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przez polewanie wodą | m2 |  |  |  |