ZP-341/23/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa z siedzibą w Rudzie, ul. Długa 31,

98-300 Wieluń.

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza 	Wlk. 1 tel.0-43 8860249 fax 0-43 8860274

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3.    Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, 	gmina Wieluń”

o zakresie rzeczowym :

- docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką, metodą lekką mokrą na pow. 1203,26 m2

- ocieplenie stropodachu budynku warstwą granulatu wełny mineralnej na pow. 1100,46 m2

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (167 szt. + 5 szt.) o pow. 406,28 m2 i 20,93 m2

- wymianę źródła ciepła na ekologiczne tj.kotłów stalowych w ilości 2 szt. o mocy 100 kW i 60 kW 	opalanych brykietem drzewnym

- wymiana podgrzewacza cwu w kotłowni oraz montaż zaworów termostatycznych w ilości 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a/ dokumentacja projektowa

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory 	wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie 	właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 	poszczególnych robót.

KOD CPV 45421000-4 Roboty termoizolacyjne

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- Termin realizacji zamówienia – do 15.08.2010r.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym po rozstrzygnięciu postępowania 	przetargowego przy następujących założeniach:

- wymiana kotłów c.o. oraz montaż zaworów termostatycznych w 2010 r., przy założeniu 	wykorzystania w 2010 r. środków z WFOŚiGW w Łodzi oraz części środków własnych,

- montaż okien ok. 70 % w 2009 r. przy założeniu wykorzystania w 2009 r. środków z WFOŚiGW w 	Łodzi oraz ok. 30 % w 2010 r. przy założeniu wykorzystania środków własnych,

- docieplenie stropodachu w 2009 r. - przy założeniu wykorzystania w 2009 r. środków z WFOŚiGW w 	Łodzi oraz części środków własnych,

- docieplenie ścian: rozpoczęcie w 2009 r., główna część w 2010 r. - przy założeniu wykorzystania w 	2010 r. środków z WFOŚiGW w Łodzi oraz części środków własnych,

- pozostałe roboty ogólnobudowlane – realizacja w 2010 r. przy założeniu wykorzystania środków 	własnych,

Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły powinny być przeprowadzane 	pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła zapewnia opiekę - prace wewnątrz 	budynku szkoły - np. montaż okien, powinny odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych 	(dotyczy to okresu roku szkolnego); inne prace realizowane na zewnątrz mogą być prowadzone przez 	cały czas, po uprzednim zabezpieczeniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 	udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 	udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 	najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu:

- robót dociepleniowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł

- instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 100 000,00zł

z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 	roboty te zostały wykonane należycie.

Roboty mogły być wykonane w ramach jednej umowy o wartości łącznej nie mniejszej niż 	400 000,00zł lub w ramach oddzielnych umów dla w/w elementów i o wartościach jak wyżej.

b/ dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami 	budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego:

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – minimum 1 osoba

- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych  - minimum 1osoba

oraz posiadające zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające 	przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w 	punkcie 	6 niniejszej specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 niniejszej 	specyfikacji muszą być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1 a/ niniejszej 	specyfikacji muszą być:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 	postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 	okresie, zawierający następujące dane: nazwę i  adres budowy, termin realizacji robót, wartość 	zrealizowanych robót – załącznik nr 4 oraz dokumenty, że w/w roboty zostały wykonane należycie np. 	referencje

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1b/ niniejszej 	specyfikacji muszą być:

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 wraz z kserokopiami 	uprawnień budowlanych, potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, oraz 	zaświadczeniami z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającymi 	przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 	oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest 	przedłożyć w ofercie:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą .

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to spółek cywilnych oraz konsorcjów. Przyjmuje się, że 	pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 	oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 	przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji specyfikacji (treść

oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego -załącznika nr 1 do SIWZ, wszystkie 	wykropkowane pola mają być wypełnione),

c) zaakceptowany poprzez parafowanie wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

4/Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie 	wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Na potwierdzenie wniesienia wadium należy 	załączyć do oferty dowód jego wniesienia.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 	ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub 	pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5/ Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego, na podstawie którego Wykonawca dokonał 	wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys ofertowy 	winien być przedłożony w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji 	kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, 	materiałów i sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości , ceny jednostkowe, 	wartości. Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w 	kosztorysie narzuty.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy 	jest 	jedynie dokumentem, który będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia 	wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne 	zabezpieczenie przerwanych robót, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 wzoru umowy oraz w 	przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia.	Kosztorys ofertowy nie będzie podlegać sprawdzeniu i ocenie na etapie oceny ofert.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę, za wyjątkiem 	druku oferty – załącznik nr 1, oświadczenia – załącznik nr2, które winny być przedłożone w formie 	oryginału i pełnomocnictwa w formie oryginału lub  poświadczonego notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt. 2a/,2 b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego

Zamawiajacy w przypadku wybrania oferty wspólnej wykonawców jako oferty najkorzystniejszej,  przed 	zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia umowy regulującej 	współpracę tych  wykonawców.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych 	dokumentów na zasadzie „spełnia”-„nie spełnia”

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Michał Szeląg tel. 0-43 843 78 88

- sprawy formalno-prawne Małgorzata Rajska tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 10.08.2009r. do godz. 11.00 w wysokości

8 700,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski 	S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Za datę i godzinę wniesienia 	wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty 	należy dołączyć kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium 	wnoszone w innej formie niż pieniądz należy wnieść do kasy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza 	Wlk. 2, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę załączyć do oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 08.09.2009r.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 	Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty 	należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na „Termomodernizacja budynku 	Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń” Nie otwierać przed 10.08.2009r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w 98-300 Wieluniu, Pl. Kazimierza Wlk. 1 – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 10.08.2009r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 10.08.2009r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w Wieluniu, Pl. Kazimierza 	Wlk. 2, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Sposób obliczenia ceny – cena ryczałtowa

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 	zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 	nie można wykonać zamówienia. Będą to min. następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 	porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, 	energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru 	gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami 	budowlanymi, inwentaryzacji  powykonawczej sporządzonej w skali 1:500 w formie numerycznej w 	wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie DXF, 	wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do 	wykonania przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie w terenie 	warunków wykonania zamówienia.

Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego nie 	podlegającego ocenie.

Zamawiający przekazany przedmiar robót traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający 	Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 	Zamawiający przekazał wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB  opisującą  	przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 	kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena ryczałtowa – 90%

i warunki gwarancji - 10%

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C= Pc + Pg

gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    90%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

Gwarancja                           10%              Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej 							           punktów. Termin gwarancji nie może być 							           dłuższy niż 60 miesięcy.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   90 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 90 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

2. Kryterium - gwarancja 10 %

2.1. Punktacja:

Pg = (Go/Gmax)*100 pkt* 10 % gdzie Go - termin gwarancji ocenianej oferty

Gmax - termin gwarancji najdłuższy z ofert,  						                     lecz z nieprzekraczalną górną granicą 60 						 	       miesięcy.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 	częściowo wykonane roboty budowlane.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz robót – załącznik nr 4

- Wykaz osób – załącznik nr 5

- Kosztorysy nakładcze, przedmiary, kosztorysy ślepe:

- wewnętrzna instalacja c.o. - załącznik nr 6

- docieplenie budynku – załącznik nr 7, załącznik nr 8

- STWiORB – instalacja c.o.  – załącznik nr 9

- STWiORB – docieplenie – załącznik nr 10

- Projekty budowlane:

- Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. - załącznik nr 11

- Docieplenie budynku – załącznik nr 13

Wieluń, dnia 20.07.2009r.	  		           ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

ZP-341/23/09									Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 				………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

NIP …………………………………………….. Regon ……………………………………………

Tel……….……………………………………. Fax ………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, 	gmina Wieluń”

oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

Netto …………….. zł (słownie:……….………………………………………………………..

………………………………………...………………………………………………………. )

Podatek VAT 22% …..…………..zł słownie: ………………………………………………....

….…………………………………………………………………………………………….. )

Brutto …………… zł (słownie : ...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… )

c/ termin wykonania zamówienia do 15.08.2010r.

d/ okres gwarancji i rękojmi ……………miesięcy

2. Warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

6. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………….…………………………………….

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. Podwykonawcom powierzyć wykonanie następującego zakresu rzeczowego zamówienia:

a/wykonanie (zakres rzeczowy) ….…………… ……………………………………………….………………..

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/23/09

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń”

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		............................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP-341/23/09

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa z siedzibą w Rudzie, ul. Długa 31, 98-300 Wieluń reprezentowaną przez:

Izabelę Nowak   - Dyrektora

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….…………………………………………………………....................................... prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do : ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………….*, rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………….* (* niepotrzebne skreślić)

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ………. roku poz. ……………..., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i Zamawiającego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, 	gmina Wieluń”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( w części  zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy

1.3. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.4. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.6. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy.

1.7. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Zorganizowanie placu budowy , w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.4. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.5. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.

2.6. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.7.  Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.8.Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

2.9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.10.Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.11.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.12.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.14. Sporządzenie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2.15. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

2.16. Przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.14. Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie kolidujący z zajęciami dydaktycznymi odbywającymi się w budynku przedszkola. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach placówki powinny być przeprowadzone pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka zapewnia opiekę. Pozostałe prace realizowane na zewnątrz placówki powinny być prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu terenu budowy.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie :  7 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie : do 15.08.2010r.

§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

11.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. Roboty wykonywane przez Podwykonawcę odbierane będą w obecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……………zł (słownie: …………………….) w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ……………zł ( słownie: …………………………………), wynagrodzenie bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….zł  (słownie: ……………………………….)

2. Wynagrodzenie , określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  w ofercie Wykonawcy i

jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót

przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji  powykonawczej sporządzonej w skali 1:500 w formie numerycznej w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie DXF, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne wynikające z niniejszej umowy.

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia przedstawionego w ust. 1. za wyjątkiem okoliczności zawartych w § 14 ust. 5 i 6

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 7

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonanie przedmiotu umowy na  podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i faktury końcowej. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót, nie wcześniej jednak niż nastąpi ich zatwierdzenie przez WFOŚiGW w Łodzi oraz przepływ środków z Funduszu na konto Zamawiającego.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał corocznej aktualizacji w zależności od posiadanych środków po zatwierdzeniu budżetu na dany rok.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% całego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

4. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, nie wcześniej jednak niż nastąpi ich zatwierdzenie przez WFOŚiGW w Łodzi oraz przepływ środków z Funduszu na konto Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

5. Wykonawca wystawi faktury VAT na Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Rudzie, ul. Długa 31, 98-300 Wieluń, NIP 832-184-78-27.

6. W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę, do faktury należy załączyć oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności Wykonawcy w przypadku nie przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury winien przedłożyć brakujące oświadczenie Podwykonawcy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego.

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5.Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13*

Podwykonawcy

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w wymaganym przepisami kodeksu cywilnego trybie umowy podwykonawców realizujących zadanie w jego imieniu.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

3. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

4. Podwykonawca realizował będzie następujący zakres rzeczowy: ……………………………………………….

5.Umowa z Podwykonawcą będzie zgodna co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

6.Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 niniejszej umowy.

/* niepotrzebne skreślić/

§ 14

Zmiana umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian:

1/ Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w nastepujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty

- niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikajacych z umowy

- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji)

2/ Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

3/ W przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

4/ Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

2. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiajacego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

- przekazania terenu budowy,

- przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający jest zobowiązany)

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,

- zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

- zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie objętych umową,

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.

3. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy)

- siły wyższej

4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

6. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia.oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

7. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 15

Postanowienia końcowe

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1. Zamawiający : …………………………………………………

2.2. Wykonawca: ……………………………………………………

2.3.Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/23/09

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

| Lp | Nazwa i adres budowy | Wartość robót | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie obejmują kilka umów lub różne rodzaje robót budowlanych, w wykazie robót oprócz wskazania danych z w/w dokumentów wykonawca winien wyszczególnić poszczególne roboty budowlane z podaniem ich wartości i terminem realizacji, w tym te, które są wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

ZP-341/23/09

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń”

Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Posiadane uprawnienia | Nr uprawnień Nr zaświadczenia | Dysponuję/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  | Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa (czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

Wykonawca(y) powinien(ni) określić czy dysponuje(ą) osobą(ami) czy też będzie(ą) nią (nimi)
 dysponował (li). Jeżeli w wykazie, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.