oznaczenie sprawy: ZP 341/38/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

„Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty

206 000 EURO

Wieluń,  01.12.2009 r.

# Część I

# Postanowienia ogólne

## 1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,

tel. 8860249, fax 0-43 8860274, NIP 832-19-61-078

## 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 pok. Nr 9

imię i  nazwisko: Romuald Szewczuk

tel.: (0-43) 886 02 54

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

Biuro Zamówień Publicznych

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok. Nr 204

imię i nazwisko: Renata Sobieraj

tel.: (0-43) 886 02 49

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

## 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1.Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

## 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Znak Sprawy : ZP 341/38/09

Fax.: (0-43) 886-02-74

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 800-1600, od wtorku do piątku: 730-1530

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

5.2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Otrzymanie przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie na żądanie strony przekazującej potwierdzone zwrotnie faksem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i zwrotnie potwierdziły ją. Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów podano w punkcie nr 2 niniejszej specyfikacji.

5.3. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

# Część II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

6.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Wieluń w ilości 3.643 szt.

Zakres rzeczowy zadania:

- bieżąca konserwacja polegająca na naprawie elementów lampy, wymianie źródeł światła, mycie kloszy, malowanie lamp i wysięgników;

- bieżąca konserwacja i naprawa przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia ulicznego i drogowego;

- wycinka gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych;

- konserwacja i malowanie słupów stalowych oświetlenia;

- konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego, świątecznego

Serwis:

- usuwanie awarii niezwłocznie w przypadku zagrożenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- 24 godziny od zgłoszenia w wypadku uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub uszkodzeniem słupów.

6.2. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 1.01.2010r. do 31.12.2011r.

## 7. Klasyfikacja wg CPV

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako numer

CPV  50232100-4

## 8. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

## 9. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 10. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

## 11. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Część III

# Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty

# wymagane od Wykonawcy

## Opis warunków udziału w postępowaniu

12.1.Warunki ogólne

    - W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp:

1) wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

2) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp

12.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

12.1.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

12.1.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Wymagania określone w pkt 12.1.1. i 12.1.2. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

12.2.Warunki szczegółowe

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajem usłudze stanowiącej  przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł  tj. polegającej na wykonaniu konserwacji oświetlenia ulicznego.

b/ dysponują osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) -  kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba

- pracownik na stanowisku eksploatacyjnym, posiadający ważną grupę kwalifikacyjną do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych  urządzeń elektroenergetycznych do 1kV - min. 2 osoby

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 13.2 niniejszej specyfikacji.

12.3. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom (wzór oferty załącznik nr 1 do SIWZ).

## 13. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VI pkt 27 i formie określonej w Części IV SIWZ:

13.1. Na ofertę składają się :

  - wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z treścią określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

  - dokumenty wymienione w pkt. 13.2 niniejszej specyfikacji;

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie.

Uwaga: wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. c), które musi być przedłożone formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia i wypełnionego formularza ofertowego.

Brak któregokolwiek z dokumentów, oświadczenia albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego spowoduje wykluczenie wykonawcy i uznanie  jego oferty  za odrzuconą -pkt 13.1 b) lub odrzucenie oferty -pkt 13.1. a) c)

13.2.	Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności

gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem

przez organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu

faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

- wykaz usług zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, termin realizacji usług, 	wartość zrealizowanych usług, odbiorcę usługi – załącznik nr 4 oraz dokumenty, że w/w usługi 	zostały wykonane należycie, np. referencje

f)     wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 wraz z kserokopią uprawnień, o których mowa w pkt. 12.2.b/  potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na  zasadzie „spełnia” - „nie spełnia”.

13.3. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium – wadium należy wnieść przelewem na wskazany rachunek (dotyczy wadium w formie pieniądza) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu (dotyczy wadium w innej formie niż pieniądz) do chwili złożenia ofert tj. do dnia

09.12.2009 r. do godz. 11.00  4 300,00 zł W przypadku nie wniesienia wadium jak wyżej zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium, a wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 14. Oferta wspólna /dotyczy również spółek cywilnych/.

14.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

14.1.1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.1.2.Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i musi zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

14.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalaności gospodarczej Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji (pkt 13.2 lit. b SIWZ) muszą zostać dołączone do oferty dla wszystkich Wykonawców.

14.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt 13.2. lit. b)÷d) składają wszyscy Wykonawcy.

14.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt 13.2 lit. e).

14.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z

Pełnomocnikiem.

14.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców.

14.4.Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości

przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

14.5. Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego

podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.

## Wykonawca zagraniczny

Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą składać dokumenty równoważne, odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 a)÷d) i f)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

c)         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) i c) oraz wymienione w zdaniu powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin złożenia takiego oświadczenia winien być właściwy do ważności dokumentów określonej powyżej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

## 16. Wadium przetargowe

16.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium :

16.1.1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.12.2009 r.  do godz.11.00.

16.1.2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 300,00 zł

(słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100)

16.1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)

16.1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 136. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku (dotyczy wadium w formie pieniądza) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu (dotyczy wadium w innej formie niż pieniądz) do chwili złożenia ofert tj. do dnia 19.12.2008 r. do godz. 11.00  –  Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium, a wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2.    Zwrot wadium:

16.2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy,

3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a/ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.2.2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .

16.3.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy

16.4. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

# Część IV

# Zasady przygotowania oferty

## 17. Wymogi formalne

17.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik

Nr 1 (wszystkie wykropkowane miejsca we wzorze oferty winny być wypełnione).

17.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert złożonych przez danego wykonawcę.

17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać

następujące wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się

własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym  dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią.

Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii

poświadczonej notarialnie.

17.4.Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

17.5.Określone w pkt.13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg

wzorów i wymogów SIWZ.

17.6.Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język

polski poświadczonym przez wykonawcę.

17.7.Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

17.8.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie

czytelnego zapisu o treści pieczęci firmy, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w

przypadku pieczęci imiennej.

17.9.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
     w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.

4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003r.

Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co

oferta.

17.10. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

17.11. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.

17.12. Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze oferty nie dotyczy wykonawcy należy wpisać “NIE

DOTYCZY”

17.13. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ

zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

## 18. Opakowanie oferty

18.1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu  otwarcia ofert.

18.2.Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

18.3. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Biuro Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Znak Sprawy : ZP 341/38/09

OFERTA przetargowa na zadanie :

„Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń. Nie otwierać przed godz. 11.30 w dniu 09.12.2009 r.

## 19. Koszt przygotowania oferty

19.1.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji

20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli

niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego

na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

20.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z

wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.bip.um.wielun.pl (na

której została zamieszczona SIWZ)

20.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie

Zamawiającego.

20.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

## 21. Modyfikacje treści specyfikacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację

zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz

zamieści ją na stronie internetowej www.bip.um.wielun.pl (na której została zamieszczona

specyfikacja).

## 22. Sposób obliczania ceny oferty

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zakresu rzeczowego zamówienia w tym podatek VAT, i musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena może być tylko jedna.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

## 23. Waluty obce

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

# Część V

# Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

## 24. Tryb oceny ofert

24.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

24.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, Wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta uznana za odrzuconą.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

## 25 Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie - wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia - cena ryczałtowa – 100%

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                     100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

## 26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

26.1. b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o kryterium wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert

Co - cena ocenianej oferty.

26.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt 26.1.

26.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

26.5. 	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

26.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Część VI

# Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

## 27. Miejsce i termin składania ofert

27.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 1, w Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 1 do dnia 09.12.2009 r do godz. 11.00.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

27.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## 28. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Wieluniu, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Biuro Zamówień Publicznych pok. Nr 203  w dniu 09.12.2009 r. o godz. 11.30

## 29. Publiczne otwarcie ofert

29.1.Otwarcie ofert jest jawne.

29.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.3.Zamawiający otwierając oferty w kolejności w jakiej były składane, będzie odczytywał każdorazowo numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby oraz zaoferowane ceny.

## 30. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 07.01.2010 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 31. Zmiana i wycofanie oferty

31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

# Część VII

# Postanowienia dotyczące umowy

## 32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

## 33. Termin płatności

Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

## 34. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy zał. nr 2 do SIWZ.

## 35. Wzór umowy

35.1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. nr 2 do SIWZ do niniejszej specyfikacji. Umowa zawiera opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania, prawa i odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego, kary umowne dla wykonawcy i zamawiającego oraz inne postanowienia zawarte w załączonym wzorze. Treść umowy po jej podpisaniu nie może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Wszelkie zmiany wymagają zapisu o przewidywanych zmianach  w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ, z określeniem warunków dokonywanych zmian.

35.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis o

odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.

## 36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy

36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

# Część VIII

# Postanowienia końcowe

37. Wskazanie podwykonawców.

37.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom (wzór oferty załącznik nr 1 do SIWZ).

38. Zasady udostępniania dokumentów

38.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu

(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad :

38.1.1.Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

38.1.2.Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

38.1.3.Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępniane zostaną dokumenty,

38.1.4.Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów.

38.1.5.Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin

jego urzędowania.

38.1.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz kodeks cywilny.

## 39. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

39.1.	Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

## 40. Inne postanowienia

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

## 41. Wykaz załączników

1/ Formularz – Oferta								– załącznik nr 1

2/ Wzór umowy 									– załącznik nr 2

3/ Oświadczenie 									– załącznik nr 3

4/ Wykaz usług									- załącznik nr 4

5/ Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia				- załącznik nr 5

………………………………

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

ZP-341/38/09								Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Województwo:..........................................................Powiat: .........................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………………………..……….…………......

REGON:…………………………………………   NIP: ……………..………..……….………….……

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za kwotę brutto :

a/ Ryczałtowe wynagrodzenie za całość zamówienia : kwota brutto: ……………………………….. zł

(słownie:……………………………………………….…………………………………………………………………………………);

kwota netto: …………….. zł, (słownie: …………………………………………………………………………………..……);

podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: ……………………………….………………………………………………….),

w tym:

b/ ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie : kwota brutto: ………….. zł  (słownie:………. ………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………);

kwota netto: …………….. zł, (słownie: ………………………………………………………..…………………………….); podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: ………………………………………………………………………………….)

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od 1.01.2010r. do 31.12.2011r.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości :

………............................. PLN, w formie ……………………………………………..

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:

a)*	sami*/przy udziale podwykonawców/* w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*niepotrzebne skreślić)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

(*niepotrzebne skreślić)

- OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

- OŚWIADCZAMY, oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- OŚWIADCZAMY, że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………………..……

zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ kartkach:

-Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2009 roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZP-341/38/06

Przetarg nieograniczony na „Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….………………………………………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu …………………… roku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:„Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

3. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem:

1/ naprawa uszkodzonych elementów lampy (z materiałem),

2/wymianę uszkodzonych źródeł światła,

3/wymianę uszkodzonych opraw (z kosztem oprawy)

4/wymianę zabezpieczeń opraw (z materiałem)

5/wymianę bądź naprawę uszkodzonych kabli (z kosztem kabla)

6/wymianę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego (z kosztem słupów)

7/kontrolę świecenia żródeł światłą

8/mycie kloszy raz w roku

9/malowanie słupów i wysięgników w miarę potrzeb, nie częściej niż raz w okresie umownym

10/nocne patrole obszaru sieci oświetleniowej raz w miesiącu

11/naprawa skrzynek zasilających i układów elektrycznych zasilających obwody oświetleniowe (z materiałem)

12/naprawę i dbanie o stan zamknięć i hermetyczności skrzynek bezpiecznikowych i zasilających

13/kontrola odczytów liczników oświetlenia na żądanie Zamawiającego

14/przegląd aparatury łączeniowej i sterowniczej wraz z wymiana zużytych elementów i czyszczeniem tablic rozdzielczych i sterowniczych – raz w okresie umownym

15/konserwację i naprawę przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia 	ulicznego i drogowego

16/wycinkę gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych

17/konserwację, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego świątecznego

18/wykonanie okresowe pomiarów elektrycznych w roku 2010 zgodnie z przepisami eksploatacji oświetlenia ulicznego:

a/pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

b/pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

c/sprawdzenie ciągłości żył linii kablowych oraz pomiary rezystancji izolacji

d/pomiary rezystancji izolacji kabli ziemnych, przewodów zasilających, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia. Wykonawca powyższe czynności musi wykonac na kazde żadanie Zamawiającego.

19/prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, w tym:

a/oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń nie rzadziej niż raz w roku

b/dokonywanie co rok oceny stanu technicznego sieci oświetlenia ulicznego i przekazanie wyników w/w oceny do Zamawiającego oraz Zakładu Energetycznego

c/dokonywanie przeglądów okresowych oświetlenia ulic nie rzadziej niż raz na miesiąc, pozostałych nie rzadziej niż raz na pół roku

20/ usługi serwisowe o zakresie:

- usuwanie awarii niezwłocznie w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- usuwanie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub uszkodzeniem słupów

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Wskazanie granic terenu objętego zamówieniem w terminie do 5 (pięciu) dni  po podpisaniu umowy.

1.2. Przekazanie urządzeń podlegających konserwacji w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót  przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający dokona odbioru urządzeń oświetlenia, zapłaci za wykonaną konserwację i zabezpieczenie przerwanych robót.

1.4. Zamawiający w okersie obowiązywania umowy ma prawo przeprowadzać kontrole należytego wykonania zleconych robót.

2. Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

2.1.Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

2.2.Właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych.

2.3.Właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów niepowodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła.

2.4.Właściwy stan opraw, niepowodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego.

2.5.Właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia.

2.6.Właściwy stan techniczny (w razie potrzeby uzupełnianie ubytków) cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów.

2.7.Systematyczne usuwanie, w ciągu, co najwyżej 24 h, plakatów, anonsów, reklam, tabliczek informacyjnych, obejm, sznurów, napisów, itp.

2.8.Właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń, oraz zasilanych z nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu i informacji drogowej bez zagrożenia dla osób postronnych.

2.9.Prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalającej na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia.

2.10.Prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedni stopień ochrony przed olśnieniem.

2.11.Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, t.j.: czyste klosze i korpusy, pozamykane wnęki słupowe i skrzynki podziału sieci, jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, wypionowane, czyste słupy,

brak ubytków na elementach betonowych i żelbetonowych, metalowe części urządzeń bez śladów korozji.

2.12.Zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe.

2.13.Prawidłowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego: obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci, słupów oświetleniowych, abonencko – oświetleniowych i trakcyjno – oświetleniowych. Oznakowanie ma być naniesione dla 100 % urządzeń w danym obszarze.

2.14.Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic.

2.15.Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia.

2.16.Informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic.

2.17.Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, otwarte lub uszkodzone skrzynki podziałowe sieci zasilającej, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiajacego.

2.18.Wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiajacemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

2.19.Malowanie skorodowanych metalowych części urządzeń oświetleniowych. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiajacemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

2.20.Dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej comiesięczne odczyty wskazań liczników energii elektrycznej.

2.21.Bieżącą współpracę, z właściwym dla rejonu, Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania.

2.22.W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego dla rejonu, Zakładu Energetycznego.

2.23.Podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu.

2.24.Usunięcie w czasie maksymalnym 1 h od chwili otrzymania zgłoszenia, w przypadku świecenia źródel światła za wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie źródel światła jest uzgodnione z Zamawiającym. 2.25.Wymiana lub naprawa w ciągu 48 h, obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.26.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.27.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.28.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, wymiana źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.29.Uzupełnienie w ciągu 48 h (szafa oświetleniowa, słup), 24 h (kable, przewody), 24 h (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń.

2.30.W ciągu, co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy) należy usunąć tymczasowe połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki).

2.31.W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z ZAmawiającym Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego.

2.32.Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać ZAmawiającego o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego.

2.33.Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.

2.34.W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę.

2.35.Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej.

2.36.W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń, oraz aktualne kody dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp.

2.37.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych niedomagań, które zostały wykazane przekazane ;rzez Zamawiającego.

2.38.Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokółu odbioru przez: Przedstawiciela   Zamawiającego.

Konserwator ma prawo do zgłaszania uwag do protokołu odbioru.

2.39. Odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia ulicznego w rejestrze uszkodzeń i napraw

2.40. Wykonywanie czynności konserwacyjne zgodnie z umową i instrukcja współpracy ruchowej zawartej pomiędzy Rejonem Energetycznym Wieluń, a Gminą Wieluń w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.41.Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac konserwacyjnych

2.42.Pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji.

2.43. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.44. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.45. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.46. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.47. Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac.

2.48. Utrzymanie w ruchu infrastrukturę towarzyszącą dla zasilania nowych opraw.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urzadzeń oswietlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włacznie, za wyjatkliem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych lub posiadania umowy z firmą posiadającą ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych, na czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach.

5.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy ważnej na okres wykonywania konserwacji oświetlenia na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

6. Przekazanie urzadzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przejęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie 01.01.2010r.

b/ zakończenie 31.12.2011r.

§ 4

Wynagrodzenie

1. a/ Wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto ………….…………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...…….

……………………………………………………………………………………………………………………….

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

b/ ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie : kwota brutto: ………….. zł  (słownie:………………….……………. ………………….………………………………………………………………………………………….………);

kwota netto: ………… zł, (słownie: ……………………………………………………..……….……………….); podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: …………………………………………………………………….)

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. l odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość usług (koszt robocizny, materiałów i sprzętu) oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z organizacją ruchu przy pracach wykonywanych w pasie drogowym, koszty dopuszczeń w trafostacjach celem naprawy urządzeń sterowniczych oświetlenia ulicznego, koszty czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto o którynm mowa w § 4 ust. 1 a/ niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł, słownie: ……………………………….…………………………………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane usługi.

§ 6

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi po wykonaniu konserwowanego oświetlenia ulicznego w zakresie prac objętych okresem rozliczeniowym. Wysokość faktur częściowych określa § 4 1 b/.

2. Faktury wystawione będą w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonywana była usługa konserwacji.

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,  NIP 832-19-61-078.

5. Faktury będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy ………………………………………………..

§ 7

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 a/

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie kontroli Zamawiającego, o której mowa w § 2 pkt. 1 ppkt. 1.4. w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 a/, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

b/ za zwłokę w przekazaniu urządzeń podlegających konserwacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 b/, za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót konserwacyjnych

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, określonych w pkt 4.3 po cenach zakupu i po przedłożeniu przez Wykonawcę faktur zakupu.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 9 *

Podwykonawcy

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza usługi specjalistyczne Podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w wymaganym przepisami kodeksu cywilnego trybie umowy podwykonawców realizujących zadanie w jego imieniu.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługi z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

3. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części usług.

4. Podwykonawca realizował będzie następujący zakres rzeczowy: …………………………………………………

5.Umowa z Podwykonawcą będzie zgodna co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

6.Powierzenie usług Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3 niniejszej umowy.

§ 10

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1. Zamawiający : …………………………………………………

1.2. Wykonawca: ……………………………………………………

2.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

Materiały do przetargu na zadanie p.n.: „Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

ZP-341/38/09								Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………….......................                             ............................., dnia  .......................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego

przedstawiciela)

ZP-341/38/09

Przetarg nieograniczony na „Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz usług

| Lp | Przedmiot zamówienia/ odbiorca usług * | Wartość zrealizowanych usług | Termin realizacji usług |
| --- | --- | --- | --- |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

* w przypadku gdy referencje obejmują kilka umów lub różne rodzaje usług, w wykazie usług oprócz wskazania danych z referencji wykonawca winien wyszczególnić poszczególne usługi z podaniem ich wartości i terminem realizacji, w tym te, które są wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

ZP-341/38/09

Przetarg nieograniczony na „Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................................................		............................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Posiadane uprawnienia | Nr uprawnień Nr zaświadczenia | Dysponuję/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 3. |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |

* niepotrzebne skreślić

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia(czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

# Footnotes

Wykonawca(y) powinien(ni) określić czy dysponuje(ą) osobą(ami) czy też będzie(ą) nią (nimi)
 dysponował (li). Jeżeli w wykazie, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.