- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Kosztorys  skrócony ślepy:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-17

- Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna z przyłączami

- Obiekt: ul. Szpitalna w Wieluniu

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - Upr. 207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń - Dąbrowa |  |
| --- | --- |

# Kosztorys  skrócony ślepy.

| - Lp. | - Podstawa - wyceny | - Opis pozycji kosztorysowych | - Ilość | - J.m. | - Cena jedn. | - Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - KNR SEKO S6-01 - 106010000-040 | - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  | - 293,50 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 2 | - KNR SEKO S6-01 - 103030000-050 | - Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. |  | - 216,00 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - KNR 2-31 - 0802-07-050 | - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  | - 216,00 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - KNR 2-31 - 0813-01-040 | - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  | - 17,50 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 5 | - KNR 2-31 - 0815-02-050 | - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  | - 35,00 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - KNR 2-01 - 0201-06-060 | - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wymiana gruntu. |  | - 424,74 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - KNR 2-01 - 0214-0401-060 | - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  | - 1 698,96 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Piasek dowieziony z poza budowy. |  | - 373,17 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - KNR 2-01 - 0236-03-060 | - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 373,17 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - KNR 2-01 - 0322-07-050 | - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | - 827,65 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - KNR 2-01 - 0322-11-050 | - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  | - 27,46 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - KNR 4-01 - 0209-01-050 | - Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 |  | - 0,09 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - KNR 2-18 - 0501-02-050 | - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  | - 233,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - KNR 2-18W - 0408-03-040 | - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  | - 229,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 15 | - KNR 2-18W - 0421-03-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 16 | - KNR 2-18W - 0421-03-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 17 | - KNR 2-15W - 0208-04-040 | - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 18 | - KNR 2-18 - 0613-0301-020 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  | - 5,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 19 | - KNR 2-18 - 0613-0401-041 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębokości poniżej 3m za każde 0,5m różnicy głębok. |  | - -11,00 |  | - 0,5 m |  |  |  |  |  |
| - 20 | - KNR 2-18W - 0517-02-020 | - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  | - 6,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - KNR SEKO S6-01 - 106010000-040 | - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  | - 30,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 22 | - KNR SEKO S6-01 - 103030000-050 | - Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. |  | - 13,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 23 | - KNR 2-31 - 0802-07-050 | - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  | - 13,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 24 | - KNR 2-31 - 0813-01-040 | - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  | - 10,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 25 | - KNR 2-31 - 0815-02-050 | - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  | - 9,00 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 26 | - KNR 2-31 - 0811-02-050 | - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm |  | - 8,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 27 | - KNR 2-31 - 0806-01-050 | - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - Charakterystyka Robót: Analogia. |  | - 5,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 28 | - KNR 2-25 - 0408-06-050 | - Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 |  | - 24,15 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - KNR 2-01 - 0201-06-060 | - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wymiana gruntu. Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  | - 202,62 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 30 | - KNR 2-01 - 0214-0401-060 | - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  | - 810,48 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 31 | - KNR 2-01 - 0317-02-060 | - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  | - 22,51 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 32 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Piasek dowieziony z poza budowy. |  | - 206,08 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 33 | - KNR 2-01 - 0236-03-060 | - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 206,08 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 34 | - KNR 2-01 - 0322-07-050 | - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | - 466,23 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | - Roboty montażowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-18 - 0501-02-050 | - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  | - 102,15 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 36 | - KNR 2-18W - 0408-02-040 | - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  | - 101,54 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 37 | - KNR 2-18W - 0421-02-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  | - 6,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 38 | - KNR 2-18W - 0517-02-020 | - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta typ I. |  | - 9,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 39 | - KNR 5-10W - 0303-02-040 | - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  | - 7,50 |  | - m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | - Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - (AW) AW - 0 | - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  | - 21,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 41 | - (AW) AW - 5 | - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  | - 1,00 |  | - kpl ukł. |  |  |  |  |  |
| - 42 | - (AW) AW - 0 | - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  | - 3,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 43 | - (AW) AW - 0 | - Organizacja ruchu na czas budowy |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |  |