Wieluń, 26 stycznia 2012 roku

ZP.271.1.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla Zadania 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Bieniądzice”, Zadania 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice”.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu ww. studni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu ww. studni.

Pytanie 3

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN - Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie norm zharmonizowanych (M.P. z dnia 9 października 2003 r.) oraz muszą spełniać parametry wskazane w projekcie budowlanym i STWiORB.

Pytanie 4

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 3.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące materiałów wbudowywanych w ramach niniejszego zamówienia opisanych w pytaniu 3 winny być zgodne z zapisami pkt. 3.4 i 3.6 SIWZ, § 1, § 2, § 4 Wzoru umowy – zał. nr 8 do SIWZ oraz pkt 6 STWiORB.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu przepompowni opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne bez separatora części stałych, jednakże posiadającego pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych minimum 80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany obiektu przepompowni.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

….…………………………………….