Wieluń, 9 marca 2012 roku

ZP.271.9.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena”

Zamawiający Wieluński Dom Kultury przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2012 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytania z dnia 2.03.2012 r.

Nawiązując do przetargu na przebudowę Kino Teatru w Wieluniu składam pytanie związane z zakresem robót elektrycznych:

1) W kosztorysach dostępnych na stronie Zamawiającego w zestawieniu materiałowym w branży elektrycznej w rubryce dostawca przy niektórych materiałach jest zamieszczone sformułowanie „ICB_ŚREDNIE” – proszę o wyjaśnienie co oznacza to sformułowanie

Odpowiedź: Sformułowanie „ICB_ŚREDNIE” zostało wygenerowane przez program „Norma Pro” i nie ma to żadnego wpływu na dane zawarte w kosztorysie.

2) szafa elektryczna zaprojektowana jest na urządzeniach Legrand, czy istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych innego producenta?

Odpowiedź: Istnieje możliwość zamiany urządzeń znajdujących się w szafie elektrycznej firmy Legrand na równoważne innej firmy.

Pytania z dnia 2.03.2012 r.

1) W związku z powyższym postępowaniem prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o: rysunek szczegółowy balustrad, rysunek konstrukcji więźby dachowej z zestawieniem drewna konstrukcyjnego, zestawienie stolarki okiennej ściennej i dachowej.

Odpowiedź:

- rysunek balustrady rys. 1 (załącznik)

- rzut więźby dachowej z zestawieniem drewna konstrukcyjnego rys K50 (załącznik)

- stolarka okienna ścienna: okno napowietrzające 150*150cm – 1 szt

- stolarka dachowa: klapy dymowe 100*150cm – 2 szt; (1 szt w klatce schodowej pom.+-0/11; 1 szt w klatce schodowej pom. +-0/2

2) Czy w zakresie zamówienia jest dostarczenie i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych tego urządzenia.

Odpowiedź: tak, zakres obejmuje dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Do oferty przetargowej należy przyjąć platformę schodową

3) Czy oferta przetargowa ma zawierać wyposażenie budynku w gaśnice?

Odpowiedź: Tak.

4) Kosztorys na roboty budowlane zawiera świetliki dachowe o wym. 200*120 cm szt. 2, wyłaz dachowy o wym. 86*86 cm szt 1 oraz klapy dymowe 100*150 cm szt 3 – prosimy o wskazanie miejsca gdzie będą one zamontowane, nie widać ich na rysunkach architektonicznych (na przekroju A-A widać tylko okno EI-60 szt 1)

Odpowiedź:

Stolarka dachowa: klapy dymowe 100*150cm – 2 szt: (1 szt w klatce schodowej po. +-0/11; 1 szt w klatce schodowej pom. +-0/2, do ceny oferty należy przyjąć 2 szt.

Nie ujmować do wyceny: wyłazu dachowego o wym. 86*86 cm - szt 1 oraz świetlika dachowego 200*120 cm - szt 2.

5) Czy należy uwzględnić w ofercie roboty dotyczące wykończenia zewnętrznego budynku zawarte w dokumentacji projektowej typu tynki cienkowarstwowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, balustrady zewnętrzne? Kosztorys na roboty budowlane nie uwzględnia wykończenia zewnętrznego nawet dla części dobudowanej.

Odpowiedź:

W cenie ofertowej nie należy uwzględniać tynków cienkowarstwowych zewnętrznych oraz balustrad. Obróbki blacharskie, parapety należy wycenić.

Brakujące elementy dokumentacji projektowej uniemożliwiają sporządzenie oferty przetargowej. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Pytania z dnia 5.03.2012 r.

W związku z powyższym postępowaniem prosimy uprzejmie o następujące wyjaśnienia:

1) w opisie technicznym architektury na str. 11 zapisano”… Stolarka aluminiowa, opis wg zestawienia stolarki i rzutów kondygnacji…” natomiast z zestawienia stolarki drzwiowej wynika, że są to drzwi drewniane płytowe okleinowane – jakie drzwi mają być zastosowane w ofercie przetargowej?

Odpowiedź:

Do oferty przetargowej należy przyjąć stolarkę według rys nr 11 wykaz stolarki, odpowiednio:

- drzwi wewnętrzne drewniane płytowe okleinowane

- drzwi pożarowe aluminiowe

- drzwi zewnętrzne aluminiowe

2) w projekcie aranżacji wnętrz na rysunkach rzutów opisano w każdym z pomieszczeń rodzaj podłogi, na tych samych rysunkach są tabele, w których też opisane są podłogi ale w większości zupełnie inaczej. Prosimy o określenie czy ważny jest opis na rysunku czy w tabeli obok rysunku a może w opisie technicznym architektury.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjmować opisy zamieszczone na rysunkach o symbolach:

- ściany S/01, S/02

- posadzki P/01, P/02

- sufity Su/01, Su/02

3) prosimy o zestawienie konstrukcji drewnianej podłogi widowni z rysunkiem szczegółu tej podłogi (z dokładnymi wymiarami)

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjmować wykonanie konstrukcji widowni       • krawędziaki 17,10m3

• pyta OSB malowana do niezapalności lub równoważna gr. 18mm-598,50m2

• pyta OSB malowana do niezapalności lub równoważna gr. 22mm-598,50m2

• alternatywnie 2x płyta antivlam gr. 22mm

załączniki rysunek 1, rysunek 2

4) czy wycena powinna zawierać wykonanie warstw posadzkowych pod widownią – oznaczonych na przekroju jako „J”?

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjmować wykonanie warstw posadzkowych pod widownią oznaczonych na przekroju jako „J”

Brakujące elementy dokumentacji projektowej uniemożliwiają sporządzenie oferty przetargowej. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Pytania z dnia 6.03.2012 r.

W związku z powyższym postępowaniem prosimy o następujące wyjaśnienia:

1) Czy w dostawie jest sprzęt komputerowy tj. komputery, drukarki, UPS i program komputerowy oraz serwer dla instalacji komputerowej?

Odpowiedź: Nie. W projekcie przewidziano zamontowanie szafy krosowniczej wiszącej 10U lub stojacej 20U (z miejscem na urządzenia aktywne), z panelami krosowniczymi sieci logicznej (RJ45), panelem krosowniczym sieci telefonicznej, listwa zasilająca i przełącznikami sieciowymi (SWITCH).

Dodatkowo należy wykonać oprzewodowanie pomiędzy gniazdami PEL, istniejąca przełącznica, a szafa krosownicza.

2) W projekcie brak rozwiązania technicznego dla instalacji uziemiającej do uzyskania wartości uziemienia na poziomie 0,5 oma. Prosimy o podanie rozwiązania wraz z przedmiarem.

Odpowiedź: W celu uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia należy wykonać pionowy uziom wkręcany, gwintowany, pomiedziowany o odpowiedniej długości (l=6-12m) np. firmy Galmar lub Elko-Bis.

3) W projekcie nie ujawniono lokalizacji istniejącej przełącznicy komputerowej i telefonicznej. Prosimy o wskazanie.

Odpowiedź: Dokładną lokalizację przełącznicy komputerowej i telefonicznej należy ustalić na roboczo „na budowie”.

4) Prosimy o podanie, czy wlz do węzła cieplnego należy do wykonania w ramach zadania? Ponadto przekrój tego wlz ujawniony na schemacie ideowym nie jest zgodny z standaryzacją PGE.

Odpowiedź: W zakresie wykonawcy leży ułożenie WLZ do tablicy TPEC zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.

5) Czy w ramach zadania jest ułożenie przewodu HDGs 3*1,5 od wyłączników ppoż wyłączającego rozdzielnie węzła cieplnego do rozdzielni zlokalizowanej w tym pomieszczeniu.

Odpowiedź: Tak.

Pytania z dnia 6.03.2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie, uzupełnienie bądź zmienę treści SIWZ w zakresie następujących zapisów:

1) Czy dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak prosimy o załączenie do SIWZ specyfikacji platformy (brak w przedmiarach).

Odpowiedź: jak wyżej.

2) Prosimy o załączenie specyfikacji oraz opisu foteli kinowych (w przedmiarach jest demontaż 224 szt foteli oraz montaż 430 szt foteli).

Odpowiedź: odp.2 Do oferty przetargowej należy przyjąć fotel kinowy według poniższej specyfikacji.

siedzisko i oparcie

Metalowy stelaż siedziska jest zatopiony w poliuretanowej piance. Oparcie z profilowanej sklejki posiada tapicerowaną poduszkę, wypełnioną pianką poliuretanową. Tył oparcia tapicerowany, wykonany z tkanin trudnopalnych, o wysokiej odporności na ścieranie, z przeznaczeniem do intensywnego użytkowania.

podłokietniki i boki

Tapicerowane boki fotela oraz podłokietniki z drewna litego

nogi i stopki

Fotel opiera się na dwóch metalowych, lakierowanych proszkowo nogach, zamontowanych trwale do podłoża. Nogi wykończone są u podstawy metalowymi, chromowanymi, stopkami

3) Prosimy załączyć specyfikację centrali wentylacyjnej, dokładny opis instalacji.

Odpowiedź: Specyfikacja i karty katalogowe załącznik 1

4) Opis techniczny do Projektu wykonawczego aranżacji wnętrz w opisie poziomu -1 i 1 nie przewiduje ustroju akustycznego tkaninowego. Natomiast tenże opis w załączniku – rys. 03 aranżacji wnętrz – nad pustką nad parterem wskazuje, że na ścianie przeciwległej do balkonu widowni należy wbudować ustrój akustyczny tkaninowy (S04). Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie powyższych rozbieżności w dokumentacji oraz przedmiarach robót.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć: nad pustką nad parterem na całej ścianie przeciwległej do balkonu - ustrój akustyczny tkaninowy np. Wallton S/04 (obmiar tego ustroju został ujęty w przedmiarze).

5) Projektowana rozbudowa zakłada sadzenie roślin zimozielonych oraz naprawę nawierzchni placu na działce 281/2. Prosimy załączyć szczegółową specyfikację roślin oraz zakresu napraw nawierzchni, jednocześnie uzupełnić przedmiary robót o ww. zakres.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć rośliny zimozielone: zasadzenie żywopłotu z żywotnika zachodniego.

Zakres napraw nawierzchni na działce 281/2 obejmuje odbudowanie nawierzchni placu po robotach związanych ze zmianą przebiegu kanalizacji deszczowej (rysunek 1).

Pytania z dnia 6.03.2012 r.

W SIWZ zapisano, że w ramach robót budowlanych będących przedmiotem umowy znajdują się min. dostawa i montaż nagłośnienia sceny, sprzętu projekcyjnego, technologii sceny; urządzeń elektroakustycznych, kina cyfrowego, oświetlenia scenicznego”. Natomiast rozdział piąty zarówno kosztorysu ślepego, jak i przedmiaru robót otrzymał tytuł „Technologia widowiskowo kinowa – okablowanie – 1 komplet dla każdej z grup:

„Nagłośnienie sceny – okablowanie = 1 kpl”

„Sprzęt projekcyjny – okablowanie – obmiar = 1 kpl”

„Technologia sceny – okablowanie – obmiar = 1 kpl”

‘Elektroakustyka – okablowanie – obmiar = 1 kpl”

„Kino cyfrowe – okablowanie – obmiar = 1 kpl”

„Oświetlenie sceniczne – okablowanie – obmiar = 1 kpl”

Z uwagi na rozbieżności w ww. zapisach kierujemy do Zamawiającego następujące pytania:

1) czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zainstalować zarówno okablowanie ww. systemów, jak i wszelkie niezbędne do uruchomienia i poprawnego, docelowego działania tych systemów urządzenia i materiały instalacyjne, które zostały wymienione w dokumentacji projektowej – Tom 6 – Technologia widowiskowa Projekt wykonawczy zamienny – rozdziały 1-3?

Odpowiedź: Projekt oraz kosztorysy z przedmiarami obejmują oprócz przebudowy budynku, wykonie tylko samego okablowania pod konkretne urządzenia. Wymienione urządzenia w opisie technologii miały na celu ułatwienie oferentom, przyszłemu wykonawcy zaoferowanie, wykonanie instalacji okablowania dla konkretnego systemu pod dany osprzęt, urządzenia.

2) Czy Zamawiający planuje udostępnienie zestawienia urządzeń i materiałów do sporządzenia kosztorysu w ramach technologii widowiskowej w zakresie nagłośnienia sceny, sprzętu projekcyjnego, technologii sceny, elektroakustyki, kina cyfrowego i oświetlenia scenicznego? Kosztorys ślepy, jak wspomniano wyżej, zawiera lakoniczny zapis tych składników zamówienia.

Odpowiedź: jak wyżej.

3) Czy, w przypadku, jeśli Zamawiający nie planuje udostępnienia zestawienia urządzeń i materiałów do sporządzenia kosztorysu w ramach technologii widowiskowej, to oferent, opracowując takie zestawienie na potrzeby opracowania oferty, może zakładać, że w dokumentacji projektowej – Tom 6 – Technologia widowiskowa Projekt wykonawczy zamienny – rozdziały 1 – 3 zostały wymienione wszelkie urządzenia i materiały niezbędne do wyceny systemów: nagłośnienia sceny, sprzętu projekcyjnego, technologii sceny, elektroakustyki, kina cyfrowego i oświetlenia scenicznego?

Odpowiedź: jak wyżej

4) Czy w związku z ww. rozbieżnością w dokumentacji Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu złożenia ofert?

Odpowiedź: Tak.

Pytania z dnia 6.03.2012 r.

1) Z uwagi na brak inwentaryzacji nie można dokładnie określić zakresu robót rozbiórkowych i montażowych.

Odpowiedź: Roboty rozbiórkowe i montażowe zostały zaznaczone na rysunkach architektonicznych – legenda rysunku

2) Jaka grubość płyty zbrojonej na Sali kinowej? Z rys. fundamentów wynika gr. 20cm, z przekroju C-C (zestawienie warstw) wynika gr. 15 cm

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć: grubość płyty 20 cm

3) Nie ma opisanego zbrojenia płyty na Sali kinowej

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć: zbrojenie prętami Ø 8 góra i dołem 20x20 cm

4) Na przekroju 08 Architektura nie ma zaznaczonego podkładu z chudego betonu gr. 10 cm

Odpowiedź: Na rysunku 08 Architektura na wszystkich warstwach posadzek tzn B, B', J, występuje chudy beton.

5) Nie ma konstrukcji nośnej podłogi pod fotele na Sali kinowej

Odpowiedź: Konstrukcje nośna pod fotele pokazano na rysunku nr 08 architektura, stanowią ją: ściany murowane z bloczków betonowych; krawędziaki; 2x płyta niepalna np antivlam gr 22mm lub alternatywnie 2x płyta OSB; malowana do niezapalności lub równoważna gr 18mm i 22 mm

6) Czy drzwi główne – 2 szt do Sali kinowej zostają na dotychczasowym poziomie czy są obniżane?

Odpowiedź: Drzwi główne prowadzące z holu do sali kinowej pozostają na tym samym poziomie

7) Czy podłoga w piwnicy ma być obniżana?

Odpowiedź: Projektowany poziom posadzki piwnicy jest obniżony o 41 cm w odniesieniu do stanu istniejącego.

8) Proszę podać zakres docieplenia ścian zewnętrznych

Odpowiedź: Rozbudowa oznaczona na planie zagospodarowania I, II

9) Nie ma pokazanej na rysunkach istniejącej klatki schodowej do demontażu w miejsce której są zaprojektowane toalety -1/06, magazyn 0/08, administracja 1/09.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć klatkę schodową biegnącą od poziomu -1do poziomu 1, ilość biegów 4. ilość stopni 38, powierzchnia biegów i spoczników 25 m2

10) Czy strop nad piętrem ma być rozbierany? Pojawiają się w dokumentacji skrajnie różne informacje na ten temat.

Odpowiedź: Istniejący strop nad piętrem nad pomieszczeniami +1/5 do +1/6 należy rozebrać.

11) Stolarka aluminiowa czy drewniana

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć stolarkę według rys nr 11 wykaz stolarki odpowiednio: drzwi wewnętrzne drewniane płytowe okleinowane, drzwi pożarowe aluminiowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe

12) Nie ma w zestawieniu stolarki okna na klatce schodowej.

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć okno o wymiarach 150x150cm aluminium o odporności ogniowej EI-60

Pytania z dnia 7.03.2012 r.

1) Prosimy o wyjaśnienie różnic wynikających między kosztorysem a projektem dotyczącym wykonania warstw izolacyjnych w piwnicy. W przekroju występuje papa termozgrzewalna i styropian, a w kosztorysie izolacja z folii, styropianu i ponownie folii. Jaka wersję należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć warstwy posadzek opisanych na rysunkach w projekcie(rysunki i opisy).

2) Prosimy o wyjaśnienie pozycji 92 i 93 kosztorysu, gdzie w obmiarze występuje 0 (zero)

Odpowiedź: W sporządzaniu oferty przetargowej należy głównie opierać się na projekcie (rysunki i opisy), przedmiar stanowi jedynie pomoc w sporządzaniu oferty.

3) Prosimy o wyjaśnienie różnic występujących między kosztorysem, a przekrojami warstw posadzkowych parteru i piętra.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć warstwy posadzek opisanych na rysunkach w projekcie (rysunki i opisy).

4) Z jakiego materiału należy wykonać drzwi?

Odpowiedź: Do oferty przetargowej należy przyjąć stolarkę według rys nr 11 wykaz stolarki

odpowiednio: drzwi wewnętrzne drewniane płytowe okleinowane, drzwi pożarowe aluminiowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Zamawiający załącza rysunki zamienne w zakresie zmiany lokalizacji centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna została przeniesiona z dachu budynku na dziedziniec. Kanały wentylacyjne zostały przeniesione z dachu budynku do wewnątrz budynku.

Zamawiający informuje, że realizacja zadania pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena” została podzielona na etapy. Zakres rzeczowy niniejszego postępowania o zamówienie publiczne obejmuje I ETAP.

W skład I etapu wchodzi następujący zakres robót:

Poziom -1: wykonanie wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń programowych; wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji w tych pomieszczeniach; wykonanie wykończenie ścian sufitów i podłóg; częściowy montaż wyposażenia: wyposażenie sanitariatów

Poziom 0: wykonanie części zaprojektowanych pomieszczeń: 0/16 korytarz; 0/17 klatka schodowa; 0/18 korytarz; 0/19 wc; 0/20 wc; 0/21 magazyn; 0/22 magazyn; 0/23 magazyn; 0/24 sala kinowa; 0/25 scena; 0/26 przedsionek; wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji w tych pomieszczeniach; wykonanie okablowania na sali dla poszczególnych zaprojektowanych systemów; wykonanie wykończenia ścian sufitów i podłóg; częściowy montaż wyposażenia: fotele kinowe, wyposażenie sanitariatów; wykonanie więźby dachowej, odwodnień, opierzeń, obróbek blacharskich nad salą kinową

Poziom +1: wykonanie części zaprojektowanych pomieszczeń: 1/20 klatka schodowa, 1/21 korytarz, 1/22 pom. socjalne, 1/23 wc, 1/24 pom. instruktorów, 1/25 administracja, 1/26 balkon, 1/08 projektorownia; wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji w tych pomieszczeniach; wykonanie wykończenie ścian sufitów i podłóg; częściowy montaż wyposażenia: wyposażenie sanitariatów; wykonanie więźby dachowej, odwodnień, opierzeń, obróbek blacharskich nad w/w pomieszczeniami; wykonanie elewacji w obrębie modernizowanych pomieszczeń

Pozostałe etapy realizacji ww. zadania objęte będą odrębnymi postępowaniami.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 12.6 SIWZ Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary, kosztorysy ślepe, które traktuje jako dokument informacyjny, mający ułatwić Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2012 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający Wieluński Dom Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Regon 000281625, NIP 832-10-42-242 wymaga wniesienia wadium do dnia 14.03.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 44 200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający Wieluński Dom Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Regon 000281625, NIP 832-10-42-242 wymaga wniesienia wadium do dnia 22.03.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 44 200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.04.2012 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.04.2012 r.

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Gminy Wieluń na adres podany w pkt 1.2 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena ” Nie otwierać przed 14.03.2012 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Gminy Wieluń na adres podany w pkt 1.2 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena ” Nie otwierać przed 22.03.2012 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.03.2012 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.2 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 Wydział Organizacyjny (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 22.03.2012 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.2 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 Wydział Organizacyjny (budynek Ratusza).

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2012 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 14.

zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.03.2012 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 14.