Wieluń, 17 kwietnia 2012 roku

ZP.271.13.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pn. „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie”.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) odpowiada na zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1: W kosztorysie inwestorskim „przedmiar budowlanka OSP” brak strony 7 a więc pozycji od 24 do 33. Prosimy o dołączenie brakującego przedmiaru.

Odpowiedź: Zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 16.04.2012 r.

Pytanie 2: W kosztorysie inwestorskim „przedmiar budowlanka OSP” w dużej ilości pozycji znajduje się zapis o krotności 0,277 czy faktycznie dana krotność ma występować w danych pozycjach?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami w SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” w części pozycji kosztorysowych dotyczących przedmiaru wyliczonego dla całości budynku, dla OSP należy przyjąć udział 22,7 %, czyli krotność 0,277, dla pozostałej części Domu Ludowego udział 72,3 % czyli krotność 0,723.

Pytanie 3: Kosztorysy inwestorskie sanitarne „przedmiar sanitarka bez OSP” „przedmiar sanitarka OSP” występują te same pozycje jak na przykład montaż kotła, montaż zbiorników, montaż kominów, zaworów itp. Prosimy o poprawę ww. kosztorysów.

Odpowiedź:

Dla części Domu Ludowego należy przyjąć udział elementów kotłowni w wysokości 80 % tj. krotność = 0,80 dla niżej wymienionych elementów:

montaż zestawu pompowego UPS 25/60 - szt 1; płukanie instalacji c.o. wodą - 2 kpl; sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji - 33 urządz.; montaż kotła z palnikiem olejowym o mocy 100 kW - 1 kpl; montaż grupy bezpieczeństwa kotłów z zaworem bezpieczeństwa SYR typu 1915 Dn 25 potw = 2,5 bar – 1 kpl; naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej 110 dm3 – 1 szt; komin dwupłaszczowy zewnętrzny Dn 200/300 – 9 m; montaż zbiorników magazynowych oleju dwupłaszczowych o pojemności 1500 dm3 z osprzętem, filtrem oleju, wskaźnikiem poziomu - 2 szt.

Dla części OSP dla ww. elementów analogicznie należy przyjąć udział 20 % (krotność = 0,20).

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak