Wieluń, 20 kwietnia 2012 roku

ZP.271.13.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pn. „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie”.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Proszę o podanie uziarnienia i struktury tynku akrylowego na elewacji.

Odpowiedź: Należy przyjąć baranek 2 mm.

Pytanie 2: Proszę o sprecyzowanie czy wyposażenie obiektu w gaśnice czy znaki ewakuacyjne wraz z projektem ewakuacji wchodzą również w zakres przetargu, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy ująć w cenie oferty wyposażenie w gaśnice - rodzaj i lokalizację podano w opisie technicznym projektu. Wyposażenie w gaśnice przenośne: 1 x GP-4X ABC w kotłowni, 1 x GP-4X ABC w bibliotece, 1 x GP-4X ABC na sali bankietowej, 1 x GP-6X ABC w garażu OSP. Miejsca lokalizacji gaśnic i hydrantów oznaczone znakami ochrony ppoż. Obiekt należy wyposażyć w znaki ewakuacji - oraz wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze schematami ewakuacji.

Pytanie 3: Proszę o podanie uziarnienia tynku żywicznego na elewacji.

Odpowiedź: Należy przyjąć 3 mm.

Pytanie 4: Proszę o podanie uziarnienia tynku żywicznego jako wykończenie ścian wewnętrznych budynku.

Odpowiedź: Należy przyjąć 1,8 mm.

Pytanie 5: 1) Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykładziny na Sali bankietowej np. czy wykładzina jednorodna, jakiej grubości, może przykładowy wzór czy producent.

2) Proszę o uzupełnienie informacji (dane techniczne, producent) na temat wykładzin specjalnych – zaprojektowanych w Sali bankietowej i na podeście orkiestry.

Odpowiedź: Zaprojektowano dla podestu i Sali bankietowej wykładzinę przeznaczoną dla sal bankietowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz imitującą parkiet drewniany. Należy przyjąć wykładzinę gr. 3 mm np. z kolekcji Expona Design Wood PU Polyflor lub równoważną.

Pytanie 6: W projekcie oraz przedmiarze robót brak izolacji poziomej na balkonie czy schodach zewnętrznych. Zgodnie z technologią pod okładzinę z płytek konieczne jest wykonanie izolacji. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie z ewentualnym uzupełnieniem przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie ze sztuką budowlaną. Projekt nie precyzuje detali rozwiązań. Do okładzin balkonów i podestów zewn. oraz schodów należy przyjąć materiały mrozoodporne, antypoślizgowe R11 oraz zastosować odpowiednią dylatację i ochronę izolacyjną zgodnie z technologią wybranego producenta. Klasa ścieralności co najmniej PEI 4/2100.

Pytanie 7: W przedmiarze robót brak izolacji pomieszczenia chłodni. Prosimy o sprecyzowanie czy izolacja termiczna jest istniejąca czy należy ją dopiero wykonać, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie izolacji termicznej 12 cm na ścianach i suficie pomieszczenia zgodnie z projektem. Wykończenie: ściany - glazura, sufit – malowanie wodoodporne zmywalne, posadzka – gres 30*30.

Pytanie 8: Poz. 40 kosztorysu budowlanego – okładzina schodów z płytek. Prosimy o korektę przedmiaru gdyż nie policzono podstopnic. Powinno być: 1,4*10*(0,3+0.145)*2=12,46 m2, obecnie jest 7,56 m2.

Odpowiedź: Należy policzyć pełną okładzinę schodów łącznie z podstopnicami.

Pytanie 9: Poz. 40, 41 kosztorysu jw. Brak cokolików przy okładzinie z płytek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Schody zewnętrzne są oddylatowane od budynku – nie stosować cokołów na ścianie elewacji.

Pytanie 10: Proszę o podanie rodzaju wypełnienia drzwi płytowych – płyta otworowa czy plaster miodu, koloru drzwi czy rodzaju okleiny.

Odpowiedź: Należy przyjąć jako wypełnienie drzwi płytę wiórowo-otworową. Okleina trwała, odporna na wilgoć, drewnopodobna np. CPL, PCV, HPL lub równoważne.

Pytanie 11: Proszę o szczegółowe dane techniczne wyłazu dachowego z funkcją klapy dymowej z poz. 160 przedmiaru – budowlanka bez OSP.

Odpowiedź: Wyłaz dachowy (z funkcją klapy dymowej o min. pow. czynnej 1 m2) należy wykonać na typowej podstawie dachowej ocieplonej z laminatu poliestrowego lub podstawie z blachy stalowej ocynkowanej przystosowanej do ocieplenia - rama aluminiowa z zawiasami ze stali nierdzewnej, uszczelką z gumy EPDM, otwieranie siłownikami elektrycznymi ze sterowaniem automatyką. Należy przewidzieć wyposażenie w klamkę zamykaną na klucz z zaczepem hakowym, który przy zamykaniu „dociąga” klapę wyłazową do podstawy co zapewnia szczelność po zamknięciu.

Pytanie 12: Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane parapety wewnętrzne.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie parapetów wewnętrznych z dostosowaniem do koloru okien – kolory jasne zbliżone do białego wykonane z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm.

Pytanie 13: Pozycja 159 przedmiaru – budowlana bez OSP – sugeruje, iż okna mają być wykonane z tworzyw sztucznych, natomiast w uwagach – Wykazu stolarki – poz. 4 podano, iż wszystkie okna mają być wykonane z profili aluminiowych. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Należy przyjąć do ceny oferty okna na profilach PCV. Okna O2 i O3 wykonać o odporności pożarowej EI60.

Pytanie 14: W Wykazie stolarki – drzwi do kotłowni (DK, DP) opisane są jako drzwi pełne płytowe, natomiast – Projekt budowlany – zakłada montaż ww. drzwi jako stalowe ppoż. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy wykonać drzwi D8, D9, DK i DP o odporności EI 60 – wewnętrzne jako drewniane, zewnętrzne stalowe.

Pytanie 15: Proszę o załączenie szczegółowych rysunków i zestawienia elementów komina dwupłaszczowego zewnętrznego.

Odpowiedź: Zaprojektowano komin zewnętrzny, dwupłaszczowy, wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej, zamocowany do ściany zewnętrznej (elewacji) i wyprowadzony ponad dach budynku. Wykonanie zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Pytanie 16: Załączona – Dokumentacja projektowa – zawiera instalację oraz przyłącze kanalizacji technologicznej natomiast w przedmiarach robót sanitarnych brak ww. robót. Jeśli należy je wykonać to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W cenie oferty należy uwzględnić instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz przyłącza kanalizacji technologicznej i sanitarnej. Należy je wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. W kanalizacji technologicznej należy przyjąć separator tłuszczu i skrobi firmy ACO typu ECO MAX lub równoważny o przepływie maksymalnym qmax s = 2,00 dm3/s. Separator zamontowany poza budynkiem na przyłączu kanalizacji technologicznej zgodnie z projektem. Do wyceny przyłączy kanalizacji należy przyjąć:

- kanalizacja technologiczna z separatorem – 100 % Dom Ludowy

- kanalizacja sanitarna – 80 % Dom Ludowy, 20 % OSP

Pytanie 17: Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji przedmiaru w następującym zakresie: zawory antyskażeniowe, zmiękczacz wody Epuro, głowice termostatyczne do grzejników, gaśnice przenośne, zawory trójdrogowe.

Odpowiedź: Wszystkie wymienione elementy należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 18: Czy projektowane zawory trójdrogowe mają być wyposażone w siłowniki elektryczne? Jeśli tak to proszę o podanie typu, producenta, parametrów technicznych.

Odpowiedź: Powinno się zastosować zawory trójdrogowe z siłownikami elektrycznymi, aby wyeliminować nieprawidłowe nastawy ręczne – dostarczane w komplecie z zaworem np. firmy Danfos lub równoważne.

Pytanie 19: W zakresie rzeczowym SIWZ punkt 3.4 oraz przedmiarach robót załączonego Projektu budowlanego robót nie uwzględniono Zadania nr 2 – Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu. Czy ww. roboty należy wykonać? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt 3.4 zakres rzeczowy obejmuje wykonanie Zadania 1 tj. przebudowę i termomodernizację Domu Ludowego w Turowie. Zadanie 2 nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 20: Proszę o podanie danych technicznych dotyczących zasobników c.w.u. (moc grzałki elektrycznej, rodzaj wężownicy).

Odpowiedź: Zasobniki cwu o poj. 80 dm3, wiszące na ścianie w pomieszczeniach wc pracowników, wc damskim i wc ON - wyposażone w grzałki elektryczne o mocy 1,5 kW.

Pytanie 21: Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji na temat producenta i modelu kotła z palnikiem olejowym o mocy 100 kW. Proszę o uzupełnienie ww. informacji oraz podanie parametrów automatyki kotła tak, aby można było zastosować dany produkt lub równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze.

Odpowiedź: Należy przyjąć kocioł stojący, olejowy z palnikiem o mocy od 40-100 kW.

Pytanie 22: Czy styropapa użyta do docieplenia dachu ma być l czy 2-stronnie laminowana ?

Odpowiedź: Należy przyjąć styropapę obustronnie laminowaną.

Pytanie 23: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy domu ludowego w punkcie 8 -program użytkowy stan projektowany jako materiał wykończeniowy posadzki wskazuje płytki gresowe 60x60 cm. natomiast w opisie projektu punkt 9 rozwiązania budowlano-architektoniczne i materiałowe (opis ogólny zakresu robót i materiałów budowlanych) jako materiał wykończeniowy posadzek wymienia się granitogresy. Z uwagi na dużą rozpiętość cenową ww. materiałów proszę o uściślenie zastosowanego materiału wraz z podaniem kolorystyki , rodzaju wykończenia powierzchni (mat, połysk), producenta.

Odpowiedź: Zakres projektu nie obejmował projektu wnętrz i dlatego projekt nie precyzuje szczegółowych doborów materiałów wykończeniowych. Podano natomiast ustalenia materiałowe co do podstawowych parametrów i rodzaju materiałów, gabarytów płytek (30x30 i 60x60) itp. Należy przyjąć granitogresy w pomieszczeniach reprezentacyjnych (schody, szatnia, balkon, przedsionek, pom. klubowe, przedsionek OSP i pom. administracji OSP). W pozostałych pomieszczeniach gresy dopasowane do funkcji i przeznaczenia pomieszczenia o rozmiarze podanym w opisie projektu (program użytkowy). Należy zwrócić szczególną uwagę na: dylatację w polach 8x8m, obciążenia od samochodów w garażu OSP – dopuszcza się płytkę 30x30, w pomieszczeniach kuchni antypoślizgowość, na zewnętrznych schodach i balkonie, mrozoodporność, antypoślizgowość, stopnice ryflowane.

Zamawiający informuje, że udostępnione Wykonawcom przedmiary nie są dla Wykonawców wiążące przy kalkulacji ceny oferty i powinny być traktowane jako dokument informacyjny, mający ułatwić Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 7.05.2012 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 3.4 SIWZ

jest: Zakres robót obejmuje:

roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne,

roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. wraz z osprzętem,

roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż.

zmienia się na: Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie Zadania 1 tj. przebudowę i termomodernizację Domu Ludowego w Turowie.

Zakres robót obejmuje:

roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne,

roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i\ instalacji c.o. wraz z osprzętem, przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż.

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 25.04.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 20 850,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 7.05.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 20 850,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.05.2012 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5.06.2012 r.

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie”. Nie otwierać przed 25.04.2012 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie”. Nie otwierać przed 7.05.2012 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.04.2012 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.2 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 Wydział Organizacyjny (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 7.05.2012 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 Wydział Organizacyjny (budynek Ratusza).

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.04.2012 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 14.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7.05.2012 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 14.

6) § 1 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

jest: Przedmiotem niniejszej umowy są:

roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne,

roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. wraz z osprzętem,

roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż.

zmienia się na: Przedmiotem niniejszej umowy są:

roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne,

roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. wraz z osprzętem, przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak