Wieluń: „Odnowa miejscowości Turów - przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie”
Numer ogłoszenia: 125882 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111092 - 2012 data 10.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 43 8860249, fax. 43 8860260.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje: roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne, roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. wraz z osprzętem, roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: 1) projekcie budowlanym, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje prace budowlano-instalacyjne w części pomieszczeń OSP i pozostałej części budynku Domu Ludowego. Do części OSP należą pomieszczenia na parterze budynku Domu Ludowego: Nr 1 - garaż, Nr 2 - przedsionek, Nr 3 - magazyn OSP, Nr 4 - pomieszczenie adm. OSP.

- W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie Zadania 1 tj. przebudowę i termomodernizację Domu Ludowego w Turowie. Zakres robót obejmuje: roboty budowlane: roboty ziemne, roboty murarskie, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, konstrukcyjne, montażowe, izolacyjne, ślusarskie, porządkowe, termomodernizacyjne, roboty sanitarne: demontaż: instalacji wod.-kan. 
i c.o., montaż instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. wraz z osprzętem, przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej, roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji odgromowej, montaż instalacji sygnalizacji p.poż. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: 1) projekcie budowlanym, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje prace budowlano-instalacyjne w części pomieszczeń OSP i pozostałej części budynku Domu Ludowego. Do części OSP należą pomieszczenia na parterze budynku Domu Ludowego: Nr 1 - garaż, Nr 2 - przedsionek, Nr 3 - magazyn OSP, Nr 4 - pomieszczenie adm. OSP.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

- W ogłoszeniu jest: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 25.04.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 20 850,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

- W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 7.05.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 20 850,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012 r. godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski 
w Wieluniu Wydział Organizacyjny (Plac Kazimierza Wlk.1 budynek ratusza) pokój nr 1.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 7.05.2012 r. godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski 
w Wieluniu Wydział Organizacyjny (Plac Kazimierza Wlk.1 budynek ratusza) pokój nr 1.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).

- W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 24.05.2012 r.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 5.06.2012 r.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak