Wieluń, 31 grudnia 2012 roku

ZP.271.37.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Administrowaniem cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul Roosevelta".

Zamawiający - Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania

Pytanie 1.

W jaki sposób pomieszczenia pawilonu (biuro i sanitariaty) są ogrzewane?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach pawilonu (biuro i sanitariaty) brak jest  instalacji grzewczej. Jednocześnie informujemy, ze  zgodnie z zapisem  w załączniku nr A do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w części dotyczącej utrzymania obiektów budowlanych i uzbrojenia w punkcie f zapisano, że Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do utrzymania dodatnich temperatur w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Pytanie 2.

Czy jeśli to jest ogrzewanie inne niż za pomocą prądu, to czy Wykonawca ponosi z tego tytułu koszty?

Odpowiedź:

Wykonawca ponosi koszty ogrzewania.

Pytanie 3.

Jakie są szacowane przez Zamawiającego wielkości zużycia prądu – uśredniając  - za rok?

Odpowiedź:

Przybliżone zużycie na oświetlenie terenu cmentarza oraz budynku sanitariatów
i pomieszczenia udostępnionego Wykonawcy wynosi około 100 kWh/miesiąc. Zużycie nie uwzględnia ogrzewania sanitariatów i pomieszczenia w przypadku zastosowania ogrzewania elektrycznego.

Pytanie 4.

Czy w związku, iż Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na dostawę prądu, w jego gestii zostaje podpisanie tzw. umowy przyłączeniowej? Jeśli tak, to jaka jest jej wysokość?

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie zobowiązany do podpisania umowy na dostarczenie energii elektrycznej do zasilania cmentarza. Zamawiający posiada umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji obejmującą obiekt cmentarza grzebalnego. Wykonawca będzie ponosił koszty zakupu energii elektrycznej na zasadzie refakturowania. Przybliżone zużycie na oświetlenie terenu cmentarza oraz budynku sanitariatów i pomieszczenia udostępnionego Wykonawcy wynosi około 100 kWh/miesiąc. Zużycie nie uwzględnia ogrzewania sanitariatów i pomieszczenia w przypadku zastosowania ogrzewania elektrycznego.

N                                                                            BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

………………………………………………..