Wieluń,7 marca  2013 roku

ZP.271.11.2013

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie”.

Zamawiający - Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający może udostępnić na stronie internetowej posiadaną koncepcję w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, w załączeniu.

Pytanie 2: Jaka jest szacowana pojemność zbiornika i wysokość piętrzenia?

Odpowiedź: Szacowana pojemność zbiornika wynosi około 600 tys. m3, średnia głębokość zbiornika około 1,2 - 1,5 m.

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada informacje lub uzgodnienia z RDOS w zakresie koniecznej inwentaryzacji przyrodniczej oraz konieczności opracowania Raportu oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu przedłużających się procedur administracyjnych, np. decyzji środowiskowej?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 13 wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego