Wieluń, 5 kwietnia 2013 roku

ZP.271.14.2013

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 1”.

Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o podanie kolorystyki nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym.

Odpowiedź: kolor nawierzchni boiska – ceglasty- czerwony (RED).

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o  ujednolicenie zapisów dotyczących technologii i wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym . W opisie technicznym, Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania nawierzchni dwuwarstwowej przepuszczalnej dla wody typu EPDM o łącznej grubości 16 mm (8 mm SBR + 8 mm EPDM) natomiast na stronie 9 opisu technicznego Zamawiający wskazuje na nawierzchnię typu natrysk o łącznej grubości 13 mm.

Odpowiedź: należy przyjąć dla potrzeb oferty i realizacji zastosowanie technologii natryskowej nawierzchni o grubości 16 mm.

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących podbudowy. W przedmiarze wskazano na podbudowę z kruszywa natomiast w opisie technicznym betonową.

Odpowiedź: należy przyjąć dla potrzeb oferty i realizacji podbudowę z kruszywa z zastosowaniem się do wytycznych systemu i warunków producenta. Przy zastosowaniu takiej podbudowy pod właściwą nawierzchnię należy zastosować warstwę stabilizująco – podkładową tzw. podkład ET. Podkład ten składa się z granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego