Wieluń, 11 kwietnia 2013 roku

ZP.271.14.2013

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 1”.

Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie

W odpowiedzi z 05.04.2013 r. podano: „należy przyjąć dla potrzeb oferty i realizacji podbudowę z kruszywa …”. Zarówno podbudowa taka, jak i projektowana nawierzchnia są układem przepuszczalnym dla wody. W takim przypadku tracą sens odwodnienia liniowe, natomiast niezbędny jest drenaż wgłębny. Proszę sprecyzować jak należy wycenić drenaż.

Odpowiedź:

Uwzględniając, że realizacja boiska będzie prowadzona w miejscu, gdzie istnieją dawne fundamenty pływalni oraz warstwy istniejącego boiska asfaltowego nie zakłada się w projekcie i kosztorysie sposobu odwodnienia poprzez drenaż, choć grunt istniejący wg archiwalnych badań gruntowych jest przepuszczalny – w miejscu realizacji istnieją piaski drobno i średnio ziarniste na rumoszu wapiennym, co powoduje, że wody opadowe są wchłaniane w umiarkowanych ilościach i filtrowane przez warstwy piaskowe.

Dla potrzeb zachowania rozwiązań przyjętych w projekcie należy do oferty i realizacji przyjąć:

1) zaprojektowane spadki nawierzchni poprzeczne – do 0,5 %;

2) odwodnienie liniowe, które umożliwi w sposób szybki odebranie powierzchniowe wody z płyty boiska;

3) wykonanie nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody wykonanej w systemie natryskowym bezstykowym typu „Regupol PD” lub równoważnej.

Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2013 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 15.04.2013 r. do godz. 13.00 w wysokości 18 700,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 19.04.2013 r. do godz. 13.00 w wysokości 18 700,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.05.2013 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2013 r.

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 1”. Nie otwierać przed 15.04.2013 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 1”. Nie otwierać przed 19.04.2013 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 15.04.2013 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 19.04.2013 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.04.2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego