Wieluń, 22 maja 2013 roku

ZP.271.22.2013

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu przy ul. Kopernika” Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Zarówno  dokumentacja projektowa jak również przedmiar nie precyzują frakcji kruszywa do wykonania warstwy podbudowy grubości 15 cm (1443,25 m2) i 10 cm (1443,25 m2).  Prosimy o wyjaśnienie jakiej frakcji kruszywo łamane należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Frakcja kruszywa do wykonania warstwy podbudowy grubości 15 cm (1443,25 m2) i 10 cm (1443,25 m2) określona została w STWiORB.

wz. Burmistrza

Janusz Pamuła

Zastępca Burmistrza

Janusz Antczak

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego