Wieluń, 9 października 2013 roku

ZP.271.40.2013

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń, gm. Wieluń”.

Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie 1

Z dokumentacji technicznej wynika że wzdłuż ulicy Pszennej na projektowanym wodociągu rosną drzewa, czy Zamawiający ma decyzję na ich wycięcie?

Odpowiedź: ..

Zamawiający nie posiada decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. W związku z tym fragmenty sieci na odcinkach, gdzie rosnące drzewa uniemożliwiają wykonanie wykopu otwartego sieć wodociągową należy wykonać metodą przewiertu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Janusz Pamuła

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego