Wieluń, 5 grudnia 2013 roku

ZP.271.49.2013

- Wykonawcy –

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa zalicznikowego oświetlenia w ramach zadania: „Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową”.

Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:  Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów, kabel w miejscach zbliżeń do korzeni należy chronić rurą osłonową w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania zgodnie z projektem.

Pytanie 2

Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem pkt 12.5 ppkt 13 SIWZ oraz ust. 2 § 5 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 3

Jeśli wymagany jest projekt organizacji ruchu czy koszt wynajmu znaków drogowych jest po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli po stronie wykonawcy prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami jak wyżej cena ofertowa, jak również wynagrodzenie Wykonawcy są wielkościami ryczałtowymi i powinny obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu i związane z tym koszty oznakowania.

Pytanie 4

Projekt i przedmiar nie zawierają informacji o porządkowaniu terenu. Czy jest wymagane dosiewanie trawy i dosadzenie krzewów . Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie w przedmiarze.

Odpowiedź:  Nie przewiduje się dosiewania trawy oraz dosadzania krzewów. Zgodnie z zapisem pkt 12.5 ppkt 8 koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych winny być ujęte w cenie oferty.

Pytanie 5

Prosimy o umieszczenie w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania słupów jeśli jest to wymagane.

Odpowiedź:  Oznakowanie słupów nie jest wymagane.

Pytanie 6

Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie w przedmiarze.

Odpowiedź:  Nie zachodzi potrzeba dokonywania rozbiórek.

Pytanie 7

Czy kabel do zasilania latarni można układać w rurze ochronnej, zamiast w obsypce piaskowej.

Odpowiedź: Dopuszcza się umieszczenie kabla w rurze ochronnej.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt 12.6 SIWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego