Wieluń, 30 stycznia  2014 roku

ZP.271.11.2014

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa skateparku w ramach zadania: „Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową”.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1: Proszę o wskazanie gdzie znajdują się „Ogólne warunki umowy”, o których mowa w SST Skatepark pkt 1.5.3, gdyż wg zapisów SST: „W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”, jeżeli nie ma takiego dokumentu, prosimy o określenie kolejności ważności dokumentów w przypadku rozbieżności między nimi.

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca gradacja ważności:

1) Projekt budowlany;

2) SST.

Pytanie 2: Proszę o informację, czy na etapie składania ofert, w ofercie można zastosować włókna polipropylenowe (proponujemy włókna 19 mm w ilości 1 kg/1 m3 betonu), o których mowa w opisie technicznym pkt 13.1, mimo iż w przedmiarze robót wskazana jest stal zbrojeniowa – wybór taki motywujemy tym, że takie rozwiązanie w przypadku zbrojenia płyty żelbetowej jest najbardziej korzystne, gdyż włókna polipropylenowe zmniejszają znacznie skurcz betonu podczas dojrzewania w stosunku do zastosowania prętów stalowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 13.1 opisu technicznego podstawowym rozwiązaniem zbrojenia płyty żelbetowej jest zbrojenie prętami stalowymi w postaci siatki dwukierunkowo zbrojonej. Dopuszczono również zastosowanie zbrojenia rozproszonego jako rozwiązanie zamienne. W związku z powyższym możliwe jest zastosowanie włókien polipropylenowych w ilościach wg wytycznych Producenta włókien.

Pytanie 3: Prosimy jednocześnie o wykreślenie z dokumentacji zapisów mówiących o możliwości zastosowania alternatywnie do prętów zbrojeniowych – włókien stalowych (m.in. opis techniczny pkt 13.1), gdyż włókna te są o wiele tańsze od włókien polipropylenowych jednak nie spełniają swojej roli w przypadku wykonywania konstrukcji typu skatepark, będący obiektem narażonym na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg), gdyż podczas zacierania betonu na gładko, następuje wyciąganie zbrojenia na powierzchnię płyty (włókna te są mniej elastyczne niż włókna polipropylenowe), co powoduje na etapie użytkowania powstawanie nieestetycznych przebarwień betonu spowodowanych korozja stali (z włókien stalowych), ponadto włókna takie , gdy wystają ponad powierzchnię płyty stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników skateparku (uszkodzenia ciała, sprzętu). Z uwagi na powyższe uważamy, że włókna stalowe nie powinny być dopuszczone do stosowania przy tego typu obiektach a zastosowanie ich przez firmę konkurencyjną, w celu obniżenia ceny ofertowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Uwaga wraz z argumentacją zasługują na uwzględnienie. W związku z powyższym wykreśla się z opisu technicznego pkt 13.1 zapis o włóknach stalowych. Pełne zdanie powinno brzmieć: „Dopuszcza się zamianę powyższego zbrojenia na rozproszone włóknami stalowymi lub polipropylenowymi wg wytycznych Producenta.”

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmienia się brzmienie pkt 5.1 ppkt 2 SIWZ:

jest:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej jednego skateparku o konstrukcji żelbetowej o powierzchni betonowej płyty nie mniejszej niż 700 m 2;

Wykonanie powyższej roboty budowlanej należy udokumentować w ramach jednej umowy.

zmienia się na:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej jednego skateparku o konstrukcji żelbetowej o powierzchni betonowej płyty nie mniejszej niż 300 m 2;

Wykonanie powyższej roboty budowlanej należy udokumentować w ramach jednej umowy.

Ponadto Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że w cenie oferty należy jedynie uwzględnić z zakresu projektu stałej organizacji ruchu:

1) likwidację znaku B–1 wraz z tabliczką T–0 usytuowanego na wlocie z ul. Powstańców 1863 (w pobliżu Amfiteatru),

2) ustawienie znaku B–1 wraz z tabliczką T–0 (nie dotyczy poj. służbowych) usytuowanego za budynkiem WOSIR Wieluń zgodnie ze szkicem sytuacyjnym.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 7.02.2014 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 5.02.2014 r. do godz. 13.00 w wysokości 15 860,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 7.02.2014 r. do godz. 13.00 w wysokości 15 860,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6.03.2014 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 8.03.2014 r.

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. Budowa skateparku w ramach zadania: „Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową”. Nie otwierać przed 5.02.2014 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. Budowa skateparku w ramach zadania: „Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową”. Nie otwierać przed 7.02.2014 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 5.02.2014 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 7.02.2014 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5.02.2014 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7.02.2014 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Janusz Pamuła

....................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego