Wieluń, 7 lutego 2014 roku

ZP.271.11.2014

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa skateparku w ramach zadania: „Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową”.

Zamawiający - Gmina Wieluń informuje, że w nawiązaniu do pisma z dnia 
5.02.2014 r. zamieszcza wyjaśnienia projektanta:

1. Betonowe nawierzchnie użytkowe należy wykonać z betonu klasy min. C35/45. 
W związku z powyższym dokonuje się zmiany klasy betonu ujętej w dokumentacji technicznej (w części graficznej i opisowej projektu budowlanego oraz w przedmiarach
i SST) z C25/30 (B30) na C35/45 (B45).

2. Barierki na podestach należy wykonać o minimalnej wysokości 120 cm z maksymalnym prześwitem otworów 89 mm. Ponadto dokonano całkowitego zamknięcia podestów obiektu 
z przeszkodami nr 13, 14 i 15. Całość należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami zamiennymi lub z dostępnych w handlu elementów prefabrykowanych spełniających normę PN–EN 14974:2006+A1:2010. Załączono również zamienny wykaz stali o masie stali profilowej zwiększonej o 599,81 kg.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Janusz Pamuła

....................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu :

1. Rysunki zamienne