Wieluń, 13 lutego  2014 roku

ZP.271.7.2014

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odwodnienie pasa drogowego we wsi Kadłub, gm. Wieluń”.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę materiałów do budowy kanału z rur betonowych Wipro na rury PVC dwuwarstwowej lub rury PE fi 500 co wiąże się z koniecznością używania dźwigu  do montażu rur betonowych a może skutkować koniecznością budowy drogi tymczasowej wzdłuż budowanego kanału w przypadku „mokrego” roku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza  zmiany materiałów do budowy kanału.

Pytanie 2:  Czy zamawiający dopuści zmianę średnicy studni  z fi 1500 na fi 1200 z tego samego powodu
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany średnicy studni.

Pytanie 3: Kto będzie ponosił koszty ewentualnych odszkodowań za wejście w teren prywatny i zniszczenie upraw. 
Odpowiedź: 
Koszty ewentualnych odszkodowań za wejście w teren prywatny i zniszczenie upraw ponosił będzie Wykonawca. Zgodnie z zapisami pkt 12.5 SIWZ cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. .

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

....................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego