Wieluń, 28 kwietnia 2014 roku

ZP.271.19.2014

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Wieluniu”.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1

Proszę o podanie struktury i grubości uziarnienia tynku silikonowego.

Odpowiedź:

Struktura kamyczkowa  o uziarnieniu 1,5 mm i normy zużycia 2,5 kg/m2.

Pytanie 2

Proszę o podanie prawidłowej grubości styropianu XPS, który ma być użyty do docieplenia ścian piwnicznych. W części opisowej projektu technicznego podano grubość 12 cm, a na części rysunkowej 14 cm.

Odpowiedź:

Styropian XPS o grubości 120 mm i współczynniku lambda 0,038.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

ASTĘPCA BURMISTRZA

Janusz Pamuła

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego