Wieluń, 12 sierpnia 2014 roku

ZP.271.29.2014

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie nr 1: W zestawieniu okien i drzwi rys. A-7 widnieje pozycja OD1. Proszę o określenie co należy wycenić schody składane typ LWF czy wyłaz dachowy z oknem? Schody składane nie są zakończone oknem wyłazowym i nie można ich połączyć. Jeżeli mamy wyceniać też okno wyłazowe proszę o podanie jego wymiarów.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć - tak jak to podano w projekcie - schody wyłazowe np. FAKRO LWF o szczelności i izolacyjności EI30. Nie zaprojektowano żadnych wyłazów dachowych.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania odrębne dla każdego z 22 mieszkań, Podstawowym źródłem ciepła jest kuchnia zasilana paliwem stałym o wydajności 7900 W zaopatrzona we wkład grzewczy (zwany popularnie „podkową”) o potencjalnej mocy cieplnej ok. 2500 W.

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 12.6 SIWZ Zamawiający udostępnił Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 21.08.2014 r. godz. 13.00.

Zastępca Burmistrza

Janusz Pamuła

....................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego