ZP.271.8.2015									Wieluń, 24 marca 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej”.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytania:

1. W związku z zapisami par. 7 Warunki płatności, pkt. 3 Wzoru Umowy „Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, której wartość nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. l niniejszej umowy, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie z PINB w Wieluniu." prosimy o wykreślenie zapisu „...po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie z PINB w Wieluniu" Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za wykonane roboty nie może być zależne od czynników nie zależnych od niego i na które nie ma on wpływu.

2. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 4 SIWZ „Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2015 r." na „Termin rozpoczęcia robót: 3 dni od momentu podpisania umowy, termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2015 r."

3. Dokumentacja projektowa nie zawiera jednoznacznych parametrów materiałów dla poz. 16 Przedmiaru robót, Trasa l, km 0+483,06-1+297,17, część drogowa, ściek uliczny z kostki nieregularnej. Wykonawca prosi o udostępnienie parametrów lub Specyfikacji Technicznej.

4. Dokumentacja projektowa nie zawiera parametrów dla poz. 54 Przedmiaru robót, Trasa l, km 0+483,06 -1+297,17, część drogowa, rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy nominalnej 80 rnm. Wykonawca prosi o udostępnienie parametrów lub Specyfikacji Technicznej.

5. Wg szczegółu konstrukcyjnego dla obrzeży, Trasa l, km 0+483,06 -1+297,17 projektuje się ławę żwirową. Wg przedmiaru ławę dla obrzeży ma być wykonana w formie ławy betonowej. Ze względów technologicznych i trwałości Wykonawca zaleca wykonanie ławy betonowej. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać ławę dla obrzeży. Wykonawca prosi o uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze robót, Trasa l, km 0+483,06 -1+297,17.

6. Wg szczegółu konstrukcyjnego zjazdów indywidualnych projektuje się na wjazdach krawężniki betonowe skośne. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej krawężników skośnych. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje wykonanie krawężników skośnych na zjazdach. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

7. Wg szczegółu konstrukcyjnego zjazdów indywidualnych nie projektuje się obrzeży w zakresie chodników. Wg Projektu Zagospodarowania Terenu na zjazdach indywidualnych w zakresie chodników projektuje się obrzeże. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obrzeży na zjazdach w zakresie chodników? Wykonawca prosi o uwzględnienie całkowitej ilości obrzeży w przedmiarze.

8. W dokumentacji projektowej w opisie technicznym znajduje się zapis o konieczności zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia robót budowlanych. Czy Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia drzew? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z zabezpieczeniem drzew.

9. Wg Przedmiaru drogowego w poz. 11 przewiduje się wymianę na grunt Gl. Prosimy o wskazanie lokalizacji [kilometraż od do), w której Zamawiający przewiduje wykonać wymianę.

10. Wg Przedmiaru drogowego poz. 2 Zamawiający planuje rozebranie ogrodzeń. Wg Projektu Zagospodarowania Terenu rys. Z2/2 przewiduje się przesunięcie ogrodzenia na granicę pasa drogowego, wykonawca prosi o wyjaśnienie czy ogrodzenia należy rozebrać bez ponownego ustawienia czy rozebrać i ustawić ogrodzenie ?

11. Wg opisu technicznego oraz szczegółu „Przejście dla pieszych" projektuje się płytki chodnikowe dla niewidomych. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej płytek chodnikowych dla niewidomych. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie takich płytek? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą płytek chodnikowych dla niewidomych.

12. Prosimy o wskazanie parametrów oraz rodzaju materiału płytek chodnikowych dla niewidomych jakie należy zastosować.

13. Poz. 47 Przedmiaru część drogowa nie precyzuje rodzaju oznakowania poziomego. Prosimy o wskazanie rodzaju oznakowania poziomego jakie należy wykonać tj. cienkowarstwowe czy grubowarstwowe.

14. Zgodnie z tabelą zjazdów łączna szerokość zjazdów indywidualnych wynosi 220m. Wg Przedmiaru cześć drogowa poz. 15 należy wykonać 64,03m krawężników wtopionych. Prosimy o sprawdzenie ilości przedmiarowej i wprowadzenie ewentualnych zmian.

15. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome P-25. Czy należy je wykonać poprzez ułożenie kostki betonowej w kontrastujących kolorach - czerwony/szary?

16. Czy zamawiający potwierdza kolorystykę projektowych elementów z kostki betonowej:

-nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - kolor szary

-zjazdy indywidualne- kolor szary

-skrzyżowania wyniesione, ciągi pieszo-jezdne - kolor czerwony

-chodniki, ciągi piesze - kolor szary

-opaska jezdni - kolor szary

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

18. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew?

19. Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

20. Czy Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową w celu umożliwienia Wykonawcy wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków jeżeli zajdzie taka potrzeba?

21. Czy w związku z prowadzaniem wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia opinii ornitologa dotyczącej możliwości przeprowadzenia wycinki? Jeżeli tak, po czyjej stronie leży uzyskanie opinii ornitologa? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysowej ma być uwzględniony koszt ?

22. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie profilów kanalizacji deszczowej na odcinkach:

-D3-15 do D1-21.

-D4-16 do D1-17.

-D4-16 do D1.12.

23. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac związanych z budową oświetlenia ulicznego. W ogłoszeniu o zamówieniu widnieje: „Budowa linii oświetleniowej wraz z kompletem słupów oświetleniowych i lamp na odcinku od dz. 857/6 od punktu C/3 do lampy Cl-35, oraz od lampy BI/7 do lampy BI/14; od B3 do Bl wraz z szafką sterowniczą SO", natomiast w przedmiarach jest: „Oświetlenie-obwód BI/l do BI/7; BI/3 do BI/20 oraz obwód od SO do CI/4; CI/31 do CI/35". Proszę o informację który zakres prac należy wycenić, (różne ilości słupów, brak szafki SO w przedmiarach).

24. W przedmiarach „Przebudowa odcinków linii napowietrzno-kablowych, Kolizja A" , pozycja 3d.l oraz 4d.l jest montaż słupów ZN 10/200 w ilości 4 sztuki, oraz montaż słupów   E.10,5/10 w ilości 3 sztuki, natomiast w projekcie jest odpowiednio 5 oraz 4 słupy. Proszę o wyjaśnienie które ilości przyjąć do wyceny.

25. Brak w przedmiarach „Przebudowa odcinków linii napowietrzno-kablowych, Kolizja A" demontażu oraz ponownego montażu złącz elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych, czy powyższe prace należy wliczyć do wyceny.

26. Brak w przedmiarach przebudowy słupa elektroenergetycznego linii napowietrznej niskiego napięcia przed dz. 864/2 - proszę o wyjaśnienie, czy powyższą przebudowę uwzględnić w wycenie.

27. Proszę o informację czy Inwestor posiada aktualne warunki techniczne usunięcia kolizji elektroenergetycznych oraz uzgodnienia projektu z PGE Dystrybucja SA. Załączone do przetargu uzgodnienia pochodzą z 2009 i 2010 roku a ważność tych dokumentów to 2 lata.

28. Czy inwestor zawarł porozumienie, (umowę) z PGE Dystrybucja SA na usuwanie kolizji elektroenergetycznych?

29. Część prac elektroenergetycznych będzie wykonywana poza zakresem budowy, (okolice ul. Sieradzkiej), czy Zamawiający posiada odpowiednie zgody oraz zezwolenia od właścicieli działek na prowadzenie prac.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 3 załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór umowy na:

„3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, której wartość nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Faktura końcowa regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”

Ad. 2 Zamawiający zmienia zapis pkt. 4 SIWZ na:

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie do 3 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie do dnia 15.10.2015 r.

Ad. 3. Należy wykonać ściek z kostki betonowej zgodnie z projektem budowlanym/ wykonawczym. Ściek z kostki betonowej gr. 8 cm.

Ad. 4. Do przesunięcia hydrantów kolidujących z projektowanym układem drogowym należy zastosować między innymi rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy nominalnej 80 mm.

Ad. 5. Ławę dla obrzeży należy wykonać jako betonową z oporem – zgodnie z załączonym rysunkiem. Załączony do SIWZ przedmiar uwzględnia ławę betonową pod obrzeżem.

Ad. 6. Należy wykonać zjazdy zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym. Krawężnik skośny jest zawarty w pozycji dotyczącej krawężników betonowych.

Ad. 7. Należy wykonać zjazdy zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym. Konstrukcja zjazdów jest jednoznacznie zdefiniowana w projekcie. Zamawiający nie przewiduje odcięcia obrzeżami chodnika od zjazdów.

Ad. 8. Zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej, w celu zabezpieczenia środowiska, podczas prowadzenia robót budowlanych należy między innymi pnie drzew, jeżeli znajdują się w zakresie inwestycji i nie są przewidziane do usunięcia, zabezpieczyć przez owinięcie matami słomianymi i oszalowanie deskami. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Pod konarami drzew nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru robót w w/w zakresie.

Ad. 9. Przewidywana wymiana gruntu: od km ~0+722 do km 0+922.

Ad. 10. W zakres prac wchodzi rozbiórka ogrodzenia bez ponownego ustawiania.

Ad. 11. Należy wykonać przejścia dla pieszych zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym. Płytki chodnikowe dla niewidomych zawarto w pozycji dotyczącej konstrukcji chodników. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru robót w w/w zakresie. Ilość płytek do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

Ad. 12. Należy wykonać przejścia dla pieszych zgodnie z projektem budowlanym/ wykonawczym. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta płytek dla niewidomych.

Ad. 13. Oznakowanie należy wykonać na podstawie projektu zmiany stałej organizacji ruchu gdzie wskazano między innymi rodzaj oznakowania poziomego.

Ad. 14. Poz. 15 przedmiaru robót zawiera krawężniki proste 12x25, które nie są stosowane na zjazdach. Krawężniki najazdowe stosowane na zjazdach zawierają się w pozycji nr 14. Zjazdy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru robót w w/w zakresie. Ilość krawężników do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

Ad. 15. Oznakowanie należy wykonać na podstawie projektu zmiany stałej organizacji ruchu gdzie wskazano między innymi rodzaj oznakowania poziomego.

Ad. 16. Zamawiający przewiduje następującą kolorystykę z kostki betonowej:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej- kolor szary

- nawierzchnia chodnika i opaski – kolor szary,

- nawierzchnia zjazdów do posesji oraz wyniesień na skrzyżowaniach – kolor czerwony.

Ad. 17. Zamawiający dysponuje ważną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Ad. 18. Zamawiający może dokonywać wycinki drzew na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Ad. 19. W załączeniu niniejszego pisma decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Ad. 20. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 23.09.2009 r. znak: GPR 6002/31/09 na obszarze realizowanej inwestycji nie występują gatunki objęte ochroną gatunkową. W związku z tym Zamawiający nie widzi konieczności występowania o odstępstwa w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Ad. 21. Zamawiający dokonuje wycinki drzew na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z tą ustawą do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie. W związku powyższym Zamawiający nie widzi konieczności przedstawiania opinii ornitologa.

Ad. 22. Zamawiający udostępnia profile kanalizacji deszczowej na odcinkach:

- D3-15 do D1-21.

- D4-16 do D1-17.

- D4-16 do D1-12.

Profile w załączeniu do niniejszego pisma.

Ad. 23. Zakres obejmuje wykonanie oświetlenia:

1) ze stacji trafo 7-1356 Dąbrowa 4- od słupa CI/3-CI/31,CI/32;C1/33-CI/34-CI/35;

2) ze stacji trafo 7-1415– proj. szafka  sterująca oświetleniem do słupa BI/1 i dalej BI/3 – BI/7; BI/3-BI/20.

Ad. 24. Ilości słupów przy kolizji A: słup: 1/K/E10,5; 4/E10,5; 7/E10,5 i 9/E 10,5 – szt. 4; słup: 2/P; 3/P; 5/P; 6/P; 8/P z żerdzi ŻN-10 – szt. 5.

Ad. 25. Projekt przewiduje wyłącznie przełożenie złącza i kabli do działki nr 942/1.

Ad. 26. Projekt przewiduje przebudowę słupa narożnego na słup N/E10,5/6 – szt. 1 oraz przekładka przewodów linii nn.

Ad. 27. Warunki przyłączenia oraz uzgodnienia projektów są w trakcie przedłużania ważności.

Ad. 28. Inwestor nie zawarł porozumienia ani umowy z PGE Dystrybucja S.A. na usuwanie kolizji elektroenergetycznych (taki dokument będzie zawarty po aktualizacji warunków).

Ad. 29. Zamawiający posiada odpowiednie zezwolenia na wykonywanie prac elektroenergetycznych w okolicach ulicy Sieradzkiej.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zakres prac związanych z oświetleniem ulicznym:

budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od SO do C3 lampy oświetleniowe (CI/1, CI/2), na odcinku od punktu C3 do CI/35 od lampy BI/7 do lampy BI/14 od punktu B3 do B1 wraz z szafką sterowniczą SO (na tym odcinku bez lamp).

Odnośnie pytań nawiązujących do przedmiarów robót Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt 12.7 SIWZ Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcom wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2015 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 27.03.2015 r. do godz. 13.00 w wysokości: 49 930,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100),

zmienia się na: 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 31.03.2015 r. do godz. 13.00 w wysokości: 49 930,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100);

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.04.2015 r.,

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.04.2015 r.;

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej” Nie otwierać przed 27.03.2015 r. godz. 13.30.,

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej” Nie otwierać przed 31.03.2015 r. godz. 13.30;

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 27.03.2015 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza),

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 31.03.2015 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza);

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.03.2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 8,

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.03.2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 8.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego