ZP.271.14.2015								       Wieluń, 2 czerwca 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń:

1) Zadanie nr 1: a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi  w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Nowy Świat, b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Rychłowice;

2) Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Widoradz;

3) Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Małyszyn.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do odpowiedzi z dnia 28.05.2015 r.:

1. W projekcie budowlanym dla Rychłowic przejście oznaczone jako 1A L=23 m znajduje się na rysunku nr 1 - obok przejścia nr 1 znajduje się nieoznaczone przejście kanału grawitacyjnego fi 160 mm.

2. Dla kanalizacji w Widoradzu nie należy wyceniać odcinków wykreślonych w części opisowej projektu.

3. Zasilanie przepompowni Pp1 i Pp2 we wsi Nowy Świat leży po stronie Zamawiającego.

4. Dla zadania nr 1 Zamawiający dopuszcza studnie betonowe z zabetonowaną fabrycznie wkładką PU (poliuretanową). Nie dopuszcza natomiast studni z kinetą zabezpieczoną środkiem antykorozyjnym.

Dla zadań nr 2 i 3 Zamawiający dopuszcza studnie żelbetowe z wbudowaną wkładką PU lub zabezpieczoną środkiem antykorozyjnym. Zamawiający nie dopuszcza studni betonowych.

We wszystkich zadaniach studnie powinny być wykonane jako monolityczne, prefabrykowane, z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą wykonaną w jednym cyklu produkcyjnym.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego