ZP.271.18.2015								Wieluń, 1 lipca 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
”Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy”

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytania:

1. Czy na terenie objętym projektem występują obszary podlegające ochronie przyrody?

2. Czy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków?

3. Czy będą występować przejścia przez tereny zamknięte (PKP, wojsko)?

4. W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja (prywatne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe)?

5. Czy trasa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać przez działki prywatne?

6. Czy będą występować przejścia pod rzekami lub rowami melioracyjnymi? Jeśli tak to ile będzie takich miejsc?

7. Czy w cenie należy uwzględnić nadzory autorskie? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

8. Czy zakres projektu obejmuje przyłącza kanalizacyjne do działek? Jeśli tak to czy przyłącza będą do granicy działki czy do studni na działce? Proszę o podanie orientacyjnej liczby przyłączy (oddzielnie dla każdego zadania).

9.  Czy teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego?

10.Czy przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Gmina Wieluń wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wypisów z rejestru gruntów dla dziatek objętych wnioskiem?

Odpowiedzi:

1. Nie.

2. Nie.

3. Nie.

4. Trasa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

5. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych i uzgodnień uzyskanych od zarządców dróg.

6. Nie ma przejścia pod rzekami, natomiast występują przejścia pod kanałami i rowami melioracyjnymi. Ich ilość jest uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych.

7. Nie.

8. Projekt obejmuje odcinki boczne sieci do działek zakończone studzienkami zlokalizowanymi w odległości nie większej niż 3 m od granicy. Orientacyjna ilość odcinków bocznych wynosi: Starzenice około 60, Masłowice około 150, Sieniec około 100, Jodłowiec około 60, Olewin około 140.

9. Nie.

10. Tak.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego