ZP.271.21.2015								Wieluń, 9 lipca 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Wieluń:

Zadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa;

Zadanie 5: Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Kurów ul. Wieluńska;

Zadanie 6: Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice;

Zadanie 7: Dobudowa wodociągu – Dąbrowa, ul. Dobra;

Zadanie 8: Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Cicha;

Zadanie 9: Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dabrowa ul. Grabowa;

Zadanie 10: Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa;

Zadanie 11: Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Olchowa;

Zadanie 12: Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. P.O.W.;

Zadanie 13: Dobudowa wodociągu – Wieluń, ul. Cicha.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie:

PYTANIE NR1: Czy projekty mają obejmować odgałęzienia od projektowanego kanału/wodociągu sieciowego (ulicznego) w kierunku posesji i w jakim zakresie?:

a) do budynku

b) do granicy między posesją a pasem drogowym ulicy

c) czy w innym zakresie

Odpowiedź:

Projekty mają  obejmować:

- wodociąg – samą sieć bez przyłączy

- kanalizacja – 2 m w głąb działki, a w przypadku pisemnego braku zgody właściciela działki zaprojektować tylko i wyłącznie do  granicy działki.

Pytanie:

PYTANIE NR2: Czy Zamawiający posiada koncepcje lub inne opracowania dotyczące tematu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada koncepcji ani innego opracowania dotyczącego przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

PYTANIE NR3: Czy Zamawiający dopuszcza mapy geodezyjne zaktualizowane do celów projektowych:

a)  w skali l: 1000

b)   o zasiągu „kołnierza” 5 m poza granicę projektowanych urządzeń (np. „kołnierz" mapy 5 m poza pas drogowy ulicy - w przypadku gdy projektowane urządzenia mają być zlokalizowane w pasie drogowym ulicy).

Odpowiedź:

Projekt musi być  czytelny dla Wykonawcy budowy oraz w takiej formie, aby Wykonawca projektu mógł otrzymać wszystkie uzgodnienia i pozwolenia.

Pytanie

PYTANIE NR 4: Czy może być l-na osoba z uprawnieniami do projektowania obu sieci:

kanalizacyjnej i wodociągowej

(W specyfikacji przetargowej wymaga się :

1 osoba z uprawnieniami do projektowania kanalizacji sanitarnej

1 osoba z uprawnieniami do projektowania sieci wodociągowych)

Odpowiedź:

Tak. Może być jedna osoba z uprawnieniami do projektowania obu sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej.

BUMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego