ZP-341/72/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest „ Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Zamówienie obejmuje konserwacją 3443szt opraw.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

1/ naprawa uszkodzonych elementów lampy (z materiałem),

2/wymianę uszkodzonych źródeł światła,

3/wymianę uszkodzonych opraw (bez kosztu oprawy)

4/wymianę zabezpieczeń opraw (z materiałem)

5/wymianę bądź naprawę uszkodzonych kabli (bez kosztu kabla)

6/wymianę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego (bez kosztu słupów)

7/kontrolę świecenia opraw

8/mycie kloszy raz w roku

9/malowanie słupów i wysięgników w miarę potrzeb, nie częściej niż raz w okresie umownym

10/nocne patrole obszaru sieci oświetleniowej raz w miesiącu

11/naprawa skrzynek zasilających i układów elektrycznych zasilających obwody oświetleniowe (z 	materiałem)

12/naprawę i dbanie o stan zamknięć i hermetyczności skrzynek bezpiecznikowych i zasilających

13/kontrola odczytów liczników oświetlenia na żądanie Zamawiającego

14/przegląd aparatury łączeniowej i sterowniczej wraz z wymiana zużytych elementów i czyszczeniem 	tablic rozdzielczych i sterowniczych – raz w okresie umownym

15/konserwację i naprawę przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia 	ulicznego i drogowego

16/wycinkę gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych

17/konserwację, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego świątecznego

18/wykonanie okresowe pomiarów elektrycznych w roku 2008 zgodnie z przepisami eksploatacji 	oświetlenia ulicznego:

a/pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

b/pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

c/sprawdzenie ciągłości żył linii kablowych oraz pomiary rezystancji izolacji

d/pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji w słupach zasilających oprawy oświetleniowe w 	roku 2008

19/prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami 	dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, w tym:

a/oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń nie rzadziej niż raz w roku

b/dokonywanie co 3 lata oceny stanu technicznego sieci oświetlenia ulicznego i przekazanie wyników 	w/w oceny do Zamawiającego oraz Zakładu Energetycznego

c/dokonywanie przeglądów okresowych oświetlenia głównych ulic nie rzadziej niż raz na dwa lata, 	pozostałych nie rzadziej niż raz na trzy lata

20/ usługi serwisowe o zakresie:

- usuwanie awarii niezwłocznie w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- usuwanie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub 	uszkodzeniem słupów

KOD CPV  50232100-4  Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.    Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2007r. – do 31.12.2009r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 	krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajem usłudze stanowiącej 	przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł  tj. polegającej na wykonaniu konserwacji 	oświetlenia ulicznego.

b/ dysponują osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do 	stanowisk jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 	1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)

-  kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 	elektroenergetycznych - 1 osoba

- pracownik na stanowisku eksploatacyjnym, posiadający ważną grupę kwalifikacyjną do 	wykonywania prac konserwacyjno-remontowych  urządzeń elektroenergetycznych do 1kV - min. 2 	osoby

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. W/w warunki zostaną 	uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej 	specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1. 	niniejszej specyfikacji musi być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.a/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- wykaz zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, termin realizacji usług, wartość 	zrealizowanych usług, odbiorcę usługi – załącznik nr 4, oraz dokumenty, że w/w roboty zostały 	wykonane należycie, np. referencje

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.b/ 	niniejszej specyfikacji musi być wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 	zamówienia – załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 	doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 	czynności wraz z :

- kserokopią, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych 	kierownika budowy w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 	oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające 	przynależność do tej izby na dzień składania ofert

- kserokopią, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, świadectwa kwalifikacyjnego 	pracownika uprawniającego do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji w zakresie 	urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV(lub o napięciu 	znamionowym powyżej 1 kV)

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym 	zamówieniem działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca 	zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą np. z umowy s.c. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 	podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 	kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.

b) dowód złożenia wadium

c) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

d) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punktach 2a/,2b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Wojciech Pastusiak  tel. 0-43 8860216

- sprawy formalno-prawne Małgorzata Rajska tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 08.11.2006r. do godz. 11.00 w wysokości 5 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 07.12.2006r

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń.” Nie otwierać przed 08.11.2006r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 08.11.2006r. do godz. 11.00 Oferty będą otwierane w dniu 08.11.2006r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie zamawiającego, Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

W ofercie Wykonawca podaje miesięczną cenę (netto, brutto) konserwacji oświetlenia ulicznego oraz 	cenę ( netto i brutto) za całość zamówienia.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 	Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem 	przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 	podlegały waloryzacji, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zwiększenie ilości punktów świetlnych w okresie trwania umowy nie będzie skutkowało zmianą 	wartości umowy o  konserwację.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 	zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 	nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 	podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie 	koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty pobierane przez 	Zakład Energetyczny, opłaty związane z czynnościami konserwacji oświetlenia.

Cena oferty powinna uwzględniać koszty zbierania, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych w 	postaci zużytych lamp oświetleniowych, na czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o 	ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach.

Zakres oraz wartość przedmiotu zamówienia może zostać zmniejszona do wysokości środków 	ustalonych w planie finansowym, bez skutków dla Zamawiającego.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie terenu objętego 	zamówieniem.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie :

Cena  – 100%

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert

Co - cena ocenianej oferty.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty za całość zamówienia.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING 	Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z  faktury.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw i adresów proponowanych podwykonawców.

Wieluń, dnia 10.10.2006r.	    		             ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz usług – załącznik nr 4

- Wykaz osób do realizacji zamówienia – załącznik nr 5

ZP-341/72/06								Załącznik nr 1 do SIWZ

.................................................................		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

1.a/Oferujemy wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń:

miesięcznie

za cenę brutto …………… zł słownie:…………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 22 % …………… zł słownie.……………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

netto .…………… zł słownie ……….………………………………………………………………….

………………………………………..………………………………………………………………….

Ogółem w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2009r. tj.36 miesięcy

za cenę brutto …………… zł słownie:…………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 22 % …………… zł słownie.……………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

netto .…………… zł słownie ……….………………………………………………………………….

………………………………………..………………………………………………………………….

b/ termin wykonania zamówienia – 01.01.2007r.- 31.12.2009r.

c/ okres gwarancji  12 miesięcy

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy – załącznik nr 3.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy …….. usług o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z terenem objętym zamówieniem)

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/zakres rzeczowy ………………………………………………………………………………………

nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………………….

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/72/06							Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tel. ………………………………………….. fax. …………………………………………….

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP-341/72/06

Przetarg nieograniczony na „Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….………………………………………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu …………………… roku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:„Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

3. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem:

1/ naprawa uszkodzonych elementów lampy (z materiałem),

2/wymianę uszkodzonych źródeł światła,

3/wymianę uszkodzonych opraw (bez kosztu oprawy)

4/wymianę zabezpieczeń opraw (z materiałem)

5/wymianę bądź naprawę uszkodzonych kabli (bez kosztu kabla)

6/wymianę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego (bez kosztu słupów)

7/kontrolę świecenia opraw

8/mycie kloszy raz w roku

9/malowanie słupów i wysięgników w miarę potrzeb, nie częściej niż raz w okresie umownym

10/nocne patrole obszaru sieci oświetleniowej raz w miesiącu

11/naprawa skrzynek zasilających i układów elektrycznych zasilających obwody oświetleniowe (z materiałem)

12/naprawę i dbanie o stan zamknięć i hermetyczności skrzynek bezpiecznikowych i zasilających

13/kontrola odczytów liczników oświetlenia na żądanie Zamawiającego

14/przegląd aparatury łączeniowej i sterowniczej wraz z wymiana zużytych elementów i czyszczeniem tablic rozdzielczych i sterowniczych – raz w okresie umownym

15/konserwację i naprawę przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia 	ulicznego i drogowego

16/wycinkę gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych

17/konserwację, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego świątecznego

18/wykonanie okresowe pomiarów elektrycznych w roku 2008 zgodnie z przepisami eksploatacji oświetlenia ulicznego:

a/pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

b/pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

c/sprawdzenie ciągłości żył linii kablowych oraz pomiary rezystancji izolacji

d/pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji w słupach zasilających oprawy oświetleniowe w roku 2008

19/prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, w tym:

a/oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń nie rzadziej niż raz w roku

b/dokonywanie co 3 lata oceny stanu technicznego sieci oświetlenia ulicznego i przekazanie wyników w/w oceny do Zamawiającego oraz Zakładu Energetycznego

c/dokonywanie przeglądów okresowych oświetlenia głównych ulic nie rzadziej niż raz na dwa lata, pozostałych nie rzadziej niż raz na trzy lata

20/ usługi serwisowe o zakresie:

- usuwanie awarii niezwłocznie w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- usuwanie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub uszkodzeniem słupów

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Wskazanie granic terenu objętego zamówieniem w terminie do 5 (pięciu) dni  po podpisaniu umowy.

1.2. Przekazanie urządzeń podlegających konserwacji w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.3.Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót  przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający dokona odbioru urządzeń oświetlenia, zapłaci za wykonaną konserwację i zabezpieczenie przerwanych robót.

2. Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

2.1.Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

2.2.Właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych.

2.3.Właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów niepowodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła.

2.4.Właściwy stan opraw, niepowodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego.

2.5.Właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia.

2.6.Właściwy stan techniczny (w razie potrzeby uzupełnianie ubytków) cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów.

2.7.Systematyczne usuwanie, w ciągu, co najwyżej 24 h, plakatów, anonsów, reklam, tabliczek informacyjnych, obejm, sznurów, napisów, itp.

2.8.Właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń, oraz zasilanych z nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu i informacji drogowej bez zagrożenia dla osób postronnych.

2.9.Prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalającej na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia.

2.10.Prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedni stopień ochrony przed olśnieniem.

2.11.Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, t.j.: czyste klosze i korpusy, pozamykane wnęki słupowe i skrzynki podziału sieci, jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, wypionowane, czyste słupy,

brak ubytków na elementach betonowych i żelbetonowych, metalowe części urządzeń bez śladów korozji.

2.12.Zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe.

2.13.Prawidłowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego: obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci, słupów oświetleniowych, abonencko – oświetleniowych i trakcyjno – oświetleniowych. Oznakowanie ma być naniesione dla 100 % urządzeń w danym obszarze.

2.14.Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic.

2.15.Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia.

2.16.Informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic.

2.17.Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, otwarte lub uszkodzone skrzynki podziałowe sieci zasilającej, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiajacego.

2.18.Wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiajacemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

2.19.Malowanie skorodowanych metalowych części urządzeń oświetleniowych. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiajacemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

2.20.Dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej comiesięczne odczyty wskazań liczników energii elektrycznej.

2.21.Bieżącą współpracę, z właściwym dla rejonu, Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania.

2.22.W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego dla rejonu, Zakładu Energetycznego.

2.23.Podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu.

2.24.Usunięcie w czasie maksymalnym 1 h od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiajacego.

2.25.Wymiana lub naprawa w ciągu 48 h, obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.26.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.27.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.28.Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, wymiana źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

2.29.Uzupełnienie w ciągu 48 h (szafa oświetleniowa, słup), 24 h (kable, przewody), 24 h (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń.

2.30.W ciągu, co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy) należy usunąć tymczasowe połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki).

2.31.W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego.

2.32.W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokół wykonanych pomiarów elektrycznych po usunięciu awarii.

2.33.W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacji jednoznacznie określającej miejsce i zakres awarii, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii.

2.34.Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać Inspektora Nadzoru o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego.

2.35.Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić gotowość do odbioru technicznego robót zanikowych.

2.36.Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.

2.37.W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę.

2.38.Wykonawca jest zobowiązany udostępnić, na każde żądanie Inspektora Nadzoru, w ciągu, co najwyżej 2 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli.

2.39.Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy.

2.40.W przypadku nie podpisania przez Wykonawcę protokołów odbioru robót (w tym zawierających naliczone kary umowne), Zamawiający odliczy potrącenia umowne z miesięcznych faktur VAT za konserwację.

2.41.Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej.

2.42.W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń, oraz aktualne kody dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp.

2.43.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych niedomagań, które zostały wykazane w protokole zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi.

2.44.Wykonawca – Konserwator ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokółu odbioru przez: Przedstawiciela   Zamawiającego.

Konserwator ma prawo do zgłaszania uwag do protokołu odbioru.

2.45.. Odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia ulicznego w rejestrze uszkodzeń i napraw

2.46. Wykonywanie czynności konserwacyjne zgodnie z umową i instrukcja współpracy ruchowej zawartej pomiędzy Rejonem Energetycznym Wieluń, a Gminą Wieluń w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.47.Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac konserwacyjnych

2.48.Pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji.

2.49. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.50. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.51..Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.52.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.53.Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urzadzeń oswietlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włacznie, za wyjatkliem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych lub posiadania umowy z firmą posiadającą ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych, na czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach.

5.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy ważnej na okres wykonywania konserwacji oświetlenia na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

6. Przekazanie urzadzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przejęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie 01.01.2007r.

b/ zakończenie 31.12.2009r.

§ 4

Wynagrodzenie

1.Wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto ………….…………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...…….

……………………………………………………………………………………………………………………….

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. l odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość usług (koszt robocizny, materiałów i sprzętu) oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z organizacją ruchu przy pracach wykonywanych w pasie drogowym, koszty dopuszczeń w trafostacjach celem naprawy urządzeń sterowniczych oświetlenia ulicznego, koszty czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane usługi.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego konserwowanego oświetlenia ulicznego i drogowego.

2. Faktury wystawione będą w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonywana była usługa konserwacji.

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy wynosi 1/36 wartości umownej wymienionej w § 4 ust.1

5. Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,  NIP 832-19-61-078.

6. Faktury będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy ………………………………………………..

§ 7

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

§ 8

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości umownej.

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

b/ za zwłokę w przekazaniu urządzeń podlegających konserwacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót konserwacyjnych

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, określonych w pkt 4.3 po cenach zakupu i po przedłożeniu przez Wykonawcę faktur zakupu.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1. Zamawiający : …………………………………………………

2.2. Wykonawca: ……………………………………………………

2.3.Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/72/06								Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz usług

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................... Nr teleksu/faksu ......................................

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia przedmiotowego postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem danych o których mowa w tabelce:

| Przedmiot usługi | Całkowita wartość usługi w zł | Czas realizacji usługi |  | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

ZP-341/72/06								Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób do realizacji zamówienia

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................... Nr teleksu/faksu ......................................

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy Posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| 2. |  | Pracownicy Posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV(lub napięciu znamionowym powyżej 1 kV), sieci oświetlenia ulicznego |  |
| 3. |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia (czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)