ZP 341/81/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa monitoringu miasta Wieluń” z podziałen na zadania częściowe :

Zadanie nr 1.

Rozbudowa Centrum Monitoringu polegająca na zwiększeniu powierzchni dyskowej, stanowisko do archiwizacji nagrań i wydruków

Zwiększenie powierzchni dyskowej, stanowisko do archiwizacji nagarń i wydruków

Centrum monitoringu zlokalizowane jest na Powiatowej Komendzie Policji KPP na ul. Warszawskiej.  Aktualnie jest wyposażone w rejestrator cyfrowy z dyskami o pojemności 500GB, a sterowanie jest realizowane w oparciu o moduł sterujący  7188 i umożliwia podłączenie jednego stanowiska sterującego.

Rozbudowa centrum polega na zwiększeniu pojemności dysków o ok. 2TB co umożliwi  nagrywanie średnio z prędkością 4kl/s w  dla 16 kamer kolorowych w maksymalnej rozdzielczości 704x576  w trybie obrazu w ruchu.

Stanowisko do archiwizacji nagrań wyposażone będzie w komputer-serwer i wyposażone w nagrywarkę DVD do zgrywania materiału dowodowego oraz kolorową drukarkę laserową wysokiej klasy (600dpi, 64MB RAM, USB 2.0) do kolorowych wydruków zdjęć z nagranych materiałów. Na komputerze z oprogramowaniem WIN XP PRO, pracować będzie aplikacja NbackupPro służąca do archiwizacji nagrań z rejestratora.

Komputer połączony będzie z rejestratorem za pomocą sieci ethernet.

Wybrane parametry komputera nalezy traktować jako minimalne

Tabelka nr 1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta jednostki centralnej komputera Posiadająca 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x1 |  |
|  | Chipset | Dedykowany i zgodny z typem procesora |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem minimum 2,6 GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 533MHz pamięć L2 min 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |  |
|  | Pamięć RAM | 1024 MB DDR2 533 MHz |  |
|  | Kontroler Dysków | 2 x SATA II Kontroler SCSI ULTRA 320 do współpracy z macierzą (RAID 5) |  |
|  | Dysk twardy | Min. 40 GB |  |
|  | Karta graficzna | 128 bitowa , 256MB DDR2 , złącze DVI |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |  |
|  | Karta sieciowa | 2 karty 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ 45 |  |
|  | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; min. 6 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB markowana przez producenta komputera z przewodem (lub przedłużaczem) o dł. 6m. |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB dwu przyciskowa z rolką– markowana przez producenta komputera + podkładka |  |
|  | Napęd FDD | 3,5” 1.44MB |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-ROM DL |  |
|  | Obudowa | - Do zabudowy w szafie 19” - Zasilacz minimum 450W - 2 niskoszumowe wentylatory |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny + nośnik – lub system równoważny, o podobnej funkcjonalności umożliwiający pracę z programem NB Backup Pro |  |
|  | Monitor LCD | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17” |
|  |  | Rozmiar plamki | 0,264 mm |
|  |  | Jasność | 300 CD/m2 |
|  |  | Kontrast | 600:1 |
|  |  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min 140 stopni |
|  |  | Czas reakcji matrycy | 2ms (szary do szarego) |
|  |  | Rozdzielczość | 1280 x 1024 |
|  |  | Złącze | D-SUB, DVI |
|  |  | Certyfikaty | TCO 99 |
|  |  | Inne | Przewód połaczeniowy o dług. powyżej 6m |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie pozwalające na obróbkę plików graficznych (oddzielne, niezależne od zintegrowanego z systemem operacyjnym) Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie płyt DVD (oddzielne, niezależne od zintegrowanego z systemem operacyjnym) Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt CD (oddzielne, niezależne od zintegrowanego z systemem operacyjnym) |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu – 36 godzin od czasu powzięcia informacji |  |

Zwiększenie powierzchni dyskowej zaprojektowano w oparciu o zewnętrzną macierz dyskową w obudowie rackowej 2U obsługującej tryby RAID 0,1,0+1,3,5,6 z możliwością instalacji do 12 dysków SATA II.  Do macierzy przewidziano dyski SATA II 320GB – 8 dysków . Przy pracy w trybie 5  zostanie osiągnięta pojemność 1,9TB.

Oraz

Trabelka nr 2

| Lp. | Przedmio zamówienia | Ilość szt./ gwarancja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka laserowa kolorowa A4, 600x600dpi, USB2.0; 64MBRAM | 1 szt. 1 rok gwarancji |
| 2. | Switch 24xRJ45 100/1000 BaseT - (24-port Gigabit, unmanaged) | 1 szt. 3 lata gwarancji |
| Zwiększenie powierzchni dyskowej |  |  |
| 3. | Macierz dyskowa SCSI-SATA II na 12 dysków, RAID 6, 2xUltra 320LVD | 1 szt. 3 lata gwarancji |
| 4. | Dysk 320 GB 8 MB 7200 SATA RAID | 8 szt. Gwarancja producenta |
| 5. | Materiały pomocnicze (kable, łączówki, mocowania itp) | 1 kpl. Gwarancja producenta |

Powyższe zamówienie obejmuje dostawę powyższych urządzeń, ich konfigurację, wdrożenie i szkolenie osób obsługujących.

Zadanie nr 2

Wyposażenie punktów kamerowych przy Pl. Legionów w transmisję audio.

Do punktów kamerowych K8 i K9 zlokalizowanych na placu Legionów zaprojektowano transmisję audio. W obu punktach należy umieścić głośnik tubowy umożliwiający przekazywanie komunikatów słownych.

Ustalono że głośniki będą skierowane :

  - kamera na budynku „starej poczty” – w kierunku ul. Barycz

  - kamera na budynku sklepu pod nazwą delikatesy w kierunku domu handlowego

Sygnał audio do głośników będzie doprowadzony do głośników przy użyciu istniejącego okablowania.

W centrum sterowania ma zostać zainstalowany pulpit mikrofonowy z wyborem lokalizacji nadawania komunikatu oraz współpracujący z pulpitem wzmacniacz strefowy.  Sygnał audio poprzez światłowód i konwerter 2 x audio /światłowód SM należy doprowadzić do węzła WS3 w piwnicy bloku przy ul. Różanej. Sygnał audio konwertera należy doprowadzić do wzmacniacza i dalej poprzez istniejący kabel 4x2x0,5 doprowadzić do głośników. Założono że dla potrzeb audio wykorzystane zostaną 2 z 3 wolnych par kabla.

Zastosowane w centrum urządzenia powinny umożliwić w przyszłości  nadawanie komunikatów do 6 stref (lokalizacji).

W cenę usługi należy uwzględnić koszty konserwacji przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

Wykonawca udzieli gwarancji :

- na urządzenia tj. stacja wywoławcza, Przedwzmacniacz systemowy, wzmacniacz, głośnik tubowy, światłowodowy konwerter – 3 lata

- gwarancja na okablowanie systemu /w tym sprawne działanie systemu/ – 1 rok

na pozostałe elementy zamówienia – gwarancja producenta

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na zadnie nr 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 do SIWZ

KOD CPV 29816100-3  urządzenia bezpośredniego monitorowania

4.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu:

8.1.Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

8.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,

8.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia,

8.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu :

    - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 8.1. ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.2.

    - Oświadczenie o którym mowa w punktach 8.2.1. powinno być złożone zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać powyższe oświadczenie. Brak oświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 8.

9.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty :

9.1.1. Warunki określone w punkcie 8.1. SIWZ – do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć :

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej

wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający w/w

dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Wymagania określone przez zamawiającego  dla oferowanej dostawy :

Posiadanie Certyfikatów CE lub deklaracji zgodności na sprzęt zawarty w ofercie w pozycjach :

Zadanie nr 1

a/. Komputer-jednostka centralna (pozycje nr 1-10 oraz 13-16 tabelka nr 1 dla zadania nr 1)

b/. Monitor 17” (pozycja nr 17 tabelka nr 1 dla zadania nr 1)

c/. Drukarka laserowa kolorowa – (pozycja nr 1 tabelka nr 2 dla zadania nr 1)

d/. Switch – (pozycja nr 2 tabelka nr 2 dla zadania nr 1)

e/. Macierz dyskowa –(pozycja nr 3 tabelka nr 2 dla zadania nr 1)

Zadanie nr 2

a/. Stacja wywoławcza – pozycja nr 1 w załączniku nr 4 do SIWZ – Zadanie nr 2

b/. Przedwzmacniacz systemowy – pozycja nr 2 w załączniku nr 4 do SIWZ – Zadanie nr 2

c/. Wzmacniacz 45/30 – pozycja nr 4 w załączniku nr 4 do SIWZ – Zadanie nr 2

d/. Głośnik tubowy – pozycja nr 6 w załączniku nr 4 do SIWZ – Zadanie nr. 2

e/. Światłowodowy konwerter kanał audio – pozycja nr 7 w załączniku nr 4 do SIWZ – Zadanie nr 2

10.1 Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przez oferowane dostawy.

a/. Zamawiający wymaga złożenia w ofertach przetargowych certyfikatów CE lub deklaracji zgodności w języku polskim na wymienione w pkt. 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozycje zamówienia. Dopuszcza się złożenie certyfikatów CE lub deklaracji zgodności w języku angielskim łącznie z tłumaczeniem ich na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

11.Opis sposobu przygotowania oferty

11.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

11.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.3. Na ofertę składają się następujące dokumenty :

a). Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr.1 do SIWZ (treść formularza ofertowego musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ),

b). Oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 9 SIWZ

c). Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków przez oferowane dostawy przygotowane zgodnie z punktem 10 SIWZ.

d). Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy.

e). dowód wpłaty/ wniesienia wadium

Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączników albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego spowoduje wykluczenie lub odrzucenie oferty.

11.4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

11.5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: “Oferta przetargowa na zadanie pn.: Rozbudowa monitoringu miasta Wieluń. Zadanie nr … * Nie otwierać przed 24.11.2006 r. godz. 11.30.”

* wpisać numer i nazwę zadania

11.6. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

11.9. Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią.

Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie.

11.10. Oferta ma być podpisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

11.11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11.12. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.

11.13. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane kartki.

11.14. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.15. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich wymagane załącznikiem wzorcowym informacje.

11.16. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy należy wpisać “NIE DOTYCZY”

11.17. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty. Zaleca się aby kartki te były ponumerowane.

Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część niejawną oferty mają być także, ale odrębnie spięte.

Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.18. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

11.19.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum /dotyczy również spółek cywilnych/. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a). w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty wskazane w pkt. 9.1.1. składają indywidualnie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie (z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania poszczególnych wykonawców), natomiast dokumenty o których mowa w pkt 10 składane mogą być łącznie przez podmioty występujące wspólnie z podpisem pełnomocnika reprezentującego wszystkie podmioty. Dopuszcza się złożenie wspólnie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisanego przez lidera konsorcjum (pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania konsorcjum, o którym mowa w pkt. 11.19. c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

b). oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć w ofercie dokumenty, z których wynika ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umocowanie może zostać przedłożone oddzielnie wraz z oferta.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

d). wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum , a nie pełnomocnika konsorcjum.

e). Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

f). Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.

Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz SIWZ.

12.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia zapisów SIWZ z. kierując je wyłącznie na piśmie, pod adres podany w pkt 1 SIWZ.

2.Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni  przed terminem składania ofert określonym w pkt 15 SIWZ.

3.Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie wskazując źródła zapytania.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

5.Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

6.Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym doręczono SIWZ.

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową i za pomocą faksu. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu. Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów podano w punkcie 12 niniejszej specyfikacji.

13.Osobami  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa – Janusz Pamuła

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok. Nr 39 tel. 0-43 8860225

- w zakresie procedury przetargowej

Biuro Zamówień Publicznych – Renata Sobieraj

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok. Nr 6 tel. 0-43 8860249

14.Wadium

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie odstępuje od poboru wadium.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.11.2006 r.  do godz. 11.00.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Na zadanie nr 1 – 700,00 zł

Na zadanie nr 2 – 300,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 136.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

15.Termin związania ofertą:

1/ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  23.12.2006r.

2/ Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3/ Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz możliwość wprowadzania zmian w ofercie lub jej wycofanie:

1/ Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 1, w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 1 do dnia 24.11.2006 r. do godz. 11.00.

3/ Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.11.2006 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2

4/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający pod kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5/ Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

6/ W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zgodnie z art.86 ust. 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zakresu rzeczowego zamówienia w tym podatek VAT, i musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Cena może być tylko jedna.

Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art.87 ust.2 i art.88 ustawy prawo zamówień publicznych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów.

18.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych polskich.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposóbu oceny ofert:

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania                                                 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena                                100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena ocenianej oferty.

20.Wzór umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji. Umowa zawiera opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania, prawa i odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego, kary umowne dla wykonawcy i zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz inne postanowienia zawarte w załączonym wzorze. Treść umowy po jej podpisaniu nie może być zmieniona w sposób niekorzystny dla zamawiającego jeżeli przy tej zmianie należałoby zmienić treść oferty.  Wszelkie inne zmiany wymagają zgody zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Wskazanie podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór oferty załącznik nr 1 do SIWZ).

22.Postanowienia końcowe:

1/Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad :

1.Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2.Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3.Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępniane zostaną dokumenty,

4.Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,00 zł,

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W spawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

2/ Ogłoszenie o wyniku przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej: www.bip.um.wielun.pl

Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów  – art. 179 do 183

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1/ Formularz - Oferta. nr 1

3/ Wzór - Oświadczenie  zał. nr 2

4/ Wzór – Umowa zał nr 3

5/ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4

................................................................

(zatwierdził)

.................................................................

(w dniu)

ZP 341/81/06								Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Rozbudowa monitoringu miasta Wieluń”

- Oferujemy zrealizowanie dostawy na następujących zasadach:

Zadanie nr 1

Rozbudowa Centrum Monitoringu polegająca na zwiększeniu powierzchni dyskowej, stanowisko do archiwizacji nagrań i wydruków

| Lp | Nazwa elementu zamówienia | Wartość netto cena jednostkowa /zł/ | Podatek VAT /zł/ 22% | Wartość brutto cena jednostkowa /zł/ | Ilość sztuk | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do archiwizacji nagrań i wydruków |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komputer-jednostka centralna (pozycje nr 1-10 oraz 13-16 tabelka nr 1 dla zadania nr 1) | …………….. | …………… | ……………... | 1 | ………………… |
| 2. | Monitor 17” (pozycja nr 17 tabelka nr 1 dla zadania nr 1) | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
| 3. | Drukarka laserowa kolorowa – (pozycja nr 1 tabelka nr 2 dla zadania nr 1) | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
| 4. | Switch – (pozycja nr 2 tabelka nr 2 dla zadania nr 1) | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
| Zwiększenie powierzchni dyskowej |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Macierz dyskowa –(pozycja nr 3 tabelka nr 2 dla zadania nr 1) | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | ……………………. |
| 6. | Dysk 320 GB –(pozycja nr 4 tabelka nr 2 dla zadania nr 1) | ……………….. | ……………… | ………………… | 8 | …………………….. |
| 7. | Materiały pomocnicze –(pozycja nr 5 tabelka nr 2 dla zadania nr 1) | ……………….. | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
|  | RAZEM |  |  |  | - |  |

Razem : netto.………………słownie………….………………………………………………………..

Podatek VAT 22 % ………...słownie…………………………………………………………………...

Brutto ………………………słownie…………………………………………………………………...

Zadanie nr 2

Wyposażenie punktów kamerowych przy Pl. Legionów w transmisję audio.

| Lp | Nazwa elementu zamówienia | Wartość netto cena jednostkowa /zł/ | Podatek VAT /zł/ 22% | Wartość brutto cena jednostkowa /zł/ | Ilość sztuk | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stacja wywoławcza do 6 stref pozycja nr 1 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | …………….. | …………… | ……………... | 1 | ………………… |
| 2. | Przedwzmacniacz systemowy do 6 stref-pozycja nr 2 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
| 3. | Zestaw uchwytów- pozycja nr 3 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 2 | …………………….. |
| 4. | Wzmacniacz- pozycja nr 4 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 2 | …………………….. |
| 5. | Konwenter / tłumik- pozycja nr 5 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 2 | …………………….. |
| 6. | Głośnik tubowy- pozycja nr 6 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 2 | …………………….. |
| 7. | Światłowodowy konwenter- pozycja nr 7 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 2 | …………………….. |
| Okablowanie systemu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pigtail jednomodowy-pozycja nr 8 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 4 | …………………….. |
| 2 | Kaseta światłowodowa- pozycja nr 9 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | ……………………. |
| 3 | Adapter- pozycja nr 10 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | ……………………. |
| 4 | Kabel krosowy- pozycja nr 11 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 4 | ……………………. |
| 5 | Szafka wnętrzowa- pozycja nr 12 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | ……………………. |
| 6 | Gniazdko elektryczne- pozycja nr 13 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ……………….. | ……………… | ………………… | 1 | …………………….. |
| 7 | Spawanie światłowodów- pozycja nr 14 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ……………….. | ……………… | ………………… | 8 | …………………….. |
| 8 | Materiały dodatkowe pozycja nr 15 – zał.nr 4 do SIWZ–Zadanie nr 2 | ………………… | ……………… | ………………… | 1 | ………………… |
|  | RAZEM |  |  |  | - |  |

Razem : netto.………………słownie…………..………………………………………………………..

Podatek VAT 22 % ………...słownie…………..………………………………………………………...

Brutto ……………………słownie………………………………………………………………….........

b/ okres gwarancji :

Zadanaie nr 1 - urządzenia tj. serwer pentium, monitor 17”, Switch i Macierz Dyskowa – 3 lata

drukarka – 1 rok

pozostałe elementy zamówienia – gwarancja producenta

Zadanie nr 2  - urządzenia tj. stacja wywoławcza, Przedwzmacniacz systemowy, wzmacniacz, głośnik

tubowy, światłowodowy konwenter – 3 lata

- okablowanie systemu /w tym sprawne działąnie systemu/ – 1 rok

- pozostałe elementy zamówienia – gwarancja producenta

c/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Zakres zamówienia jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do

właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia 23.12.2006 r.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej

oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie

wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do

zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnianie tych warunków.

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia tj w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy

7. Wadium zostało wniesione w formie .....................................................................................................
    Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr ........................................................................................

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie …………………………………… ……………………………………………..

firma …………………………………………………………………………………………

9. . Załącznikami do niniejszej oferty są:
-    ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP 341/81/06 								Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP 341/81/06

UMOWA nr …./2006 /wzór/

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowana przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

Zwaną dalej Zamawiającym

a ……………………………………………………………………………………………………..… z siedzibą w ………………...…………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Na podstawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie : “ Rozbudowa monitoringu miasta Wieluń”

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż  przedmiotu umowy w częściach :

Zadanie nr 1

„Rozbudowa Centrum Monitoringu polegająca na zwiększeniu powierzchni dyskowej, stanowisko do archiwizacji nagrań i wydruków”* ( * niepotrzebne skreślić)

Zadanie nr 2

„Wyposażenie punktów kamerowych przy Pl. Legionów w transmisję audio”* ( * niepotrzebne skreślić)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do :

a). przedstawienia kompletu dokumentacji odbiorczej

b). przeszkolenia osób, które będą obsługiwać system

c). nadzoru nad prawidłowym funcjonowaniem przedmiotu umowy w okresie gwarancji

d). konserwacji przedmiotu umowy w okresie gwarancji *(*dotyczy zadania nr 2)

§ 2

Termin realizacji zamówienia * (*dotyczy zadania nr 1 i 2) - do 30 dni od dnia podpisania umowy

§ 3

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem następująco:

a/ Wynagrodzenie za Zadanie nr 1  : kwota brutto: ……………….. zł  (słownie:…………………………………………………………………..………………………………………);

kwota netto: …………….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………

…………………………….); podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: …………………………………..

………………………………………………….),

b/ Wynagrodzenie za Zadanie nr 2  : kwota brutto: ……………….. zł  (słownie:…………………………………………………………………..………………………………………);

kwota netto: …………….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………

…………………………….); podatek VAT 22%: …………… zł, (słownie: …………………………………..

………………………………………………….),

2. Wynagrodzenie , określone w ust. 1 odpowiada zakresowi wszystkich prac wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie. Zawiera ono wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym zakresie.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pismenego oświadczenia wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową i z obowiązującymi przepisami, zapłacić wykonawcy wymagrodzenie za wykonane i oedbrane zadanie.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą jest faktura, płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,  NIP 832-19-61-078.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte w ciągu 3 dni roboczych po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót, potwierdzonych stosowną notatką, a zakończone w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. Jeżeli po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakończeniu robót, Zamawiający stwierdzi, że nie można przystąpić do czynności odbiorowych, to w ciągu 5 dni roboczych przekaże Wykonawcy pisemną informacją ustalającą jakie prace muszą zostać wykonane aby odbiór mógł być wykonany zgodnie z umową.

3. Podstawą do odbioru końcowego będą:

a).   dla robót elektrycznych - wszystkie protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej,

b).   przekazanie kompletu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobat technicznych dla materiałów

zastosowanych do realizacji zadania,

c).  wszystkie protokoły ze sprawdzeń i odbiorów dokonanych przez Zamawiającego i

instytucje powołane do tego celu.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji.

- Wady stwierdzone na poszczególnych odbiorach Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminach ustalonych w protokołach odbioru.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, będą potrącane z faktur należnych Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w zakresie

1. Zadania nr 1 tj. „Rozbudowa Centrum Monitoringu polegająca na zwiększeniu powierzchni dyskowej, stanowisko do archiwizacji nagrań i wydruków”* na okres  trzech lat na urządzenia tj. komputer-jednostka centralna, monitor 17”, Switch i Macierz Dyskowa, na okres jednego roku - na drukarkę, na pozostałe elementy zamówienia – gwarancja producenta, licząc od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, na warunkach określonych w nieniejszej umowie.

2. Zadania nr 2 tj. „Wyposażenie punktów kamerowych przy Pl. Legionów w transmisję audio” na urządzenia tj. stacja wywoławcza, przedwzmacniacz systemowy, wzmacniacz, głośnik tubowy, światłowodowy konwenter – 3 lata, na okablowanie systemu /w tym sprawne działanie systemu/ – 1 rok, licząc od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, na warunkach określonych w nieniejszej umowie. ( * niepotrzebne skreślić)

3. Okres gwarancji i rękojmi biegnie równolegle.

4. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

5. Okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1, podlega wydłużeniu o okres gwarancji producenta i rękojmi ustawowej elementów przedmiotu umowy, które zostaną wymienione na nowe w ramach gwarancji i rękojmi określonych w ust. 1.

§ 8 .* (*Dotyczy zadania nr 1)

1. Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o uszkodzeniu/awarii przedmiotu umowy dla zadania nr 1  lub jego elementów, w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji, dokona naprawy urządzeń w ciągu 36 godzin od powzięcia wiadomości o konieczności dokonania tych czynności.

2. Zgłoszenie uszkodzenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji dokonuje się drogą telefoniczną i potwierdza pisemnie. Za datę przyjęcia zgłoszenia sprzętu do naprawy przyjmuje się czas telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia.

3. Na czas naprawy Wykonawca może zainstalować sprzęt zastępczy.

4. Jeżeli czas naprawczy przekroczy 36 godzin, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zainstaluje na czas naprawy sprzęt zastępczy.

5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków zgodnie z ust. 2 i 4 Zamawiający może na jego koszt usunąć wady, bez dodatkowego wezwania.

6. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie gwarancji za wady fizyczne i prawne zmienijszające wartość techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7. W karcie gwarancyjnej powinny być zawarte warunki serwisowe oraz zapisy ust. 1-5.

§ 9 .* (*Dotyczy zadania nr 2)

1. W okresie gwarancji i rękojmi, w ramach ogólnych kosztów gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie na bieżąco kontrolował prawidłowość funkcjonowania transmisji audio.

2. W razie powzięcia informacji o uszkodzeniu systemu transmisji audio  lub jego elemntów, albo utracie wymaganych parametrów powziętej w wyniku czynności wymienionych w ust. 1, albo w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji, Wykonawca dokona naprawy urządzeń lub regulacji parametrów systemu w ciągu 36 godzin od powzięcia wiadomości o konieczności dokonania tych czynności.

3. Zgłoszenie uszkodzenia przez Zamawiającego lub operatorów z centrum obserwacji dokonuje się drogą telefoniczną i potwierdza pisemnie. Za datę przyjęcia zgłoszenia sprzętu do naprawy przyjmuje się czas telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia.

4. Na czas naprawy Wykonawca może zainstalować sprzęt zastępczy.

5. Jeżeli czas naprawczy przekroczy 36 godzin, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zainstaluje na czas naprawy sprzęt zastępczy.

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków zgodnie z ust. 2 i 4 Zamawiający może na jego koszt usunąć wady, bez dodatkowego wezwania.

7. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie gwarancji za wady fizyczne i prawne zmienijszające wartość techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

8. W karcie gwarancyjnej powinny być zawarte warunki serwisowe oraz zapisy ust. 1-5.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie następujące przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne związane z przedmiotem umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

Ewentualne spory na tle postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego sądu.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego 2 (dwa) egzemplarze, dla Wykonawcy 1 (jeden) egzemplarz i jako zgodną z wolą stron podpisano.

Zamawiający                                                                      Wykonawca