Zakład   Usług   Projektowych   i   Nadzorów   Inwestorskich

mgr inż. Robert Pilarczyk

98-300 Wieluń  os. Stare Sady 12/14      tel. (0-43)  843-60-46

Tytuł opracowania  :

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY   ZDROWIA (BIOZ)

Obiekt:

SIECI KANALIZACJI  CIŚNIENIOWEJ  Z   PRZYŁĄCZAMI

UL. WOLNOŚCI   WE   WSI  DĄBROWA   gm.  WIELUŃ

powiat  Wieluński ,    woj. Łódzkie.

Inwestor :

URZĄD    GMINY  W  WIELUNIU

98-300  Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

pow. Wieluński woj. Łódzkie

Jednostka projektowa:		       Zakład Usług Projektowych

i Nadzorów Inwestorskich

mgr  inż. Robert Pilarczyk

98-300 WIELUŃ

os. Stare Sady 12/14

Dokumentacja ta jest sporządzona zgodnie ze zleceniem/umową oraz zgodnie z 	obowiązującymi przepisami technicznymi jak również normami i jest kompletna.

Opracował:				Data:						Podpis:

mgr. inż  Robert Pilarczyk	   	16.10.2006 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ  OPISOWA

- PODSTAWA  OPRACOWANIA								Str. 3

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.						Str. 3

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH					Str. 4

- WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU ,

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.		Str. 4

- WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH ICH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ

MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA								Str. 4

5.1. UPADEK DO WYKOPU (OTWARTEGO ZBIORNIKA)					Str. 5

5.2. PRZYSYPANIE ZIEMIĄ								Str. 5

5.3. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRACA KOPARKI I SPYCHACZA				Str. 6

5.4. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZENIEM SIĘ PO PLACU BUDOWY		Str. 6

5.5. ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM							Str.6

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 	Str. 7

- WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ

KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII

I INNYCH ZAGROŻEŃ.									Str. 7

1. Podstawa  opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Projekt architektoniczno-budowlany ,,Ciśnieniowej analizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wolności we wsi Dąbrowa gmina Wieluń, powiat Wieluński, województwo Łódzkie.''

- Art.2 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2003 r. nr 207,poz.2016 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – tekst jednolity).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje treść § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Na całości zamierzenia budowlanego składają się prace, które opisane zostały w częściach projektu budowlanego:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Technologia;

- Instalacje elektryczne  zalicznikowe;

Na kolejność  realizacji poszczególnych obiektów i związanych z nimi prac :

- Budowlano-montażowe – polegające na:

a) wykonanie wykopu;

b) montaż rurociągów;

c) montaż przepompowni ścieków;

d) wykonanie instalacji elektrycznej;

e)wykonanie prac ziemnych – częściowej wymiany gruntu , podsypki, obsypki rurociągu , studni rewizyjnych, zbiorników przepompowni, mikroniwelacji terenu;

- Rozruchowe – polegające na sprawdzeniu poprawności działania urządzeń mechanicznych przepompowni oraz osiągnięcia zakładanego efektu.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie przeznaczonym pod budowę kanalizacji sanitarnej występują obiekty kubaturowe – budynki mieszkalne oraz media – sieć wodociągowa, kable energetyczne , kable telefoniczne.

4. Wskazania elementów zagospodarowania działki

lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczają ewentualne zagrożenia wynikające z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrożenia zostały wyeliminowane poprzez:

- szczelność połączeń rur oraz studzienek;

- ogrodzenie terenu, wyposażenie włazów w zamknięcia trwałe;

Podczas czynności związanych z obsługą urządzeń zainstalowanych na przepompowni ścieków muszą być zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas robót budowlanych, określających ich skalę i

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

Przewiduje się następujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

- 5.1. Upadek do wykopu  (otwartego zbiornika);

- 5.2. Przysypanie ziemią;

- 5.3. Zagrożenie związane z praca koparki i spychacza;

- 5.4. Zagrożenie związane z przemieszczeniem się po placu budowy;

- 5.5. Zagrożenie porażenia prądem.

5.1. upadek do wykopu  (otwartego zbiornika).

Miejsce wystąpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas wystąpienia: wykopy oraz prace montażowe .

Podczas prac ziemnych oraz montażowych występuje niebezpieczeństwo upadku pracownika do:

- otwartego wykopu po wykopaniu liniowych wykopów pod ciśnieniową sieć kanalizacyjną oraz przepompownie ścieków;

- Niezabezpieczenie zbiornika przepompowni ścieków przed zakończeniem jej montażu;

- otwartych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych po wykonaniu obsypki, a przed wykonaniem barierek ochronnych .

Upadek taki może spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. w związku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu ścian i głębokości powyżej 3,0m , wystąpi szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.2. przysypanie ziemią

Miejsce wystąpienia: teren budowy ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas wystąpienia: prace budowlano-montażowe- faza posadowienia .

W celu posadowienia urządzeń i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilości materiału ziemnego w pobliżu wykopu. Nieprawidłowe zgromadzenie tego materiału może spowodować zasypanie pracownika, mogące powodować trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.

5.3. zagrożenie związane z praca koparki i spychacza.

Miejsce wystąpienia: teren budowy ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas wystąpienia: prace ziemne .

W czasie prac ziemnych , tj. prowadzenia wykopów pod obiekty ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej i obsypce, występuje konieczność zastosowania koparek. Praca koparek generuje zagrożenia związane z jej poruszaniem sie po placu budowy: możliwość potracenia , uderzenia łyżką na wysięgniku , co może spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a w przypadku poważniejszych obrażeń- śmierć.

5.4. zagrożenie związane z przemieszczeniem się po placu budowy

Miejsce wystąpienia: teren budowy ciśnieniowej  sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas wystąpienia: prace montażowe .

Zagrożenie to występuje do zakończenia prac budowlano-montażowych i związane jest z typowymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników , które należą do ich zakresu obowiązków. Zagrożenia jakie identyfikuje się podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stłuczenia.

5.5. zagrożenie porażenia prądem.

Miejsce wystąpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas wystąpienia: prace montażowe, obsługa urządzeń elektrycznych i wykonanie zasilania przepompowni oraz instalacji elektrycznych .

Zagrożenie to występuje w całym okresie prac do zakończenia prac budowlano-montażowych. Przewidziany zakres prac wymaga użycia urządzeń elektrycznych, których niewłaściwa obsługa może spowodować porażenie prądem o napięciu 230-380 V.

Również niewłaściwe wykonywanie zasilania przepompowni związane z wykonaniem podłączenia do istniejącej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrycznej może spowodować zagrożenie życia pracowników i obsługi przepompowni.

Wnioski:

Wymienione powyżej roboty budowlane nie zostały wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. ,,w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.''- jeśli nie będą prowadzone w  temp. - 10 o C.

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja zgodnie z  § 6 pkt. 2a w/w Rozporządzenia należy uwzględnić w planie bioz.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania prac powinien przejść przeszkolenie przez Kierownika Budowy w oparciu o następujące akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych MB i PMB   wyd.1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte''- warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montażowych i rozbiórkowych zachować ostrożność.

- Normy PN i odpowiednio branżowe.

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13 poz.93.

- Rozbiórki oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.95.10.47).

Szczególną uwagę winno się zwrócić na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie się do nich pracowników.

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,

awarii i innych zagrożeń.

- Plac budowy zostanie wydzielony taśmą ostrzegawczą i oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych ze szczegółowymi tablicami o zagrożeniach w trakcie realizacji budowy.

- Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

- Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace składowane oraz plac postoju maszyn.

- Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej – kaski przeciwuderzeniowe, rękawice oraz odzież ochronną.

- W przypadku pracy w niskich temperaturach należy przewidzieć częstsze przerwy w pracy , np. 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (baraku).

Opracował: