ZP -341/25/07								Wieluń, dnia 06.06.2007r.

wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 2 w Wieluniu”

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) w imieniu Gminy Wieluń informuję, że oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na „Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 2 w Wieluniu” zostały odrzucone przez Komisję Przetargową:

- P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

- Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMA” Piotr Człapiński, ul. Okólna 1/15, 98-300 Wieluń

Uzasadnienie

Ad. 1.  P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

1/ Podstawa prawna :art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych 	(Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia

Uzasadnienie

Wykonawca winien przedłożyć ofertę sporządzoną zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami 	robót

Wykonawca w kosztorysie na wykonanie instalacji w-k :

- w poz. 24 kosztorysu przyjął przedmiar 3,90mwinno być 17,00m,

- w poz. 21 kosztorysu przyjął podstawę wyceny KNR 4-01 709-01, winno być KNR 4-01 705-01

- w poz. 44 kosztorysu przyjął podstawę KNR 2-15 223-01, winno być KNR 2-15 223-02

Wykonawca w kosztorysie na wykonanie instalacji elektrycznych:

- nie wycenił poz. 5 przedmiaru KNR 4-01 0336-01„Wykucie bruzd poziomych ¼*1/2 cegły w 	ścianach z cegieł na zapr.cem-wap. w ilości 326mb

- w poz.75 jest KNR 5-08 813-01 30szt, winno być 	KNR 5-08 813-03 48 szt

Ad. 2 . Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMA” Piotr Człapiński, ul. Okólna 1/15, 98-300 Wieluń

Podstawa prawna art. 89 ust.1 pkt 2 treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia

Uzasadnienie:

Wykonawca winien przedłożyć ofertę sporządzoną zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami 	robót

Wykonawca w kosztorysie na wykonanie instalacji w-k:

- w poz. 15 przyjął podstawę wyceny KSNR 4 0104-01 winno być S-215 0300-01

- w poz. 16 przyjął podstawę wyceny KSNR 4 0106-01 winno być S-215 0500-01

- w poz. 18 przyjął podstawe wyceny KNR 2-15 107-07 winno być KNR 2-15 107-06

- w poz. 21 przyjął przedmiar 37,50m winno być 20,50m

- w poz. 37 przyjął podstawę wyceny KNR 00-34 0101-01 winno być KNZ-15 2-01

- w poz. 39 przyjął przedmiar 10,0m winno być 5,0m

- w poz. 51 przyjął podstawę wyceny KNR 2-15 213-01 winno być KNR-W 2-15 218-02

- w poz. 90 przyjął podstawę wyceny KNR 00-34 0101-01 winno być KNZ-15 20-01

- w poz.103 przyjął podstawę wyceny KNR 2-15 0213/01 winno być KNR-W 2-15 0218-02

- w poz.138 przyjął podstawę wyceny KNR 00-34 0101-01 winno być KNZ-15 20-01

- w poz.142 przyjął podstawę wyceny KNR 4-01 324-01 winno być KNR 4-01 324-02

- w poz. 149 przyjął podstawę wyceny KNR 2-15 213-01 winno być KNR-W 2-15 0218-02

- w poz. 202 przyjął podstawę wyceny KNR 4-01 324-01 winno być KNR 4-01 324-02

Niniejsza informacja zostanie wysłana w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2007r. faksem, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.wielun.pl i rozesłana niezwłocznie listem za potwierdzeniem odbioru.

Zamawiający wymaga zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 Pzp potwierdzenia faktu otrzymania ww. informacji faksem ( nr faksu 0-43 8860274 )

Od niniejszej decyzji wykonawca może wnieść protest do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej Rozdział 2 (Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami).

W imieniu Zamawiającego

_______________________

[imię i nazwisko]

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMA” Piotr Człapiński, ul. Okólna 1/15, 98-300 Wieluń

2. P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

3. „FAWID” Sp. z o.o., Rychłowice 34, 98-300 Wieluń