# PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  -  CZĘŚĆ  OPISOWA

Uwaga: Część opisową do projektu zagospodarowania działki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego od istniejącej linii kablowej niskiego napięcia zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 422, 637 na os. Kardynała Wyszyńskiego  - m. Wieluń obręb 9,, jednostka ewidencyjna Wieluń .

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obecnie część osiedla Wyszyńskiego zlokalizowana na terenie w/w działek  nie posiada oświetlenia ulicznego. Na jego terenie znajduje się podziemne uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, ciepłociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz telefon..

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana linia oświetleniowa zlokalizowana będzie, tak jak pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Po wybudowaniu odcinka linii będzie możliwość przyłączenia kolejnych terenów nie posiadających oświetlenia Projekt budowlany został wykonany za zgodą właściciela oświetlenia (Gmina Wieluń) w ramach istn. mocy przyłączeniowej, nie wymagał zgody zarządcy sieci (RE Bełchatów) i ma na celu zapewnienie dostaw energii dla zasilania oświetlenia ulicznego, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane.

4.   Obszar oddziaływania inwestycji.

Działki nr ewid. 422, 637.  Na podst. art. 20 ust. 1 pkt. 1 c Prawo Budowlane z dn. 28.06.2015 linia oświetleniowa wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi zapewnia poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Inwestycja nie powoduje wibracji, promieniowania ani pola elektromagnetycznego, nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej oraz korzystania z elementów infrastruktury technicznej. Nie stwierdza się oddziaływania negatywnego na sąsiednie działki. W wyniku prowadzonych prac ziemnych nie zostaną naruszone i usunięte istn. drzewa, krzewy oraz nie wystąpią zmiany w ukształtowaniu terenu.

5  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Linia kablowa 1 kV jako obiekt liniowy nie wymaga zestawienia powierzchni. Lokalizacja linii kablowej spełnia wszystkie warunki określone w  Decyzji PZD w Wieluniu i nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6  Ochrona zabytków.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne należy prace wstrzymać, zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim organom (wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe to wójtowi gminy). Wszelkie znaleziska archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa.

7   Wpływ eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym.

8   Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.

Nie przewiduje się występowania zagrożeń  dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.

9  Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie określa się innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki i charakteru obiektu  budowlanego lub robót budowlanych. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym.