INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA  ODCINKA LINII KABLOWEJ  OŚWIETLENIA ULICZNEGO  OD ISTN. LINII KABLOWEJ  NN   ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 422, 637 NA OS. KARD. WYSZYNSKIEGO W WIELUNIU, GMINA WIELUŃ

Inwestor :  Gmina Wieluń

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1

# Projektant : inż. Jan Kaczmarek

upr. nr ewid. 481/84  UAN-8386/91/84

zam: 98-300 Wieluń, oś. Wyszyńskiego 5/8

10.2015

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## OBIEKT: budowa odcinka linii kablowej oświetl. ulicz. na os. Wyszyńskiego w Wieluniu

1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego z wyszczególnieniem realizacji poszczególnych obiektów

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacja słupów w terenie

- wykonanie wykopu pod i pod słup oświetleniowy

- ustawienie słupa oświetleniowego

- ułożenie kabla w wykopie

-  podłączenie kabla pod zaciski w tabliczkach słupowych

- zamontowanie wysięgnika wraz z oprawy oświetleniową na słupie

- inwentaryzacja geodezyjna kabla i słupów

- niwelacja terenu

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- czynna linia kablowa  niskiego napięcia

- czynna droga gminna

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- czynna linia kablowa niskiego napięcia

- czynna droga gminna

4.  Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania.

- przy realizacji robót przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa.

- należy zwracać uwagę na prace wykonywane w obrębie drogi gminnej

- szczególną uwagę należy zwrócić przy stawianiu słupa oświetleniowego i montażu oprawy (zabezpieczenie terenu, wstrzymanie ruchu pojazdów w pobliżu).

- zakres robót musi być szczegółowo omówiony z pracownikami przez  kierownika               .

budowy, przed przystąpieniem do ich wykonywania

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- kierownik budowy powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót, udzielić pracownikom instruktażu z zakresu przestrzegania przepisów BHP, przy wykonywaniu robót odpowiadających realizacji zamierzenia oraz przedstawić zakres poszczególnych etapów robót i sposobu ich wykonywania zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót budowlanych.

- do pracy należy dopuszczać pracowników posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne oraz badania lekarskie.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- przy realizacji powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia ; w przypadku wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń zapewniona jest bezpieczna, szybka ewakuacja poza teren objęty zagrożeniem.

- sprzęt pracujący na budowie powinien być sprawny, właściwie oznakowany i posiadać aktualne karty przeglądu.

- prace prowadzić w stanie bez napięcia

Wniosek końcowy:

Kierownik budowy nie musi opracowywać planu BIOZ.

Opracował : inż. Jan Kaczmarek