ZP.271.11.2016

Wieluń, 20 kwietnia 2016 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadłub/Gaszyn ul. Piękna”.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o zajęcie stanowiska wobec stwierdzenia w opisie technicznym do w/w zadania:

1. Grunty nie nadające się do zagęszczenia należy wywieźć i zastąpić je piaskiem a jednocześnie - ze względu na stosunkowo płytko położony kanał nie wykonano badań gruntowo-wodnych i nie przedstawiono ich do wiadomości uczestników przetargu

2. Nadto mówi się, że ze względu na brak badań gruntowo-wodnych zaleca się wykonywanie robót w porze suchej tzn. kiedy? A jeśli wystąpi woda to prowadzić odwodnienie na podstawie dziennika pompowania wody - Czy zamawiający uzna dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że jeżeli będzie to konieczne tzn. grunt nie będzie się nadawał  do zagęszczenia należy policzyć wymianę gruntu na piasek.  Zamawiający przewidział  wymianę 100% gruntu  na piasek w pasie drogi.

2. Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami w projekcie budowalnym   nie wykonano badań  gruntowo–wodnych ze względu na płytkie posadowienie kanału średnio 2,0m. Zaleca się jednak prowadzenie robót w porze suchej roku.  Przyjmuje się, że pora sucha w Polsce przypada na okres letni. Zamawiający zaleca również zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty. Informuje także, że zgodnie z pkt. 12.5 SIWZ,  jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W związku 
z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia w tym również konieczność prowadzenia odwodnienia.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego