ZP.271.19.2016

Wieluń, 6 lipca 2016 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa remizy w Dąbrowie”.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytania:

1. W wykazie stali zbrojeniowej fundamentów jest podana ilość stopy F1 -jako 2 szt., natomiast w projekcie są 3 szt. Proszę o przeanalizowanie i ewentualnie naniesienie poprawek co do ilości stali zbrojeniowej stóp fundamentowych w przedmiarze.

2. Proszę o informację czy zdemontowane materiały ze stali oraz drewna Wykonawca przekazuje Zamawiającemu czy ma zutylizować we własnym zakresie.

3. Proszę o podanie informacji czy wywóz odpadów z demontażu będzie odbywał się tylko na odległość l km czy dalej?

4. Proszę o podanie kolorów tynków, a także specyfikacji blend z płyt kompozytowych, kolory obróbek blacharskich i blach trapezowych, kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Proszę o podanie specyfikacji płytek podłogowych i ściennych (rodzaj, kolor). 
6. Proszę o podanie specyfikacji daszku łukowego (konstrukcję, rysunek).

7. Proszę o podanie specyfikacji obudowy kominkowej (rodzaj materiału).

8. Proszę o podanie specyfikacji balustrad schodowych (rysunek konstrukcji).

9.  Proszę o podanie specyfikacji żaluzji wewnętrznych z napędem elektrycznym (rodzaj, typ, materiał).

10. Proszę o podanie specyfikacji całej konstrukcji schodów na dach z klapą.

Odpowiedzi:

Ad 1.

Poprawiono wykaz stali na rys. KW1/1 i zaktualizowano poz. 52 przedmiaru. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z pkt 12.7 SIWZ udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Ad 2.

Materiały pochodzące z demontażu Wykonawca powinien poddać utylizacji we własnym zakresie.

Ad 3.

Zamawiający nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów, w związku z czym Wykonawca powinien utylizować odpady we własnym zakresie.

Ad 4.

Kolorystyka tynków, blend z płyt kompozytowych, desek elewacyjnych, stolarki otworowej, a także pokrycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi podano w poz. 14.25 opisu do projektu architektoniczno – budowlanego. Orynnowanie powinno być w kolorze blend tj. ciemnoszarym/ grafitowym.

Specyfikację blend z płyt kompozytowych podano w pkt. 14.24 opisu jw. Płyty kompozytowe z rdzeniem z PVdf, LDPE, polimerowym z wypełnieniem mineralnym lub analogicznym powinny być obustronnie pokryte aluminium o gr. min. 0,3 mm i mieć łączną grubość min. 3 mm.

Ad 5.

Specyfikacja płytek podłogowych podano w pkt. 14.15 opisu do projektu architektoniczno – budowlanego.

Należy zastosować gres 30×30 cm w kolorze szaroniebieskim.

Ściany okładać glazurą 15×15 cm w kolorze beżowym, o nasiąkliwości <10%.

Ad 6.

Daszek łukowy o geometrii tj. na rysunkach technicznych: rzut 250×100 cm, promień R=240 cm, strzałka f=35 cm.

Daszek wykonać z litego, bezbarwnego poliwęglanu lub akrylu. Konstrukcja nośna powinna być aluminiowa lub ze stali nierdzewnej w kolorze ciemnego drewna.

Ad 7.

Obudowę kominka wykonać z piaskowca w stylistyce rustykalnej.

Ad 8.

Balustrady i poręcze schodowe montować z zestawów handlowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Mocowanie z boku schodów lub na wierzchu stopni. Wysokość balustrad 110 cm, max. prześwit między elementami wypełnienia 20 cm. Słupki i pochwyty okrągłe Ø42 mm, wypełnienie poziome linkami lub rurkami Ø12 mm.

Ad 9.

Żaluzje okienne z poziomymi lamelami aluminiowymi o szer. 25 mm w naturalnym kolorze montowane wewnątrz wnęki okiennej. Sterowanie elektryczne grupowe (po 1 obwodzie na ścianę).

Ad 10.

Specyfikację schodów strychowych z klapą podano w pkt. 14.10 opisu do projektu architektoniczno – budowlanego. Klapa powinna mieć wymiary 86×130 cm (min. 80 cm szer. użytkowej) i być nierozprzestrzeniająca ognia NRO, niezapalna, niekapiąca i nieodpadająca pod wpływem ognia. Schody powinny być metalowe, segmentowe, składane i wyposażone 
w barierkę.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego