ZP.271.34.2016

Wieluń, 11 stycznia 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wodociągowa i kanalizacyjna)”.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością metrów kanalizacji sanitarnej fi 200 mm przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane  przez Wykonawcę ww. pytanie Zamawiający zamieszcza przedmiary robót na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 
w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wodociągowa i kanalizacyjna)”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót
 i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zgodnie z zapisem ust. 24.7 SIWZ „Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową
 i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”.

BURMISTRZ WIELUNIA

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 19.01.2017 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 19.1 SIWZ

- jest:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 17.01.2017 r. do godz. 13.00 
w wysokości: 21 880,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100),

- zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 19.01.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości: 21 880,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100);

2) pkt 20.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.02.2017 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.02.2017 r.;

3) pkt 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń” Nie otwierać przed 17.01.2017 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń” Nie otwierać przed 19.01.2017 r. godz. 13.30.;

4) pkt 22.1 SIWZ

- jest:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.01.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 19.01.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza);

5) pkt 22.4 SIWZ

- jest: . Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.01.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

- zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.01.2017 r. o godz. 13.30 
w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

Paweł Okrasa

W załączeniu:

- Przedmiary robót