ZP.271.2.2.2017

Wieluń, 19 stycznia 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Kłosowa”.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną na przedmiotowe zadanie? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia i całkowitego rozliczenia zadania 
w roku 2017?

Odpowiedź:  W tej chwili nie ma możliwości zakończenia i rozliczenia robót w bieżącym roku. Możliwość taka może pojawić w ciągu roku budżetowego i będzie zależała od wartości robót po przetargu oraz możliwości budżetu Gminy Wieluń.

Pytanie 3:

W Projekcie budowlanym studzienki rewizyjne o średnicy  fi 1000 mm  określono jako żelbetowe, natomiast w Przedmiarze Robót występują one jako betonowe. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót
 i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zgodnie z zapisem ust. 24.7 SIWZ „Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową
 i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”.

Pytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału rury należy użyć do budowy sieci wodociągowej na przedmiotowym zdaniu. Projekt Budowlany opisuje rury jako PVC fi 110mm, natomiast w Przedmiarze Robót przyjęto PE fi 110 mm.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ niniejsze odpowiedzi nie powodują zmiany treści SIWZ.

BURMISTR

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Z WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego