ZP.271.2.21.2017

Wieluń, 18 maja 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Kurów, ul. Wieluńska”.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytanie 1:

W załączonej dokumentacji na rys. Ark-01 i Ark-02 pokazano sieć kanalizacji sanitarnej i 9 studni fi 1000mm, natomiast w SIWZ i załączonym przedmiarze jest podane 8 studni fi 1000. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zarówno w dokumentacji projektowej, jak i w załączonym przedmiarze znajduje się 8 studni fi 1000. W przypadku stwierdzenia niezgodności do wyceny należy wykorzystać projekt, przedmiar został załączony wyłącznie w celach informacyjnych i pomocniczych.

Pytanie 2:

Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym trasa kanalizacji projektowana jest w pasie drogi powiatowej i gminnej. Czy będą pobierane opłaty za zajecie tych pasów jeżeli tak to prosimy o podanie stawek opłat za zajęcia.

Odpowiedź:

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych opłaty nie będą pobierane. Pobierane będą natomiast opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej. Stawki obowiązujące na drogach gminnych dostępne są na stronie http://bip.pzdwielun.pl w zakładce "Stawki za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzenia".

Pytanie 3:

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje, w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej oraz w obrębie punktów geodezyjnych, wykonanie kanałów w technologii przewiertu sterowanego. Nie ma takich pozycji ujętych w przedmiarze ani na rysunkach.

Prosimy o wskazanie gdzie maja być zastosowane przewierty sterowane oraz o podanie szczegółowych danych (jaka rura, mb itp.)

Odpowiedź:

Na trasie projektowanego kanału nie ma zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej jak również znaków osnowy geodezyjnej, nie ma zatem konieczności prowadzenia prac w technologii przewiertu sterowanego – przy kolizji i zbliżeniach do urządzeń podziemnych prace prowadzić zgodnie z punktem 6.3. Opisu technicznego Projektu Budowlanego.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z ust. 24.7 SIWZ udostępnił Wykonawcy przedmiar, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Ponadto zgodnie z ust. 4.1 dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ niniejsze odpowiedzi nie powodują zmiany treści SIWZ.

BURMISTR

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego