ZP.271.2.24.2017

Wieluń,  30 czerwca 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Torowa”

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W dostępnej na stronie internetowej specyfikacji brakuje załącznika nr 14 STWiOR. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: W załączeniu brakująca STWiORB oraz projekt wykonawczy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada projekty zasilania tłoczni w energię elektryczną? Jaki zakres robót elektrycznych jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: W załączeniu projekty zasilania tłoczni w energię elektryczną. Zakres robót zawarto w projekcie zasilania tłoczni.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada wydane warunki podłączenia tłoczni do sieci energetycznej?

Odpowiedź: Warunki PGE w załączeniu.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie załącznika wymienionego w projekcie technicznym, pismo nr /SW/6216/u-547/157/2017 z dnia 08.02.2017, dotyczącego kolizji z rowem R-4 w km 2+66.

Odpowiedź: Pismo dotyczące kolizji z rowem R-4 w załączeniu.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie decyzji Zarządców Dróg odnośnie ich odtworzenia..

Odpowiedź: Decyzja zarządcy drogi w załączeniu.

Pytanie 6

Czy Wykonawca ma ująć w ofercie koszty podłączenia tłoczni do zasilania? Jeżeli tak to prosimy o dołączenie projektu na wykonanie takiego podłączenie oraz uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

Odpowiedź: Tak. W załączeniu projekty zasilania tłoczni w energię elektryczną. Przedmiary załączone do SIWZ obejmują koszty podłączenia tłoczni do zasilania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zgodnie z ust. 24.7 SIWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiar, który traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pk 1 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2017 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 5.07.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości: 39 880,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 10.07.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości: 39 880,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100);

2) ust. 20.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 3.08.2017 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 8.08.2017 r.;

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Torowa” Nie otwierać przed 5.07.2017 r. godz. 13.30

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Torowa” Nie otwierać przed 10.07.2017 r. godz. 13.30;

4) ust. 22.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 5.07.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 10.07.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5.07.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, , pok. Nr 8.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, , pok. Nr 8.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego