ZP.271.2.29.2017

Wieluń,  17 lipca 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa drogi – Wieluń, ul. Kościuszki II”

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

W opisie do projektu i w specyfikacji sa zawarte rozbieżne opisy opraw ulicznych do zamontowania. W opisie do jednego projektu jest informacja, że należy zastosować oprawy uliczne QUSb-100/II, a w specyfikacji do drugiego projektu jest opis, że należy zastosować oprawy typu 1xLED o mocy 33,5W. Proszę o informację, który z tych typów opraw należy ująć w wycenie..

Odpowiedź: Należy zastosować oprawy oświetleniowe oparte na sodowym źródle światła – na wszystkich ulicach. O parametrach (IP, IK) nie gorszych od podanych typu „OUSb” , jednak o mocy 70 W (zamiast 100 oraz 33,5).

Niniejsze pytanie i odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pk 1 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 27.07.2017 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 20.07.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości: 9 360,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 27.07.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości: 9 360,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100);

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.08.2017 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.08.2017 r.;

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa drogi – Wieluń, ul. Kościuszki II” Nie otwierać przed 20.07.2017 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa drogi – Wieluń, ul. Kościuszki II” Nie otwierać przed 27.07.2017 r. godz. 13.30.;

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.07.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 27.07.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza);

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.07.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Z up. BURMISTRZA

Michał Janik

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego